|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度南雄市在用电梯监督抽查结果不符合汇总表及整改情况 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 设备所在市/县 | 电梯使用单位 | 设备注册代码 | 电梯类别 | 电梯使用年限 | 设备使用地点 | 电梯制造单位 | 电梯维保单位 | 不符合项目 | 停止使用  情形原因 | 整改情况 |
| 1 | 南雄市 | 南雄市残疾人联合会 | 31104402002014070007 | 乘客电梯 | 7 | 南雄市雄中路360号 | 广东铃木电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 3.4未建立应急救援制度，6.1无日常运行记录，6.2无故障记录 |  | 已落实整改 |
| 2 | 南雄市 | 南雄市粤客隆商贸有限公司 | 35004402002006120021 | 自动扶梯 | 15 | 南雄市青云路 | 浙江西尼电扶梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 15.1梳齿板缺损，21.1防止发生倾覆翻转的措施失效，23.1空载制停距离不符合，26无产品标识 |  | 已落实整改 |
| 3 | 南雄市 | 南雄市粤客隆商贸有限公司 | 35004402002006120019 | 自动扶梯 | 15 | 南雄市青云路 | 浙江西尼电扶梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 13.1梯级踏板与围裙板间隙超标，15.1梳齿板缺损，21.1防止发生倾覆翻转的措施失效，26无产品标识 |  | 已落实整改 |
| 4 | 南雄市 | 南雄市粤客隆商贸有限公司 | 35004402002006120020 | 自动扶梯 | 15 | 南雄市青云路 | 浙江西尼电扶梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 13.1梯级踏板与围裙板间隙超标，15.1梳齿板缺损，21.1防止发生倾覆翻转的措施失效，26无产品标识 |  | 已落实整改 |
| 5 | 南雄市 | 南雄市震东商业投资有限公司 | 35004402002014040004 | 自动扶梯 | 7 | 雄东路东方广场 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 珠海市昱奥电梯工程有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度，9.2维保记录项目填写与现场设备项目不相符 |  | 已落实整改 |
| 6 | 南雄市 | 南雄市震东商业投资有限公司 | 35004402002014040006 | 自动扶梯 | 7 | 雄东路东方广场 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 珠海市昱奥电梯工程有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度，9.2维保记录项目填写与现场设备项目不相符 |  | 已落实整改 |
| 7 | 南雄市 | 南雄市震东商业投资有限公司 | 31304402002014050002 | 乘客电梯 | 7 | 南雄市雄东路东方广场 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 珠海市昱奥电梯工程有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度，9.2维保记录项目填写与现场设备项目不相符 |  | 已落实整改 |
| 8 | 南雄市 | 南雄市震东商业投资有限公司 | 31504402002014050007 | 乘客电梯 | 7 | 南雄市雄东路东方广场 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 珠海市昱奥电梯工程有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度，9.2维保记录项目填写与现场设备项目不相符 |  | 已落实整改 |
| 9 | 南雄市 | 南雄市震东商业投资有限公司 | 36004402002014040001 | 自动人行道 | 7 | 雄东路东方广场 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 珠海市昱奥电梯工程有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度，9.2维保记录项目填写与现场设备项目不相符 |  | 已落实整改 |
| 10 | 南雄市 | 南雄市震东商业投资有限公司 | 32104402002014050008 | 载货电梯 | 7 | 南雄市雄东路东方广场 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 珠海市昱奥电梯工程有限公司 | 2.3未建立隐患排查治理制度，9.2维保记录项目填写与现场设备项目不相符 |  | 已落实整改 |
| 11 | 南雄市 | 殷明勇 | 31104402002018020015 | 乘客电梯 | 3 | 南雄市新城沿江西路69号审计局宿舍 | 通力电梯有限公司佛山分公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 4.3、紧急报警装置无值班人员接听 |  | 已落实整改 |
| 12 | 南雄市 | 上海永升物业管理有限公司南雄分公司 | 31104402002017040092 | 乘客电梯 | 4 | 南雄市雄州镇金碧文华 | 浙江富控电梯有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 |  | 24I存在明显故障、异常情况的特种设备继续使用有可能造成人员伤亡 | 已落实整改 |