附件1：

2012年广东省建筑节能专项检查表

城市名称：

| 检查项目 | 具体内容 | 满分值 | 检查方式 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用建筑节能管理体制建设情况 | 民用建筑节能管理体制 | 3 | 查阅文件 | - 明确民用建筑节能主管部门，确定了具体处室负责建筑节能管理工作，得1分； - 2.设立了建筑节能管理机构，负责建筑节能的具体工作，得2分。 |  |
|  | 民用建筑节能日常管理 | 2 | 查阅文件 | 建筑节能的管理人员、经费能保证工作正常开展，得2分。 |  |
|  | 民用建筑节能协调机制 | 3 | 查阅文件相关会议纪要 | 1.建立住房城乡建设、财政、发展改革（经贸）等部门参与的建筑节能协调机制，得1分； 2.定期召开联席会议，讨论建筑节能工作，得1分； 3.市级主管领导对建筑节能作出具体指导和部署，得1分。 |  |
|  | 民用建筑节能考核评价 | 2 | 查阅文件 | - 建筑节能纳入本地区单位GDP能耗降低指标，承担具体任务，得1分； - 2. 建立与节能目标相挂钩的责任制和考核制，得1分。 |  |
| 建筑节能配套政策制定情况 | 出台地方性法规、规章或规范性文件 | 6 | 查阅文件 | 1.出台建筑节能地方性法规、规章或规范性文件，得4分； 2.出台墙材革新地方性法规、规章或规范性文件，得2分。 |  |
|  | 民用建筑节能规划 | 4 | 查阅文件 | 1.制定发布建筑节能“十二五”专项规划，得2分； 2.制定节能专项规划包含建筑节能内容，得1分； 3.建筑节能规划目标、工作任务、保障措施、工作计划等满足要求（是否满足要求可参照《广东省建筑节能“十二五”规划》），得1分。 |  |
|  | 民用建筑节能经济政策 | 4 | 查阅文件 | 1.设立建筑节能专项资金并安排预算，得4分； 2.设立节能专项资金并安排预算支持建筑节能，得2分； 3.无专项资金，但有其他如墙改基金、财政补贴、贷款贴息等经济政策支持建筑节能，得1分。 |  |
|  | 民用建筑节能标准体系 | 2 | 查阅文件 | 制定本地建筑节能应用技术指南、配套图集或参与制定国家、省建筑节能相关标准、图集，得2分； |  |
|  | 转发省文件并制定操作性强的实施方案 | 4 | 查阅文件 | - 本年度转发省文件并制定操作性强的实施方案或下文部署开展建筑节能工作，每个文件得1分（共4分）。 |  |
|  | 建筑节能宣传培训 | 5 | 查阅文件现场查看 | 1.对建筑节能有关法律法规、政策、技术标准等进行广泛宣传，得2分，宣传形式多样，覆盖面广，得1分； 2.举办建筑节能相关培训或讲座，得1分，培训或讲座人员覆盖面广，效果质量好，得1分。 |  |
| 新建建筑节能监管 | 新建建筑市场准入制度 | 10 | 查阅文件和现场 | - 1.在规划阶段对建设用地用电提出要求，得2分； - 2.建立完善施工图纸建筑节能审查备案制度，得2分； - 3.施工图审查阶段对民用建筑执行节能强制性标准情况进行审查，得2分； - 4.施工阶段严格落实建筑节能强制性标准，得2分； - 5.竣工验收阶段对建筑节能强制性标准执行情况进行查验，得2分。 |  |
|  | 新建建筑执行节能强制性标准 | 10 | 查阅文件和现场 | - 新建建筑在施工图设计阶段执行节能强制性标准比例达到100％的得4分，没有达到100%的得0分（以查看图纸为主，发现有未按节能强制性标准设计的视为未达标）； - 2.新建建筑在竣工验收阶段执行节能强制性标准的比例在98％（含98%）以上，得6分，90％（含90%）到98％之间，得3分，低于90％以下，得0分。 - （以检查组现场查看资料为主，抽查项目未能提供有效建筑节能方面备案、检测方面等有效证明材料的，按检查项目比例扣分。如5个项目，发现一个项目有问题此项扣2分。） |  |
| 绿色建筑发展 | 出台地方性法规、规章或规范性文件 | 10 | 查阅文件和现场 | - 1.出台或制定强制性推广绿色建筑发展的相关政策、方案或意见等地方性法规、规章或规范性文件，得4分； - 2..出台绿色建筑发展“十二五”相关规划，得3分； - 3.结合省年度绿色建筑推广任务，制定贯彻落实方案，得2分； - 4.出台其他推广绿色建筑发展的相关文件，得1分。 |  |
|  | 绿色建筑推广任务完成情况 | 15 | 查阅文件现场查看 | - 本年度已完成省绿色建筑推广目标，得15分（绿色建筑项目判定标准以是否取得国家、省或深圳市绿色建筑评价标识为依据）； - 本年度有新增绿色建筑但未完成任务的按任务完成计分。（具体得分值=15×本年度新增绿色建筑面积/本年度绿色建筑目标面积，结果四舍五入取整） - 本年度没有新增绿色建筑，得0分。 |  |
|  | 绿色建筑宣传推广机制 | 5 | 查阅文件现场查看 | - 对绿色建筑有关法律法规、政策、技术标准等进行广泛宣传，得2分，宣传形式多样，覆盖面广，得1分； - 2.举办本地区绿色建筑相关培训或讲座，得2分。 |  |
| 民用建筑节能用能监督管理 | 民用建筑能耗统计、审计和公示工作 | 12 | 查阅文件 | - 根据我省2012年建筑节能工作要点开展国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计、能效公示等工作并且工作量满足要求的，得4分； - 按照国家《关于印发<民用建筑能耗和节能信息统计报表制度>的通知》（建办科[2012]19号）要求及时上传数据且有分析报告得6分，延迟上传数据但有分析报告得4分，延迟上传数据无分析报告得3分，有开展统计工作但未上传数据的，得1分。 - 3.已开展本地区公共建筑能耗定额及超定额加价政策研究的，得2分。（以查看文件为主） |  |
|  | 既有建筑节能改造 | 12 | 查阅文件 | - 在既有建筑建筑及能耗信息进行调查统计及分析的基础上确定改造重点、范围，得3分； - 出台既有节能改造相关文件政策并落实效果好，得1分； - 制定既有建筑节能改造计划，得1分； - 抓好既有节能改造试点工作，确定试点项目并追踪，得3分，试点项目数符合要求，得2分（参照省年度工要点）； - 5.改造技术方案适用合理，组织实施程序符合要求，改造资金落实渠道完善，得2分。 |  |
|  | 建筑节能执法开展情况 | 6 | 查阅文件 | - 定期开展建筑节能专项检查，得2分； - 检查覆盖建筑节能重点工作，得1分； - 对检查发现的违反建筑节能建筑法律法规、强制性标准的单位进行查处，得2分； - 4.查处结果向社会公布，得1分。 |  |
|  | 民用建筑能效测评标识制度 | 3 | 查阅文件现场查看 | 国家机关办公建筑和大型公共建筑实行能效测评和标识，得2分，测评结果向社会公示，得1分。 |  |
|  | 民用建筑能效信息公示制度 | 2 | 查阅文件现场查看 | - 商品房买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用说明书中以及施工现场明示建筑节能信息，得1分； - 2.建筑节能信息全面、真实，得1分。 |  |
| 节能产品技术及可再生能源推广应用管理 | 新型墙材推广与应用 | 8 | 查阅文件 | - 1.结合国家“十二五”墙体材料革新指导意见的要求制定本地区“十二五”期间墙材革新工作相关规划，得2分； - 2.按照国家的第一、二、三批“禁实”名单要求，完成“禁实”工作任务，得2分； - 3.巩固“禁实”成果，促进地区由“禁实”到“禁粘”的转变，得2分； - 4.切实推进新型墙体材料的应用（新型墙材推广会等），得2分。 |  |
|  | 建筑节能与绿色建筑关键技术、产品研发、推广使用、淘汰落后技术、产品情况 | 7 | 查阅文件 | - 开展建筑节能或绿色低碳建筑技术与产品相关科研或参与省科研，将课题成果应用于实际工程的，一项得1分（共2分）； - 地方推荐技术或产品入选《广东省建筑节能技术产品推荐目录》或《广东省绿色低碳建筑技术与产品目录》的得1分； - 3.对建筑节能与绿色建材产品进行质量监督管理（如出台有关管理政策、抽查等）得2分； 4.组织参加或开展建筑节能、绿色低碳建筑技术与产品推广（技术、产品推广会、展览会等）得2分。 |  |
|  | 可再生能源建筑应用 | 15 | 查阅文件现场查看 | - 1.制定当地的可再生能源建筑应用的条件和实施办法，得5分； - 2.结合本地实际，出台推动可再生能源建筑应用的经济政策，得2分。 - 3.开展可再生能源建筑应用相关技术研发和应用集成，得3分； - 4.按照住房和城乡建设部、财政部要求，组织可再生能源建筑应用示范城市、县或项目，并积极推广，得3分； - 5.积极组织实施本地区可再生能源建筑应用示范项目，得2分。 |  |
| 检查结果处理 |  | 0 |  | 本次检查，因违反《民用建筑节能条例》法律规定及民用建筑节能强制性标准而下发执法告知书的，下发1个扣5分。 |  |
| 合计 |  | 150 |  |  |  |

注：1.每项总得分值不能超过该项的满分值；

2.政策检查打分依据受检城市下发文件和现场检查实际情况为准；

3.待检查结束后，相关文件证明材料需在检查组离开前提供。