附表1韶关市2014年重金属企业国家重点监控企业废水监督性监测结果达标统计

| 法人代码 | 污染源类别 | 区县 | 企业名称 | 应开展监督性监测次数 | 实际开展监督性监测次数 | 达标率 （﹪） | 未开展监督性监测原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 730451428 | 国控重金属 | 乐昌市 | 乐昌市铅锌矿业有限责任公司 | 6 | 3 | 100 | 2014年5-6月其他原因停产 2014年7-8月其他原因停产 2014年11-12月其他原因停产 |
| 19177253-9 | 国控重金属 | 曲江区 | 深圳市中金岭南有色金属股份公司马坝冶炼厂 | — | — | — | 不具备监测条件：废水不外排 2014年7月已停产 (永久性关停) |
| 10763005-9 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市曲江区彩丰矿产品加工厂 | — | — | — | 不具备监测条件：废水不外排 |
| L3012080-7 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市曲江区马宝选矿厂 | — | — | — | 其他原因停产：2014年全年停产 |
| 76843190-8 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市焕然矿业有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 19152157-X | 国控重金属 | 曲江区 | 广东省大宝山矿业有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 707524246 | 国控重金属 | 仁化县 | 仁化县兴达有色冶化有限公司 | — | — | — | 不具备监测条件：废水不外排 |
| 712385455 | 国控重金属 | 仁化县 | 中金岭南有色金属股份公司凡口铅锌矿 | 6 | 6 | 100 |  |
| 191924926 | 国控重金属 | 仁化县 | 中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 6 | 6 | 100 |  |
| 774021868 | 国控重金属 | 翁源县 | 翁源红岭矿业有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 746270568 | 国控重金属 | 始兴县 | 韶关市始兴县石人嶂钨矿 | 6 | 6 | 100 |  |
| 797706632 | 国控重金属 | 始兴县 | 韶关市始兴县梅子窝钨矿 | 6 | 6 | 100 |  |
| 769306893 | 国控重金属 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 755606748 | 国控重金属 | 翁源县 | 翁源县志诚五金电镀有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 742970751 | 国控重金属 | 翁源县 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | 6 | 6 | 100 |  |

附表2韶关市2014年重金属企业国家重点监控企业无组织排放废气监督性监测结果达标统计

| 法人代码 | 污染源类别 | 区县 | 企业名称 | 应开展监督性监测次数 | 实际开展监督性监测次数 | 达标率 （﹪） | 未开展监督性监测原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 730451428 | 国控重金属 | 乐昌市 | 乐昌市铅锌矿业有限责任公司 | 6 | 3 | 100 | 2014年5-6月其他原因停产 2014年7-8月其他原因停产 2014年11-12月其他原因停产 |
| 19177253-9 | 国控重金属 | 曲江区 | 深圳市中金岭南有色金属股份公司马坝冶炼厂 | 6 | 4 | 100 | 2014年7月已停产(永久性关停) |
| 10763005-9 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市曲江区彩丰矿产品加工厂 | 6 | 1 | 100 | 2014年3-4月其他原因停产 2014年5-6月其他原因停产 2014年7-8月其他原因停产 2014年9-10月其他原因停产 2014年11-12月其他原因停产 |
| L3012080-7 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市曲江区马宝选矿厂 | — | — | — | 其他原因停产：2014年全年停产 |
| 76843190-8 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市焕然矿业有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 19152157-X | 国控重金属 | 曲江区 | 广东省大宝山矿业有限公司 | — | — | — | 不具备监测条件 |
| 707524246 | 国控重金属 | 仁化县 | 仁化县兴达有色冶化有限公司 | 6 | 4 | 100 | 2014年9-10月其他原因停产 2014年11-12月其他原因停产 |
| 712385455 | 国控重金属 | 仁化县 | 中金岭南有色金属股份公司凡口铅锌矿 | 6 | 6 | 100 |  |
| 191924926 | 国控重金属 | 仁化县 | 中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 6 | 6 | 100 |  |
| 774021868 | 国控重金属 | 翁源县 | 翁源红岭矿业有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 746270568 | 国控重金属 | 始兴县 | 韶关市始兴县石人嶂钨矿 | 6 | 6 | 100 |  |
| 797706632 | 国控重金属 | 始兴县 | 韶关市始兴县梅子窝钨矿 | 6 | 6 | 100 |  |
| 769306893 | 国控重金属 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 755606748 | 国控重金属 | 翁源县 | 翁源县志诚五金电镀有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 742970751 | 国控重金属 | 翁源县 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | — | — | — | 不具备监测条件 |

附表3韶关市2014年重金属企业国家重点监控企业集中式废气监督性监测结果达标统计

| 法人代码 | 污染源类别 | 区县 | 企业名称 | 应开展监督性监测次数 | 实际开展监督性监测次数 | 达标率 （﹪） | 未开展监督性监测原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 730451428 | 国控重金属 | 乐昌市 | 乐昌市铅锌矿业有限责任公司 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |
| 19177253-9 | 国控重金属 | 曲江区 | 深圳市中金岭南有色金属股份公司马坝冶炼厂 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 2014年7月已停产(永久性关停) |
| 10763005-9 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市曲江区彩丰矿产品加工厂 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |
| L3012080-7 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市曲江区马宝选矿厂 | — | — | — | 其他原因停产：2014年全年停产 |
| 76843190-8 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市焕然矿业有限公司 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |
| 19152157-X | 国控重金属 | 曲江区 | 广东省大宝山矿业有限公司 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |
| 707524246 | 国控重金属 | 仁化县 | 仁化县兴达有色冶化有限公司 | 6 | 4 | 100 | 2014年9-10月其他原因停产 2014年11-12月其他原因停产 |
| 712385455 | 国控重金属 | 仁化县 | 中金岭南有色金属股份公司凡口铅锌矿 | 6 | 6 | 100 |  |
| 191924926 | 国控重金属 | 仁化县 | 中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 6 | 6 | 100 |  |
| 774021868 | 国控重金属 | 翁源县 | 翁源红岭矿业有限公司 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |
| 746270568 | 国控重金属 | 始兴县 | 韶关市始兴县石人嶂钨矿 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |
| 797706632 | 国控重金属 | 始兴县 | 韶关市始兴县梅子窝钨矿 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |
| 769306893 | 国控重金属 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 755606748 | 国控重金属 | 翁源县 | 翁源县志诚五金电镀有限公司 | 6 | 6 | 100 |  |
| 742970751 | 国控重金属 | 翁源县 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |