2015国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核

合格标志核发信息报送内容（第二季度）

报送单位：韶关市环境监察分局                               报送人：叶文涛   电话：8625863

| 序号 | 企业名称 | 考核单位 | 监测项目 | 排污口名称 | 排污口编号 | 设备生产厂家 | 设备型号 | 设备编号 | 标志编号 | 设备监督考核日期 | 标志核发日期 | 标志有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凡口铅锌矿 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | COD、氨氮、铅、锌、流量 | 条梗冲废水排口 | WS-RH00101 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440224211520001 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.9.17 |
| 2 | 凡口铅锌矿 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | COD、氨氮、铅、锌、流量 | 条梗冲废水排口 | WS-RH00101 | 湖南力合公司 | LFNH-DW2001 |  | 440224211520002 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.9.17 |
| 3 | 始兴联兴造纸厂 | 韶关市环保局、始兴县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-SX00201 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440222211520003 | 2015.6.11 | 2015.6.11 | 2015.9.10 |
| 4 | 始兴联兴造纸厂 | 韶关市环保局、始兴县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-SX00201 | 湖南力合公司 | LFNH-DW2001 |  | 440222211520004 | 2015.6.11 | 2015.6.11 | 2015.9.10 |
| 5 | 珠玑纸业 | 韶关市环保局、南雄市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-NX00201 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440282211520005 | 2015.6.10 | 2015.6.10 | 2015.9.9 |
| 6 | 珠玑纸业 | 韶关市环保局、南雄市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-NX00201 | 湖南力合公司 | LFNH-DW2001 |  | 440282211520006 | 2015.6.10 | 2015.6.10 | 2015.9.9 |
| 7 | 韶关第一污水处理厂 | 韶关市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-ZJ00101 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440204211520007 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.9.17 |
| 8 | 韶关第一污水处理厂 | 韶关市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-ZJ00101 | 长沙华时捷 | HSJ-NH4-N |  | 440204211520008 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.9.17 |
| 9 | 韶关广业环保公司 | 韶关市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-WJ00101 | 美国哈希公司 | COD MAX |  | 440203211520009 | 2015.6.25 | 2015.6.25 | 2015.9.24 |
| 10 | 韶关广业环保公司 | 韶关市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-WJ00101 | 美国哈希公司 | amtaxcompact |  | 440203211520010 | 2015.6.25 | 2015.6.25 | 2015.9.24 |
| 11 | 乐昌龙辉污水处理厂 | 韶关市环保局、乐昌市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-LC00101 | 美国哈希公司 | COD |  | 440281211520011 | 2015.6.17 | 2015.6.17 | 2015.9.16 |
| 12 | 乐昌龙辉污水处理厂 | 韶关市环保局、乐昌市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-LC00101 | 湖南力合公司 | LFNH-DW2001 |  | 440281211520012 | 2015.6.17 | 2015.6.17 | 2015.9.16 |
| 13 | 曲江鑫田污水处理厂 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-QJ00101 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440205211520013 | 2015.6.21 | 2015.6.21 | 2015.9.20 |
| 14 | 曲江鑫田污水处理厂 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-QJ00101 | 长沙华时捷 | HSJ-NH4-N |  | 440205211520014 | 2015.6.21 | 2015.6.21 | 2015.9.20 |
| 15 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量、铅、锌、镉 | 废水总排口 | WS-QJ00201 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440205211520015 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 16 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量、铅、锌、镉 | 废水总排口 | WS-QJ00201 | 湖南力合公司 | LHNH-DW2001 |  | 440205211520016 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 17 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 4#烧结机头 | FQ-QJ00201 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440205211520017 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 18 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | 烟尘、流量 | 4#烧结机尾 | FQ-QJ00202 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440205211520018 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 19 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 5#烧结机头（低硫） | FQ-QJ00203 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440205211520019 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 20 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 5#烧结机头（高硫） | FQ-QJ00210 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440205211520020 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 21 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | 烟尘、流量 | 5#烧结机尾 | FQ-QJ00204 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440205221520021 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 22 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 6#烧结机头（低硫） | FQ-QJ00205 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440205221520022 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 23 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 6#烧结机头（高硫） | FQ-QJ00211 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440205221520023 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 24 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | 烟尘、流量 | 6#烧结机尾 | FQ-QJ00206 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440205221520024 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 25 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 热电2#排口 | FQ-QJ00209 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 比对不合格，不予以发放合格标志 |  |  |  |
| 26 | 韶钢集团 | 韶关市环保局 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 热电345#排口 | FQ-QJ00209 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440205211520026 | 2015.6.9 | 2015.6.9 | 2015.9.8 |
| 27 | 乐昌市雅鲁污水处理有限公司 | 韶关市环保局、乐昌市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-LC00201 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440281211520027 | 2015.6.17 | 2015.6.17 | 2015.9.16 |
| 28 | 乐昌市雅鲁污水处理有限公司 | 韶关市环保局、乐昌市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-LC00201 | 长沙华时捷 | HSJ-NH4-N |  | 440281211520028 | 2015.6.17 | 2015.6.17 | 2015.9.16 |
| 29 | 乳源县污水处理厂 | 韶关市环保局、乳源县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-RY00101 | 长沙华时捷 | HSJ-COD（cr） |  | 440232211520029 | 2015.6.11 | 2015.6.11 | 2015.9.10 |
| 30 | 乳源县污水处理厂 | 韶关市环保局、乳源县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-RY00101 | 长沙华时捷 | HSJ-NH4-N |  | 440232211520030 | 2015.6.11 | 2015.6.11 | 2015.9.10 |
| 31 | 至卓飞高线路板公司 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-QJ00401 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440205211520031 | 2015.6.29 | 2015.6.29 | 2015.9.28 |
| 32 | 至卓飞高线路板公司 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-QJ00401 | 湖南力合公司 | LFNH-DW2001 |  | 440205211520032 | 2015.6.29 | 2015.6.29 | 2015.9.28 |
| 33 | 仁化县生活污水处理厂 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-RH00201 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440224211520033 | 2015.6.28 | 2015.6.28 | 2015.9.27 |
| 34 | 仁化县生活污水处理厂 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-RH00201 | 长沙华时捷 | HSJ-NH4-N |  | 440224211520034 | 2015.6.28 | 2015.6.28 | 2015.9.27 |
| 35 | 翁源县清源污水处理厂 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量、悬浮物 | 废水总排口 | WS-WY00101 | 河北先河 | XH-9005型 |  | 440229211520035 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.9.17 |
| 36 | 翁源县清源污水处理厂 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量、悬浮物 | 废水总排口 | WS-WY00101 | 杭州岛津仪器 | NHN-4200 |  | 440229211520036 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.9.17 |
| 37 | 新丰县污水处理厂 | 韶关市环保局、新丰县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-XF00101 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440233211520037 | 2015.6.26 | 2015.6.26 | 2015.9.25 |
| 38 | 新丰县污水处理厂 | 韶关市环保局、新丰县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-XF00101 | 南京港能 | GN-NH3-NO32 |  | 440233211520038 | 2015.6.26 | 2015.6.26 | 2015.9.25 |
| 39 | 仁化华粤煤矸石电厂 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 1#发电机组废气排口 | FQ-RH00201 | 北京雪迪龙公司 | SYS-CE-1（德国西门子） |  | 440224221520039 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.9.17 |
| 40 | 仁化华粤煤矸石电厂 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量 | 2#发电机组废气排口 | FQ-RH00202 | 上海华川仪器公司 | M6000 |  | 440224221520040 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.9.17 |
| 41 | 韶关冶炼厂 | 韶关市环保局 | 烟尘、流量 | 二烧结条格筛 | FQ-ZJ00205 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440204221520041 | 2015.6.8 | 2015.6.8 | 2015.9.7 |
| 42 | 韶关冶炼厂 | 韶关市环保局 | 二氧化硫、流量 | 二制酸尾气 | FQ-ZJ00206 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440204221520042 | 2015.6.8 | 2015.6.8 | 2015.9.7 |
| 43 | 韶关冶炼厂 | 韶关市环保局 | 烟尘、流量 | 二溶炼9.3平台 | FQ-ZJ00207 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440204221520043 | 2015.6.8 | 2015.6.8 | 2015.9.7 |
| 44 | 韶关冶炼厂 | 韶关市环保局 | 二氧化硫、氮氧化物、流量 | 23#热电排口 | FQ-ZJ00210 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440204221520044 | 2015.6.8 | 2015.6.8 | 2015.9.7 |
| 45 | 南雄市珠江污水处理公司 | 韶关市环保局、南雄市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-NX00101 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440282211520045 | 2015.6.10 | 2015.6.10 | 2015.9.9 |
| 46 | 南雄市珠江污水处理公司 | 韶关市环保局、南雄市环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-NX00101 | 湖南力合公司 | LFNH-DW2001 |  | 440282211520046 | 2015.6.10 | 2015.6.10 | 2015.9.9 |
| 47 | 广东省大宝山矿业公司 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、铅、锌、铬、铜、PH值 | 槽对坑污水处理站排口 | WS-QJ00501 | 长沙华时捷 | HSJ-CODcr/11139 |  | 440205211520047 | 2015.6.21 | 2015.6.21 | 2015.9.20 |
| 48 | 广东省大宝山矿业公司 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、铅、锌、铬、铜、PH值 | 槽对坑污水处理站排口 | WS-QJ00501 | 长沙华时捷 | HSJ-NH4-N/11153 |  | 440205211520048 | 2015.6.21 | 2015.6.21 | 2015.9.20 |
| 49 | 广东省大宝山矿业公司 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、铅、锌、铬、铜、砷、锰、PH值 | 李屋栏泥坝污水处理站排口 | WS-WY00301 | 长沙华时捷 | HSJ-CODcr/11139 |  | 440229211520049 | 2015.6.21 | 2015.6.21 | 2015.9.20 |
| 50 | 广东省大宝山矿业公司 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、铅、锌、铬、铜、砷、锰、PH值 | 李屋栏泥坝污水处理站排口 | WS-WY00301 | 长沙华时捷 | HSJ-NH4-N/11153 |  | 440229211520050 | 2015.6.21 | 2015.6.21 | 2015.9.20 |
| 51 | 乳源东阳光化成箔有限公司 | 韶关市环保局、乳源县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-RY00201 | 杭州慕迪 | TOC：E6811 TOC |  | 440232211520051 | 2015.6.13 | 2015.6.13 | 2015.9.12 |
| 52 | 乳源东阳光化成箔有限公司 | 韶关市环保局、乳源县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-RY00201 | 杭州慕迪 | NH3-N—8000 |  | 440232211520052 | 2015.6.13 | 2015.6.13 | 2015.9.12 |
| 53 | 凡口铅锌矿 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | COD、氨氮、铅、锌、流量 | 尾矿坝废水排口 | WS-RH00102 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440224211520053 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.9.17 |
| 54 | 凡口铅锌矿 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | COD、氨氮、铅、锌、流量 | 尾矿坝废水排口 | WS-RH00102 | 湖南力合公司 | LFNH-DW2001 |  | 440224211520054 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.9.17 |
| 55 | 韶关市曲江区雅鲁污水处理有限公司 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-QJ00601 | 长沙华时捷 | HSJ-CODcr |  | 440229211520055 | 2015.6.21 | 2015.6.21 | 2015.9.20 |
| 56 | 韶关市曲江区雅鲁污水处理有限公司 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-QJ00601 | 长沙华时捷 | HSJ-NH4-N |  | 440229211520056 | 2015.6.21 | 2015.6.21 | 2015.9.20 |
| 57 | 始兴县污水处理厂 | 韶关市环保局、始兴县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-SX00101 | 湖南力合公司 | LFCOD2002 |  | 440229211520057 | 2015.6.11 | 2015.6.11 | 2015.9.10 |
| 58 | 始兴县污水处理厂 | 韶关市环保局、始兴县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 总排口 | WS-SX00101 | 湖南力合公司 | LFNH-DW2001 |  | 440229211520058 | 2015.6.11 | 2015.6.11 | 2015.9.10 |
| 59 | 韶关冶炼厂 | 韶关市环保局 | 二氧化硫、氮氧化物、流量 | 二烧结机头 | FQ-ZJ00208 | 武汉宇宏公司 | TH-890 |  | 440204221520059 | 2015.6.8 | 2015.6.8 | 2015.9.7 |
| 60 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 韶关市环保局 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量 | 10#机组废气排口 | FQ-QJ00301(A) | 南京分析仪器公司 | XGF-404 |  | 440205211520060 | 2015.7.4 | 2015.7.4 | 2015.10.3 |
| 61 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 韶关市环保局 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量 | 11#机组废气排口 | FQ-QJ00301(B) | 南京分析仪器公司 | XGF-404 |  | 440205211520061 | 2015.7.4 | 2015.7.4 | 2015.10.3 |
| 62 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B 厂) | 韶关市环保局、乐昌市环保局 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量 | 3#机组废气排口 | FQ-LC00301 | 深圳宇星仪器公司 | YX-CEMS-04-141-1 |  | 440205211520062 | 2015.7.4 | 2015.7.4 | 2015.10.3 |
| 63 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B 厂) | 韶关市环保局、乐昌市环保局 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量 | 4#机组废气排口 | FQ-LC00302(A) | 深圳宇星仪器公司 | YX-CEMS-04-141-1 |  | 440205211520063 | 2015.7.4 | 2015.7.4 | 2015.10.3 |
| 64 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B 厂) | 韶关市环保局、乐昌市环保局 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量 | 5#机组废气排口 | FQ-LC00302(B) | 深圳宇星仪器公司 | YX-CEMS-04-141-1 |  | 440205211520064 | 2015.7.4 | 2015.7.4 | 2015.10.3 |

另：韶关冶炼厂一系统在线监控仪器设备、热电1#、翁源县茂源糖厂因停产不予考核；韶钢集团1#热电因没有做比对监测，2#热电比对监测不合格，不予发合格标志。