## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 热电1号锅炉排放口
监测时间： |  | 2017年 4月 | [5 empty] | 打印时间：
注：废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 日 | 5.518 | 5.326 | 8.756 | 57.032 | 55.073 | 90.501 | 87.766 | 84.867 | 139.272 | 1586870 | 2.892 | 135.841 | 6
2 日 | 3.6601 |  | 7.487 | 48.0058 |  | 99.16 | 93.6743 |  | 194.654 | 2070889.8
3 日 | 3.018 | 2.929 | 5.973 | 43.359 | 42.035 | 85.808 | 93.316 | 90.537 | 184.673 | 1979000 | 2.953 | 147.284 | 6
4 日 | 2.881 | 2.805 | 6.054 | 45.947 | 44.706 | 96.543 | 96.719 | 94.189 | 203.225 | 2101190 | 3.018 | 149.123 | 6
5 日 | 2.832 | 2.719 | 6.127 | 46.764 | 44.775 | 101.18 | 93.911 | 90.063 | 203.187 | 2163620 | 2.729 | 152.006 | 6
6 日 | 3.033 | 2.921 | 6.593 | 46.705 | 44.933 | 101.526 | 88.729 | 85.446 | 192.875 | 2173760 | 2.821 | 147.098 | 6
7 日 | 3.1 | 2.954 | 6.878 | 52.369 | 49.852 | 116.166 | 94.396 | 89.91 | 209.393 | 2218230 | 2.617 | 153.966 | 6
8 日 | 2.921 | 2.851 | 6.564 | 52.575 | 51.067 | 118.132 | 88.864 | 86.625 | 199.67 | 2246900 | 3.021 | 156.151 | 6
9 日 | 3.071 | 2.958 | 6.628 | 52.9 | 50.926 | 114.179 | 89.116 | 85.79 | 192.345 | 2158370 | 2.82 | 153.316 | 6
10日 | 3.022 | 2.889 | 6.263 | 55.263 | 52.699 | 114.524 | 88.783 | 84.781 | 183.99 | 2072360 | 2.659 | 151.731 | 6
11日 | 4.33 | 4.285 | 8.739 | 49.88 | 49.254 | 100.677 | 93.211 | 92.041 | 188.134 | 2018370 | 3.279 | 147.394 | 6
12日 | 4.94 | 4.771 | 10.23 | 45.678 | 44.004 | 94.585 | 106.736 | 103.154 | 221.019 | 2070710 | 2.846 | 147.796 | 6
13日 | 3.9829 | 3.878 | 8.7823 | 49.0803 | 47.797 | 108.6894 | 118.5755 | 115.362 | 263.3443 | 2220874.25 | 3.025 | 152.086 | 6
14日 | 3.281 | 3.172 | 6.586 | 51.14 | 49.443 | 102.667 | 84.797 | 82.021 | 170.234 | 2007560 | 2.893 | 147.949 | 6
15日 | 3.314 | 3.206 | 7.168 | 48.561 | 46.88 | 105.041 | 85.774 | 82.882 | 185.532 | 2163050 | 2.895 | 152.506 | 6
16日 | 3.29 | 3.207 | 7.133 | 49.004 | 47.667 | 106.258 | 86.226 | 83.931 | 186.967 | 2168330 | 3.015 | 153.524 | 6
17日 | 3.238 | 3.138 | 6.802 | 48.914 | 47.328 | 102.746 | 85.289 | 82.559 | 179.153 | 2100550 | 2.917 | 152.693 | 6
18日 | 3.035 | 2.958 | 4.942 | 47.421 | 46.16 | 77.213 | 76.847 | 74.934 | 125.125 | 1628250 | 3.025 | 141.53 | 6
19日 | 3.636 | 3.508 | 6.641 | 51.103 | 49.197 | 93.352 | 77.449 | 74.664 | 141.48 | 1826740 | 2.8 | 143.597 | 6
20日 | 3.281 | 3.173 | 7.007 | 49.218 | 47.671 | 105.115 | 82.39 | 79.777 | 175.96 | 2135690 | 2.933 | 153.921 | 6
21日 | 4.816 | 4.68 | 10.409 | 51.685 | 50.084 | 111.714 | 90.616 | 87.886 | 195.861 | 2161440 | 2.939 | 148.866 | 6
22日 | 4.876 | 4.757 | 10.355 | 48.308 | 47.066 | 102.581 | 88.975 | 86.717 | 188.937 | 2123490 | 3.038 | 150.644 | 6
23日 | 3.611 | 3.481 | 7.88 | 45.602 | 43.815 | 99.511 | 91.017 | 87.501 | 198.612 | 2182150 | 2.785 | 153.213 | 6
24日 | 3.443 | 3.353 | 7.518 | 47.651 | 46.274 | 104.035 | 93.269 | 90.77 | 203.634 | 2183290 | 2.997 | 153.721 | 6
25日 | 3.722 | 3.607 | 7.521 | 53.195 | 51.493 | 107.502 | 89.989 | 87.177 | 181.859 | 2020910 | 2.927 | 150.088 | 6
26日 | 4.127 | 3.985 | 8.232 | 54.294 | 52.351 | 108.292 | 89.544 | 86.423 | 178.599 | 1994540 | 2.853 | 147.867 | 6
27日 | 4.842 | 4.645 | 10.535 | 50.803 | 48.645 | 110.541 | 101.702 | 97.478 | 221.288 | 2175860 | 2.733 | 153.504 | 6
28日 | 3.757 | 3.671 | 7.614 | 42.993 | 41.879 | 87.122 | 94.509 | 92.229 | 191.513 | 2026400 | 3.058 | 149.105 | 6
29日 | 3.044 | 2.929 | 5.8 | 43.084 | 41.452 | 82.085 | 86.806 | 83.533 | 165.386 | 1905240 | 2.808 | 147.329 | 6
30日 | 2.852 | 2.779 | 5.686 | 43.908 | 42.747 | 87.542 | 86.757 | 84.517 | 172.971 | 1993750 | 3.027 | 149.793 | 6
平均值 | 3.6158 | 3.5012 | 7.4301 | 49.0814 | 47.4922 | 101.1662 | 90.8584 | 87.8539 | 187.9631 | 2062612.8017 | 2.9077 | 149.7808 | 6
最大值 | 5.518 | 5.326 | 10.535 | 57.032 | 55.073 | 118.132 | 118.5755 | 115.362 | 263.3443 | 2246900 | 3.279 | 156.151 | 6
最小值 | 2.832 | 2.719 | 4.942 | 42.993 | 41.452 | 77.213 | 76.847 | 74.664 | 125.125 | 1586870 | 2.617 | 135.841 | 6
月排放总量 |  |  | 222.9033 |  |  | 3034.9874 |  |  | 5638.8923 | 61878384.05