## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 6号烧结机头脱硫口
监测时间： |  | 2017年 4月 | [5 empty] | 打印时间：
注：废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 日 | 23.4 |  | 320.5 | 115.8 |  | 1585.1 | 222.3 |  | 3041 | 13682320 | 15.8 | 62 | 8.9
2 日 | 19.6 |  | 249.5 | 132.2 |  | 1683.4 | 217.2 |  | 2765.8 | 12735743 | 14.7 | 61.7 | 8.9
3 日 | 21.775 |  | 290.6727 | 62.6083 |  | 827.8102 | 191.9458 |  | 2553.1383 | 13319385.55 | 14.8 | 61.7 | 8.9
4 日 | 20.4 |  | 264.6 | 111.5 |  | 1443.3 | 192 |  | 2485.4 | 12945208 | 14.5 | 62.9 | 8.9
5 日 | 20.7 |  | 269.7 | 136.5 |  | 1777.6 | 220 |  | 2866.2 | 13027009 | 14.3 | 62.3 | 8.9
6 日 | 21.9 |  | 292 | 137.7 |  | 1838.4 | 248.2 |  | 3313.2 | 13347363 | 14.3 | 62.2 | 8.9
7 日 | 22.5042 |  | 303.3903 | 132.5813 |  | 1785.7142 | 242.0563 |  | 3262.3494 | 13473856.75 | 14.4 | 63.8 | 8.9
8 日 | 22 |  | 292.4 | 142.1 |  | 1887.8 | 236.8 |  | 3145.5 | 13281342 | 14.4 | 63.8 | 8.9
9 日 | 23.1 |  | 313.5 | 132.9 |  | 1807.4 | 235.9 |  | 3208.1 | 13600327 | 14.2 | 64.1 | 8.9
10日 | 24.6 |  | 344.3 | 130.2 |  | 1821.5 | 221.8 |  | 3103.5 | 13990539 | 14.2 | 64.1 | 8.9
11日 | 24.6 |  | 343.9 | 106.1 |  | 1486.3 | 186.1 |  | 2607.2 | 14008804 | 14.8 | 62.2 | 8.9
12日 | 24.0458 |  | 333.8094 | 81.5792 |  | 1129.3221 | 209.4958 |  | 2905.9243 | 13876600.3 | 15.1 | 61.4 | 8.9
13日 | 26.4 |  | 381.6 | 76.5 |  | 1105.6 | 244.7 |  | 3538.7 | 14460985 | 14.9 | 61.5 | 8.9
14日 | 23.9438 |  | 332.7194 | 84.5958 |  | 1174.5073 | 254.8875 |  | 3531.8701 | 13862976.4 | 14.7 | 62 | 8.9
15日 | 23.6 |  | 325.3 | 124.2 |  | 1710.4 | 246.3 |  | 3392 | 13769778 | 14.5 | 62.9 | 8.9
16日 | 22.3 |  | 299.1 | 117.3 |  | 1574.1 | 265.7 |  | 3566.4 | 13422071 | 14.4 | 63.5 | 8.9
17日 | 20.6 |  | 267.6 | 113.4 |  | 1472.6 | 220.4 |  | 2861.6 | 12985477 | 15.6 | 63.3 | 8.9
18日 | 8.6854 |  | 109.6072 | 44.8646 |  | 568.8093 | 61.9 |  | 315 | 5086312.5 | 18.6 | 48.2 | 8.9
19日 | 14.8292 |  | 167.3341 | 50.2 |  | 563.9369 | 129.2167 |  | 1470.9727 | 11233803.55 | 17.2 | 63.6 | 8.9
20日 | 13.5 |  | 147.3 | 107.8 |  | 1173.6 | 175.2 |  | 1907.9 | 10892086 | 16.6 | 64.4 | 8.9
21日 | 13.5 |  | 147.7 | 95.6 |  | 1046 | 184.8 |  | 2021.7 | 10937304 | 16.5 | 64.1 | 8.9
22日 | 13.7 |  | 150.9 | 60.8 |  | 669.9 | 166.9 |  | 1837.7 | 11011287 | 16.6 | 63.3 | 8.9
23日 | 13.1 |  | 141.9 | 52.6 |  | 569.5 | 194 |  | 2099.4 | 10821794 | 16.1 | 63.5 | 8.9
24日 | 15.1167 |  | 174.1793 | 57.5375 |  | 658.7758 | 207.3333 |  | 2368.5183 | 11401549 | 15.7 | 64.1 | 8.9
25日 | 18.2 |  | 224.2 | 48.4 |  | 596.4 | 217.6 |  | 2679.5 | 12315841 | 15.6 | 64.2 | 8.9
26日 | 17.0854 |  | 205.1486 | 40.9854 |  | 490.6701 | 238.7292 |  | 2861.7143 | 11986337.25 | 15.3 | 65 | 8.9
27日 | 16 |  | 175.7 | 123.7 |  | 1357.4 | 237.7 |  | 2609.1 | 10977385 | 15.2 | 64.1 | 8.9
28日 | 17.2208 |  | 187.1537 | 131.425 |  | 1426.5363 | 246.7 |  | 2678.4773 | 10846011.7 | 15.1 | 64.1 | 8.9
29日 | 17.4 |  | 190.1 | 120.4 |  | 1314.5 | 257.8 |  | 2814.4 | 10915794 | 15.2 | 63.7 | 8.9
30日 | 18 |  | 200.4 | 132.6 |  | 1475 | 214.3 |  | 2384.6 | 11125456 | 15.7 | 62.2 | 8.9
平均值 | 19.3935 |  | 248.2072 | 100.1559 |  | 1267.3961 | 212.9322 |  | 2673.2288 | 12311358.2 | 15.3 | 62.6633 | 8.9
最大值 | 26.4 |  | 381.6 | 142.1 |  | 1887.8 | 265.7 |  | 3566.4 | 14460985 | 18.6 | 65 | 8.9
最小值 | 8.6854 |  | 109.6072 | 40.9854 |  | 490.6701 | 61.9 |  | 315 | 5086312.5 | 14.2 | 48.2 | 8.9
月排放总量 |  |  | 7446.2146 |  |  | 38021.8823 |  |  | 80196.8646 | 369340746