## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 5号烧结机尾
监测时间： |  | 2017年 4月 | [5 empty] | 打印时间：
注：废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 日 | 23.573 | 23.573 | 286.117 | [6 empty] | 12137300 | 20.6 | 64.566 | 6
2 日 | 24.709 | 24.709 | 296.231 | [6 empty] | 11989000 | 20.6 | 69.542 | 6
3 日 | 24.329 | 24.329 | 289.111 | [6 empty] | 11883300 | 20.6 | 73.041 | 6
4 日 | 25.801 | 25.801 | 306.735 | [6 empty] | 11888500 | 20.6 | 74.055 | 6
5 日 | 25.637 | 25.637 | 297.046 | [6 empty] | 11586700 | 20.6 | 74.826 | 6
6 日 | 26.814 | 26.814 | 304.687 | [6 empty] | 11363200 | 20.6 | 75.047 | 6
7 日 | 26.625 | 26.625 | 297.472 | [6 empty] | 11172500 | 20.6 | 76.522 | 6
8 日 | 28.025 | 28.025 | 313.32 | [6 empty] | 11180100 | 20.6 | 78.043 | 6
9 日 | 28.202 | 28.202 | 315.236 | [6 empty] | 11177800 | 20.6 | 76.03 | 6
10日 | 24.756 | 24.756 | 270.864 | [6 empty] | 10941400 | 20.6 | 78.751 | 6
11日 | 18.759 | 18.759 | 210.102 | [6 empty] | 11199900 | 20.6 | 66.563 | 6
12日 | 18.118 | 18.118 | 203.379 | [6 empty] | 11225200 | 20.6 | 64.183 | 6
13日 | 19.663 | 19.663 | 218.173 | [6 empty] | 11095700 | 20.6 | 70.599 | 6
14日 | 24.987 | 24.987 | 280.621 | [6 empty] | 11230900 | 20.6 | 68.349 | 6
15日 | 31.913 | 31.913 | 352.528 | [6 empty] | 11046700 | 20.6 | 70.114 | 6
16日 | 20.58 | 20.58 | 219.692 | [6 empty] | 10675200 | 20.6 | 77.403 | 6
17日 | 20.1106 | 20.09 | 214.0793 | [6 empty] | 10644384 | 20.6 | 77.256 | 6
18日 | 23.467 | 23.467 | 248.476 | [6 empty] | 10588200 | 20.6 | 75.933 | 6
19日 | 26.243 | 26.243 | 276.327 | [6 empty] | 10529400 | 20.6 | 74.305 | 6
20日 | 25.496 | 25.496 | 270.205 | [6 empty] | 10598100 | 20.6 | 78.915 | 6
21日 | 27.293 | 27.293 | 300.191 | [6 empty] | 10998900 | 20.6 | 69.793 | 6
22日 | 25.338 | 25.338 | 281.081 | [6 empty] | 11093100 | 20.6 | 67.524 | 6
23日 | 31.81 | 31.81 | 350.503 | [6 empty] | 11018800 | 20.6 | 69.34 | 6
24日 | 30.671 | 30.671 | 332.859 | [6 empty] | 10852600 | 20.6 | 69.888 | 6
25日 | 29.4847 |  | 316.2394 | [6 empty] | 10727998
26日 | 28.288 | 28.288 | 301.372 | [6 empty] | 10653600 | 20.6 | 69.158 | 6
27日 | 27.704 | 27.704 | 299.599 | [6 empty] | 10814400 | 20.6 | 66.995 | 6
28日 | 27.532 | 27.532 | 300.177 | [6 empty] | 10903000 | 20.6 | 66.64 | 6
29日 | 28.627 | 28.627 | 309.38 | [6 empty] | 10807300 | 20.6 | 70.176 | 6
30日 | 29.498 | 29.498 | 315.573 | [6 empty] | 10698200 | 20.6 | 74.956 | 6
平均值 | 25.8018 | 25.6741 | 285.9125 | [6 empty] | 11090712.7333 | 20.6 | 72.0177 | 6
最大值 | 31.913 | 31.913 | 352.528 | [6 empty] | 12137300 | 20.6 | 78.915 | 6
最小值 | 18.118 | 18.118 | 203.379 | [6 empty] | 10529400 | 20.6 | 64.183 | 6
月排放总量 |  |  | 8577.3758 | [6 empty] | 332721382