## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 345号电站
监测时间： |  | 2017年 4月 | [5 empty] | 打印时间：
注：废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 日 | 8.1 | 8.4 | 25.4 | 25.4 | 26.3 | 79.9 | 34.4 | 35.8 | 108.1 | 3139607 | 4.1 | 124.1 | 0
2 日 | 8.4 | 8.2 | 26 | 36.7 | 35.5 | 113 | 42.1 | 40.8 | 129.6 | 3078378 | 2.9 | 131.9 | 0
3 日 | 9.0625 | 9 | 27.8048 | 28.75 | 28.2 | 88.487 | 44.525 | 45.3 | 137.357 | 3080282.15 | 3.3 | 132.7 | 0
4 日 | 10 | 9.8 | 30.6 | 25.5 | 24.8 | 77.8 | 49.8 | 48.6 | 152 | 3051780.5 | 3.1 | 134.3 | 0
5 日 | 9.1 | 8.7 | 28 | 26.2 | 24.9 | 80.1 | 37.5 | 35.7 | 114.8 | 3063641.5 | 2.6 | 135.6 | 0
6 日 | 8.8 | 8.3 | 26.7 | 27.6 | 26 | 84 | 40 | 37.7 | 121.6 | 3040982.2 | 2.4 | 137 | 0
7 日 | 9.4604 | 8.9 | 29.0673 | 24.4438 | 23.3 | 74.302 | 40.5312 | 38.5 | 123.3139 | 3040266.25 | 2.3 | 137.5 | 0
8 日 | 9.6 | 9.1 | 29.4 | 23.6 | 22.3 | 72.1 | 43 | 40.5 | 131.4 | 3058303 | 2.5 | 136.3 | 0
9 日 | 9.9 | 9.3 | 30.2 | 27 | 25.2 | 82 | 42.8 | 40 | 129.9 | 3035087.2 | 2.3 | 136.5 | 0
10日 | 9.6 | 9 | 29.3 | 25.7 | 23.8 | 78 | 48.2 | 44.9 | 146.5 | 3040627.2 | 2.2 | 137.2 | 0
11日 | 8.6 | 8.5 | 26.9 | 27.7 | 27.3 | 87 | 37 | 36.3 | 116.1 | 3136870.2 | 3.2 | 123.1 | 0
12日 | 8.5 | 8 | 27.2 | 35.3 | 33 | 112.8 | 53.4 | 50 | 170.9 | 3199321 | 2.3 | 116.2 | 0
13日 | 8.7 | 8 | 27.5 | 31.5 | 29 | 100.3 | 66.4 | 61.1 | 211.1 | 3181288.5 | 2 | 117.6 | 0
14日 | 9.4104 | 9.1 | 30.0921 | 18.5583 | 17.4 | 59.3436 | 56.8771 | 53.3 | 180.8847 | 3181256.5 | 2.8 | 119 | 0
15日 | 10.1 | 9.5 | 32.2 | 22.5 | 21 | 71.4 | 32.9 | 31 | 104.4 | 3178778.5 | 2.4 | 120.9 | 0
16日 | 9.4 | 8.9 | 29.7 | 15.7 | 14.7 | 49.5 | 23.5 | 22.1 | 74 | 3144078.8 | 2.3 | 122.8 | 0
17日 | 9 | 8.7 | 28.2 | 15.7 | 15.2 | 49.5 | 17.1 | 16.5 | 53.9 | 3155567.5 | 2.8 | 122.1 | 0.1
18日 | 7.9 | 8 | 25.6 | 13 | 13.6 | 41.9 | 24.4 | 25.3 | 78.8 | 3231606.5 | 3.8 | 113.1 | 0
19日 | 6.1 | 6 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 53 | 26.3 | 26.1 | 84.4 | 3213470 | 3.2 | 114 | 0
20日 | 5.7 | 5.5 | 17.4 | 6.4 | 6.1 | 19.4 | 23.5 | 22.7 | 71.5 | 3039297 | 2.9 | 137.8 | 0
21日 | 6.2854 | 6 | 18.5168 | 13.4833 | 13.5 | 39.5108 | 24.2417 | 23.4 | 71.2298 | 2926242.05 | 3.1 | 135.3 | 2.3
22日 | 5.9 | 5.8 | 17 | 13.1 | 12.7 | 37.6 | 18.9 | 18.3 | 54 | 2862712.2 | 3 | 135.7 | 3
23日 | 6.4 | 6.1 | 18.1 | 18 | 17.2 | 51 | 30.2 | 29 | 85.9 | 2840298.8 | 2.8 | 138.5 | 3
24日 | 6.7 | 6.4 | 18.9 | 18.9 | 18 | 53.6 | 38.3 | 36.6 | 108.6 | 2834853.8 | 2.7 | 140.6 | 3
25日 | 6.8 | 6.6 | 19.4 | 16.1 | 15.5 | 45.7 | 30.5 | 29.5 | 86.6 | 2837105 | 2.8 | 139.8 | 3
26日 | 6.4458 | 6.2 | 18.6401 | 22.6625 | 21.6 | 64.7924 | 37.5333 | 36.2 | 107.162 | 2856770 | 2.9 | 137.9 | 3
27日 | 6.4 | 6.1 | 18.1 | 28.2 | 27 | 80.4 | 54.3 | 52.2 | 154.8 | 2849435 | 2.8 | 137.6 | 3.2
28日 | 6.5292 | 6.3 | 18.353 | 22.8583 | 21.4 | 65.088 | 52.9542 | 50 | 150.6262 | 2846060.9 | 2.9 | 139.3 | 3
29日 | 6.8 | 8.7 | 19.9 | 20.4 | 23.6 | 59.4 | 46.2 | 52.8 | 134.2 | 2907142.8 | 4.6 | 131.4 | 3
30日 | 7 | 7.1 | 20.5 | 15.4 | 15.3 | 44.7 | 58.2 | 58.9 | 169.3 | 2908012.5 | 3.5 | 131.4 | 3
平均值 | 8.0231 | 7.8067 | 24.4725 | 22.0952 | 21.3233 | 67.1875 | 39.1854 | 37.97 | 118.7658 | 3031970.7517 | 2.8833 | 130.5733 | 0.98667
最大值 | 10.1 | 9.8 | 32.2 | 36.7 | 35.5 | 113 | 66.4 | 61.1 | 211.1 | 3231606.5 | 4.6 | 140.6 | 3.2
最小值 | 5.7 | 5.5 | 17 | 6.4 | 6.1 | 19.4 | 17.1 | 16.5 | 53.9 | 2834853.8 | 2 | 113.1 | 0
月排放总量 |  |  | 734.174 |  |  | 2015.6237 |  |  | 3562.9737 | 90959122.55