## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 5号烧结机头脱硫口
监测时间： |  | 2017-07-01 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2017-10-27 09:07:50
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1日 | 15.3 |  | 197.5 | 48.6 |  | 625.9 | 258.9 |  | 3332.7 | 12870782 | 13 | 58.2 | 12
2日 | 15.4 |  | 203.6 | 40.2 |  | 532.1 | 234.2 |  | 3096.4 | 13221304 | 13.3 | 59.9 | 12
3日 | 15.104166 |  | 189.678944 | 62.589583 |  | 795.84821 | 222.470833 |  | 2836.716797 | 12540435.1 | 13.8 | 58.8 | 12
4日 | 15 |  | 188.9 | 84.9 |  | 1071.1 | 273.8 |  | 3455.9 | 12621678 | 14.6 | 57.8 | 12
5日 | 14.710416 |  | 190.114719 | 110.275 |  | 1437.653931 | 266.352083 |  | 3462.923941 | 12915548.7 | 15 | 57.8 | 12
6日 | 14.5 |  | 185.2 | 116 |  | 1480.2 | 254.9 |  | 3253.5 | 12762356 | 14.5 | 58.5 | 12
7日 | 14.6 |  | 177.8 | 85.4 |  | 1042.4 | 269.9 |  | 3295.9 | 12211364 | 14.5 | 58.6 | 12
8日 | 14.4 |  | 176.6 | 71.8 |  | 882.3 | 230.9 |  | 2838.8 | 12294152 | 15.7 | 58.6 | 12
9日 | 14.1 |  | 171.8 | 44.8 |  | 546.6 | 268.8 |  | 3281.9 | 12208836 | 14.4 | 57.9 | 12
10日 | 14.089583 |  | 175.496502 | 54.466666 |  | 685.616421 | 279.554166 |  | 3479.953888 | 12471002.5 | 14 | 57.5 | 12
11日 | 13.5 |  | 181.2 | 68.4 |  | 919.1 | 241.4 |  | 3244.9 | 13441699 | 14.9 | 57.7 | 12
12日 | 12.895833 |  | 185.500112 | 74.070833 |  | 1078.795684 | 207.741666 |  | 3010.809652 | 14396373.1 | 15.3 | 57 | 12
13日 | 4.5 |  | 25.7 | 35.1 |  | 202.3 | 63.5 |  | 366.8 | 5772794 | 19.5 | 42.3 | 12
14日 | 10.883333 |  | 144.460299 | 92.9 |  | 1104.8 | 219 |  | 2605.7 | 11895936 | 14.7 | 54.2 | 12
15日 | 14.9 |  | 212.6 | 89.8 |  | 1284.8 | 285.7 |  | 4087.7 | 14308659 | 13.7 | 58.7 | 12
16日 | 18.5 |  | 269 | 91.7 |  | 1332.5 | 279.7 |  | 4063.1 | 14527097 | 13.4 | 58.7 | 12
17日 | 18.660416 |  | 261.827997 | 105.622916 |  | 1480.357269 | 250.95 |  | 3524.758021 | 14033215.35 | 12.8 | 58.9 | 12
18日 | 19.2 |  | 276.6 | 90.7 |  | 1307.4 | 280.1 |  | 4035.2 | 14408070 | 13 | 59 | 12
19日 | 18.854166 |  | 255.772093 | 71.060416 |  | 947.94254 | 275.29375 |  | 3731.880335 | 13556056.8 | 12.7 | 58.9 | 12
20日 | 18.3 |  | 238.9 | 69.6 |  | 906 | 262.7 |  | 3421.3 | 13022801 | 12.9 | 58.9 | 12
21日 | 18.4 |  | 240.6 | 93.3 |  | 1220.5 | 286.5 |  | 3749.3 | 13087369 | 12.6 | 58.7 | 12
22日 | 18.5 |  | 241.8 | 133.1 |  | 1739.5 | 291 |  | 3802.9 | 13067298 | 12.9 | 58.1 | 12
23日 | 18.8 |  | 258 | 100.5 |  | 1382.9 | 290 |  | 3988.6 | 13754599 | 13.5 | 57.3 | 12
24日 | 18.4 |  | 241.2 | 95.1 |  | 1245 | 271.7 |  | 3557.4 | 13091574 | 13.5 | 57.5 | 12
25日 | 18.4 |  | 239.1 | 114 |  | 1482 | 258 |  | 3355.3 | 13003377 | 13.9 | 58.1 | 12
26日 | 18.5 |  | 244.1 | 109.7 |  | 1450.9 | 257 |  | 3397.5 | 13220889 | 13.2 | 58.5 | 12
27日 | 18.1 |  | 237.1 | 130.6 |  | 1711.3 | 260.3 |  | 3410.4 | 13101047 | 13.3 | 58.5 | 12
28日 | 17.9 |  | 232.9 | 121.7 |  | 1584.1 | 230.6 |  | 3000.4 | 13011956 | 13.5 | 58.4 | 12
29日 | 17.4 |  | 223.4 | 69.1 |  | 884.8 | 167 |  | 2137.9 | 12805202 | 13.6 | 58.2 | 12
30日 | 17.1 |  | 211.2 | 72.7 |  | 898.8 | 178.4 |  | 2204.8 | 12359024 | 13.4 | 58.3 | 12
31日 | 20.3 |  | 244.4 | 88.2 |  | 1059.1 | 181.2 |  | 2176.9 | 12013069 | 13.2 | 57.9 | 12
平均值 | 16.103158 |  | 210.388731 | 85.031787 |  | 1107.181098 | 245.082661 |  | 3200.265891 | 12838566.566129 | 13.945161 | 57.658064 | 12
最大值 | 20.3 |  | 276.6 | 133.1 |  | 1739.5 | 291 |  | 4087.7 | 14527097 | 19.5 | 59.9 | 12
最小值 | 4.5 |  | 25.7 | 35.1 |  | 202.3 | 63.5 |  | 366.8 | 5772794 | 12.6 | 42.3 | 12
月排放总量 |  |  | 6522.050666 |  |  | 34322.614055 |  |  | 99208.242634 | 397995563.55