## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 6号烧结机头脱硫口
监测时间： |  | 2017-07-01 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2017-10-27 09:09:15
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1日 | 16.6 |  | 176.5 | 125.1 |  | 1332 | 265.2 |  | 2822.6 | 10644967 | 15.9 | 63.5 | 8.9
2日 | 14.4 |  | 144.2 | 96.5 |  | 963 | 274.8 |  | 2742.8 | 9980737 | 15.5 | 60.3 | 8.9
3日 | 14.7 |  | 148.4 | 127.2 |  | 1280.4 | 267.2 |  | 2688.7 | 10064158 | 15.6 | 59.1 | 8.9
4日 | 14.9 |  | 141.6 | 118.208333 |  | 1260.018269 | 235.5 |  | 2237.3 | 9498732 | 16.6 | 56.2 | 8.9
5日 | 17.3 |  | 189.8 | 140.6 |  | 1538.4 | 268.4 |  | 2936.6 | 10941233 | 15.8 | 60.2 | 8.9
6日 | 17.1 |  | 185.7 | 167.9 |  | 1820.2 | 266.3 |  | 2888.2 | 10843833 | 15.5 | 61.7 | 8.9
7日 | 15.9 |  | 165.7 | 172.4 |  | 1800.4 | 263.7 |  | 2753.5 | 10442952 | 15.4 | 61.7 | 8.9
8日 | 16.3 |  | 173.2 | 137.6 |  | 1459.5 | 264.8 |  | 2808.8 | 10606532 | 14.9 | 61.2 | 8.9
9日 | 16.9 |  | 182.4 | 101.6 |  | 1096.5 | 273.3 |  | 2950.1 | 10795618 | 14.6 | 60.7 | 8.9
10日 | 18 |  | 201.5 | 111.2 |  | 1241.4 | 279.2 |  | 3117.1 | 11163550 | 14.3 | 60.8 | 8.9
11日 | 17.4 |  | 190.5 | 123 |  | 1344.1 | 272 |  | 2973.3 | 10931791 | 14.4 | 60.7 | 8.9
12日 | 17.214583 |  | 188.465808 | 128.822916 |  | 1405.981598 | 287.052083 |  | 3129.302215 | 10898225.9 | 14.3 | 60.6 | 8.9
13日 | 18 |  | 200.9 | 119.2 |  | 1330.1 | 293.3 |  | 3272.8 | 11157698 | 14.4 | 60.6 | 8.9
14日 | 15.3 |  | 145.5 | 111 |  | 1056.3 | 285.5 |  | 2717.5 | 9516929 | 14.3 | 60.7 | 8.9
15日 | 17.7 |  | 160.1 | 115.1 |  | 1038.9 | 268.7 |  | 2425.7 | 9028532 | 14.3 | 60.6 | 8.9
16日 | 16.7 |  | 146.1 | 144.5 |  | 1266.3 | 248.4 |  | 2176.1 | 8760999 | 14.4 | 60.7 | 8.9
17日 | 18.122916 |  | 166.253439 | 141.310416 |  | 1287.937347 | 244.78125 |  | 2236.6205 | 9130315.35 | 14.6 | 60.3 | 8.9
18日 | 21.1 |  | 208.4 | 132.6 |  | 1307.9 | 219.2 |  | 2161 | 9860579 | 15 | 60.7 | 8.9
19日 | 21 |  | 205.9 | 142.1 |  | 1393.6 | 213.5 |  | 2093.6 | 9806984 | 14.7 | 60.7 | 8.9
20日 | 16.2 |  | 136.3 | 139.8 |  | 1177.3 | 221.6 |  | 1865.9 | 8420079 | 14.2 | 60.1 | 8.9
21日 | 14.70625 |  | 144.820115 | 146.09375 |  | 1120.729468 | 230.525 |  | 1754.395702 | 7628016.5 | 14.2 | 60 | 8.9
22日 | 35.8 |  | 460 | 156.2 |  | 2006.7 | 238.8 |  | 3068.3 | 12846757 | 14.2 | 60.2 | 8.9
23日 | 32.7 |  | 424.6 | 149 |  | 1936.1 | 253.8 |  | 3297.5 | 12992658 | 14.3 | 60.4 | 8.9
24日 | 23.866666 |  | 306.765517 | 137.908333 |  | 1767.517454 | 226.520833 |  | 2910.592247 | 12840256.7 | 15.1 | 60.2 | 8.9
25日 | 19.1 |  | 203.6 | 135.266666 |  | 1683.99797 | 173.5 |  | 1848.1 | 10654930 | 16.2 | 57.9 | 8.9
26日 | 21.6 |  | 257.7 | 88.60625 |  | 1128.694729 | 214 |  | 2556.7 | 11949077 | 16.7 | 56.5 | 8.9
27日 | 22.4 |  | 279.6 | 156.8 |  | 1953.7 | 257.3 |  | 3206.7 | 12461511 | 15.9 | 60.2 | 8.9
28日 | 23.4 |  | 297.2 | 152.9 |  | 1944.3 | 278.4 |  | 3539.2 | 12713843 | 15.7 | 60.3 | 8.9
29日 | 24.6 |  | 321.1 | 157.7 |  | 2057.6 | 289.4 |  | 3776.3 | 13047023 | 15.4 | 60.4 | 8.9
30日 | 23.8 |  | 305.5 | 152.5 |  | 1956.6 | 284.1 |  | 3643.7 | 12826453 | 13.2 | 60.3 | 8.9
31日 | 23.547916 |  | 300.67545 | 122.879166 |  | 1569.607691 | 282.379166 |  | 3604.305376 | 12765424.25 | 13.2 | 60.2 | 8.9
平均值 | 19.559946 |  | 218.031623 | 133.922446 |  | 1468.573694 | 256.166397 |  | 2780.75213 | 10813561.087096 | 14.929032 | 60.248387 | 8.9
最大值 | 35.8 |  | 460 | 172.4 |  | 2057.6 | 293.3 |  | 3776.3 | 13047023 | 16.7 | 63.5 | 8.9
最小值 | 14.4 |  | 136.3 | 88.60625 |  | 963 | 173.5 |  | 1754.395702 | 7628016.5 | 13.2 | 56.2 | 8.9
月排放总量 |  |  | 6758.980329 |  |  | 45525.784526 |  |  | 86203.31604 | 335220393.7