## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 345号电站
监测时间： |  | 2017-07-01 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2017-10-27 09:09:41
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1日 | 3.5 | 3.3 | 9.8 | 15.2 | 14.4 | 43.1 | 128.7 | 122.2 | 363.8 | 2827761.2 | 2.5 | 142.1 | 3
2日 | 3.4 | 3.2 | 9.8 | 34.6 | 32.6 | 98.6 | 119.2 | 112.2 | 339.6 | 2848817 | 2.4 | 140.5 | 3
3日 | 3.435416 | 3.3 | 9.611768 | 41.722916 | 39.5 | 119.839766 | 103.65625 | 96.2 | 297.431903 | 2869527.65 | 2.3 | 136.8 | 3
4日 | 3.7 | 3.4 | 10.6 | 39.7 | 37 | 113.6 | 102 | 95 | 291.6 | 2858443 | 2.2 | 139 | 3
5日 | 5.6 | 5.3 | 16 | 46.1 | 44 | 131.9 | 53.3 | 50.1 | 152.4 | 2860111 | 2.4 | 136.7 | 3
6日 | 6.7 | 6.2 | 19.1 | 58.4 | 54.2 | 167.8 | 35.5 | 33 | 102.1 | 2872442.5 | 2.1 | 136.7 | 3
7日 | 6.635416 | 6.2 | 19.185324 | 56.802083 | 53 | 163.292295 | 34.708333 | 32 | 99.856904 | 2872633.15 | 2.1 | 136.2 | 3
8日 | 6.8 | 6.4 | 19.5 | 45.8 | 43 | 131.2 | 24.3 | 22.8 | 69.7 | 2864583.5 | 2.4 | 137.7 | 3
9日 | 6.6 | 6.2 | 19 | 51.2 | 47.5 | 146.9 | 55.5 | 51.4 | 159.1 | 2866110.8 | 2.1 | 137.2 | 3
10日 | 6.7 | 6.2 | 19 | 42.9 | 39.7 | 122.3 | 104.7 | 96.9 | 298.5 | 2850250.8 | 2.1 | 139.4 | 3
11日 | 6.7 | 6.2 | 18.9 | 45.6 | 42.4 | 129.6 | 98 | 91.2 | 278.7 | 2843788.2 | 2.2 | 140.1 | 3
12日 | 6.654166 | 6.3 | 19.202554 | 41.90625 | 39.3 | 119.580129 | 73.939583 | 67.7 | 211.186175 | 2854979.35 | 2.4 | 138.6 | 3
13日 | 6.7 | 6.7 | 19.5 | 50.4 | 50.9 | 147.3 | 42.8 | 43.8 | 125.1 | 2923478.5 | 3.7 | 129.2 | 3
14日 | 6.7 | 6.6 | 19.3 | 49.9 | 49.1 | 144.9 | 30.6 | 30.3 | 89 | 2904860 | 3.4 | 132.5 | 3.1
15日 | 6.7 | 6.2 | 19.1 | 46.7 | 43.3 | 133.3 | 23.5 | 21.8 | 67.1 | 2855434.2 | 2.1 | 139.2 | 3
16日 | 6.6 | 6.2 | 19 | 45.7 | 42.5 | 130.7 | 26.2 | 24.3 | 74.8 | 2858194 | 2.2 | 139.3 | 3
17日 | 6.7 | 6.3 | 19.1 | 45.8 | 43.2 | 131.3 | 22.2 | 20.9 | 63.6 | 2866447.2 | 2.5 | 138.1 | 3
18日 | 6.6 | 6.1 | 19.1 | 56.5 | 52 | 162 | 26.6 | 24.5 | 76.4 | 2867479.2 | 2.1 | 136.7 | 3
19日 | 7.3 | 6.8 | 20.8 | 49.2 | 45.9 | 140.3 | 23.1 | 21.6 | 66 | 2850528.2 | 2.2 | 138 | 3
20日 | 6.6 | 6.2 | 19 | 45 | 42.2 | 128.4 | 22.2 | 20.9 | 63.4 | 2852175.8 | 2.3 | 138.4 | 3
21日 | 6.6 | 6.4 | 19 | 48 | 46.3 | 136.7 | 21.3 | 20.5 | 60.6 | 2851697.2 | 2.9 | 139.4 | 3
22日 | 6.6 | 6.2 | 18.8 | 48.9 | 45.4 | 138.1 | 24.4 | 22.7 | 69 | 2825049 | 2.2 | 142.9 | 3
23日 | 6.7 | 6.2 | 18.8 | 52.6 | 49.2 | 149 | 28.7 | 26.8 | 81.1 | 2831500.5 | 2.3 | 142.4 | 3
24日 | 6.64375 | 6.2 | 19.197127 | 52.289583 | 49.7 | 147.824713 | 29.7625 | 28 | 83.973071 | 2829703.05 | 2.2 | 140.5 | 3
25日 | 6.7 | 6.2 | 19 | 53.3 | 49.6 | 152.3 | 26.9 | 25 | 76.8 | 2855276.5 | 2.2 | 138.2 | 3
26日 | 6.7 | 6.2 | 18.9 | 53.7 | 49.8 | 152.7 | 28 | 26 | 79.5 | 2843093.8 | 2.1 | 139.4 | 3
27日 | 6.7 | 6.2 | 18.9 | 59.8 | 55.6 | 169.7 | 24.2 | 22.5 | 68.7 | 2839443.5 | 2.2 | 141.1 | 3
28日 | 6.6 | 6.5 | 18.9 | 42.4 | 41.2 | 120.7 | 44.5 | 44.3 | 126.9 | 2849971 | 3.1 | 140.3 | 3
29日 | 6.6 | 6.6 | 18.7 | 22.9 | 23.4 | 64.5 | 86.7 | 84.9 | 244.4 | 2817263.5 | 2.6 | 144.4 | 3
30日 | 6.7 | 6.8 | 18.9 | 38.4 | 38.3 | 109.1 | 72.8 | 72 | 206.7 | 2839381.2 | 2.4 | 142.3 | 3
31日 | 6.7 | 7.3 | 19 | 34.9 | 35.7 | 99.7 | 106.7 | 103.5 | 305.2 | 2859415.5 | 2.5 | 139.8 | 3
平均值 | 6.244153 | 5.938709 | 17.828928 | 45.687768 | 43.22258 | 130.523771 | 53.053763 | 50.16129 | 151.36284 | 2855156.129032 | 2.4 | 138.809677 | 3.003225
最大值 | 7.3 | 7.3 | 20.8 | 59.8 | 55.6 | 169.7 | 128.7 | 122.2 | 363.8 | 2923478.5 | 3.7 | 144.4 | 3.1
最小值 | 3.4 | 3.2 | 9.611768 | 15.2 | 14.4 | 43.1 | 21.3 | 20.5 | 60.6 | 2817263.5 | 2.1 | 129.2 | 3
月排放总量 |  |  | 552.696773 |  |  | 4046.236903 |  |  | 4692.248053 | 88509840