## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 热电1号锅炉排放口
监测时间： |  | 2017-07-01 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2017-10-27 09:09:50
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1日 | 2.811 | 2.692 | 6.155 | 24.77 | 23.71 | 54.247 | 139.093 | 133.1 | 304.612 | 2189990 | 2.72 | 152.096 | 6
2日 | 3.411 | 3.226 | 7.773 | 25.653 | 24.258 | 58.463 | 149.372 | 141.285 | 340.42 | 2279000 | 2.504 | 152.038 | 6
3日 | 3.551791 |  | 8.053 | 25.899041 |  | 58.816 | 150.032833 |  | 340.527 | 2269932.6
4日 | 2.947583 |  | 6.674 | 24.291333 |  | 54.925 | 150.256083 |  | 339.674 | 2261276.5
5日 | 2.824 | 2.712 | 6.333 | 23 | 22.064 | 51.585 | 146.544 | 140.632 | 328.672 | 2242820 | 2.764 | 155.871 | 6
6日 | 2.958 | 2.832 | 6.793 | 23.6 | 22.577 | 54.197 | 147.503 | 141.122 | 338.732 | 2296450 | 2.71 | 156.945 | 6
7日 | 2.953541 | 2.817 | 6.543419 | 24.454208 | 23.324 | 54.125199 | 145.761583 | 138.989 | 322.675483 | 2213920.75 | 2.64 | 154.596 | 6
8日 | 2.809 | 2.758 | 5.861 | 25.041 | 24.527 | 52.247 | 131.451 | 128.963 | 274.265 | 2086440 | 3.153 | 151.181 | 6
9日 | 3.012 | 2.887 | 6.866 | 27.645 | 26.445 | 63.023 | 146.923 | 140.773 | 334.946 | 2279730 | 2.729 | 155.925 | 6
10日 | 2.798 | 2.668 | 6.277 | 25.293 | 24.092 | 56.741 | 136.421 | 130.073 | 306.039 | 2243340 | 2.631 | 155.405 | 6
11日 | 2.843 | 2.713 | 6.32 | 22.479 | 21.439 | 49.971 | 122.272 | 116.479 | 271.808 | 2222980 | 2.641 | 155.009 | 6
12日 | 2.839 | 2.7 | 6.311082 | 23.751416 | 22.342 | 52.585402 | 122.600291 | 116.402 | 272.854978 | 2214220.4 | 2.572 | 155.705 | 6
13日 | 2.508 | 2.53 | 1.888 | 4.393458 | 19.151 | 3.338801 | 11.041062 | 4.402 | 8.389805 | 752724 | 20.455 | 77.381 | 6
14日 | 2.502 | 3.654 | 3.714 | 9.5765 | 18.446 | 16.383479 | 46.424854 | 81.388 | 79.900481 | 1484370 | 12.851 | 90.727 | 6
15日 | 2.886 | 2.789 | 6.497 | 21.825 | 21.047 | 49.141 | 119.217 | 115.082 | 268.435 | 2251650 | 2.881 | 153.247 | 6
16日 | 3.23 | 3.089 | 7.306 | 21.33 | 20.393 | 48.253 | 117.019 | 111.905 | 264.722 | 2262220 | 2.697 | 153.025 | 6
17日 | 3.44 | 3.255 | 7.506 | 21.532 | 20.356 | 46.981 | 119.428 | 113.058 | 260.585 | 2181940 | 2.508 | 151.049 | 6
18日 | 3.119 | 3.226 | 6.612 | 17.058 | 16.588 | 36.157 | 117.193 | 115.003 | 248.414 | 2119700 | 3.662 | 150.243 | 6
19日 | 3.667 | 3.504 | 8.337 | 17.023 | 16.239 | 38.698 | 126.864 | 121.137 | 288.401 | 2273300 | 2.661 | 153.172 | 6
20日 | 3.449 | 3.302 | 7.491 | 17.34 | 16.606 | 37.655 | 113.97 | 109.124 | 247.497 | 2171600 | 2.709 | 150.974 | 6
21日 | 3.042166 |  | 5.57707 | 19.490208 |  | 36.228326 | 102.008291 |  | 190.484474 | 1861591.5
22日 | 2.886 | 2.75 | 5.994 | 19.532 | 18.578 | 40.567 | 106.634 | 101.566 | 221.477 | 2076980 | 2.61 | 148.563 | 6
23日 | 2.812 | 2.667 | 5.683 | 21.949 | 20.783 | 44.362 | 109.606 | 103.938 | 221.528 | 2021130 | 2.523 | 146.485 | 6
24日 | 3.021 | 2.898 | 6.573 | 21.148 | 20.234 | 46.01 | 107.84 | 103.325 | 234.614 | 2175590 | 2.719 | 148.908 | 6
25日 | 2.913479 |  | 6.559372 | 19.398375 |  | 43.603501 | 115.562312 |  | 259.608625 | 2249087.35
26日 | 2.93 | 2.794 | 6.489 | 18.267 | 17.406 | 40.455 | 117.998 | 112.451 | 261.33 | 2214690 | 2.636 | 152.018 | 6
27日 | 3.145625 |  | 7.0094 | 19.205541 |  | 42.802 | 115.106333 |  | 256.5049 | 2229500
28日 | 2.937083 | 0 | 6.327268 | 18.381 | 0 | 39.62442 | 103.214166 | 0 | 222.690416 | 2154996.6 | 2.647 | 153.512
29日 | 2.857 | 0 | 5.8001 | 18.362 | 0 | 37.2774 | 107.581 | 0 | 218.4046 | 2030140.8 | 2.547 | 147.348 | 6
30日 | 2.887 | 2.742 | 6.285 | 18.469 | 17.514 | 40.198 | 118.601 | 112.58 | 258.142 | 2176560 | 2.555 | 151.239 | 6
31日 | 3.008 | 2.867 | 6.583 | 18.944 | 18.005 | 41.459 | 127.382 | 121.133 | 278.773 | 2188480 | 2.6 | 151.244 | 6
平均值 | 2.999944 | 2.695076 | 6.393248 | 20.616163 | 19.081692 | 44.842565 | 119.061929 | 105.919615 | 260.165379 | 2118591.951612 | 3.78173 | 147.073307 | 6
最大值 | 3.667 | 3.654 | 8.337 | 27.645 | 26.445 | 63.023 | 150.256083 | 141.285 | 340.527 | 2296450 | 20.455 | 156.945 | 6
最小值 | 2.502 | 0 | 1.888 | 4.393458 | 0 | 3.338801 | 11.041062 | 0 | 8.389805 | 752724 | 2.504 | 77.381 | 6
月排放总量 |  |  | 198.190711 |  |  | 1390.119528 |  |  | 8065.126762 | 65676350.5