## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 2号电站
监测时间： |  | 2017-07-01 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2017-10-27 09:16:11
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1日 | 3.524375 |  | 8.679 | 47.412625 |  | 117.123 | 71.572375 |  | 175.7 | 2462555.1
2日 | 3.563 | 3.823 | 9.372 | 49.859 | 53.301 | 131.134 | 73.944 | 79.195 | 194.481 | 2630100 | 6.991 | 139.118 | 6
3日 | 4.057 | 4.198 | 10.787 | 63.968 | 66.207 | 170.101 | 81.433 | 84.327 | 216.542 | 2659160 | 6.5 | 139.877 | 6
4日 | 3.971 | 4.151 | 10.514 | 56.847 | 59.327 | 150.517 | 78.184 | 81.691 | 207.014 | 2647760 | 6.647 | 141.085 | 6
5日 | 4.089 | 4.305 | 10.694 | 58.911 | 61.891 | 154.059 | 77.209 | 81.214 | 201.91 | 2615130 | 6.738 | 141.316 | 6
6日 | 4.119 | 4.266 | 10.811 | 62.742 | 64.973 | 164.664 | 79.838 | 82.715 | 209.53 | 2624450 | 6.508 | 140.19 | 6
7日 | 4.042 | 4.282 | 10.614 | 59.015 | 62.29 | 154.968 | 82.507 | 87.281 | 216.654 | 2625900 | 6.823 | 140.176 | 6
8日 | 4.146 | 4.403 | 10.918 | 52.448 | 55.47 | 138.114 | 76.267 | 80.794 | 200.839 | 2633360 | 6.848 | 143.005 | 6
9日 | 4.156 | 4.327 | 10.922 | 70.99 | 73.815 | 186.566 | 82.718 | 86.134 | 217.388 | 2628050 | 6.583 | 139.939 | 6
10日 | 4.292583 |  | 11.382 | 60.161208 |  | 159.345 | 75.274666 |  | 199.191 | 2650101.7
11日 | 4.269166 |  | 11.402 | 60.492458 |  | 161.293 | 79.335083 |  | 211.744 | 2670474
12日 | 4.227416 | 4.406 | 11.261642 | 58.00675 | 61.165 | 154.55209 | 76.458416 | 80.131 | 203.714344 | 2663670.4 | 6.596 | 143.844 | 6
13日 | 4.042 | 4.421 | 9.752 | 64.413 | 70.34 | 155.399 | 86.606 | 94.704 | 208.94 | 2412550 | 7.265 | 132.335 | 6
14日 | 4.028 | 4.657 | 9.51 | 55.696 | 62.594 | 131.492 | 82.659 | 97.18 | 195.149 | 2360900 | 8.023 | 128.488 | 6
15日 | 4.288166 |  | 11.3926 | 45.051291 |  | 119.8064 | 66.3175 |  | 176.227 | 2655986.4
16日 | 4.389 | 4.607 | 11.668 | 44.221 | 46.322 | 117.559 | 68.401 | 71.704 | 181.838 | 2658420 | 6.698 | 143.973 | 6
17日 | 4.485 | 4.741 | 12.255 | 42.518 | 44.743 | 116.189 | 64.962 | 68.438 | 177.523 | 2732720 | 6.793 | 147.768 | 6
18日 | 4.317 | 4.446 | 11.536 | 52.407 | 53.835 | 140.049 | 71.376 | 73.472 | 190.74 | 2672330 | 6.424 | 143.059 | 6
19日 | 4.349 | 4.476 | 11.282 | 58.471 | 60.202 | 151.674 | 76.54 | 78.819 | 198.545 | 2594010 | 6.419 | 137.627 | 6
20日 | 4.403 | 4.633 | 11.605 | 46.686 | 48.766 | 123.044 | 61.927 | 64.672 | 163.213 | 2635570 | 6.708 | 142.547 | 6
21日 | 4.334458 |  | 10.92827 | 46.396708 |  | 116.458336 | 62.695541 |  | 156.657256 | 2514160
22日 | 4.323 | 4.508 | 11.248 | 60.172 | 62.575 | 156.567 | 68.713 | 71.602 | 178.792 | 2602000 | 6.601 | 142.851 | 6
23日 | 4.3775 | 4.663 | 11.69448 | 55.521208 | 58.902 | 148.038604 | 63.709479 | 67.772 | 170.095829 | 2671777 | 6.913 | 145.33 | 6
24日 | 4.365 | 4.569 | 11.579 | 45.939 | 48.154 | 121.858 | 51.699 | 54.259 | 137.137 | 2652590 | 6.643 | 143.989 | 6
25日 | 4.19477 | 4.365 | 10.710445 | 23.51602 | 24.19 | 59.945978 | 34.490395 | 35.721 | 87.97211 | 2552414 | 6.562 | 137.667 | 6
26日 | 4.251 | 4.384 | 10.963 | 22.205 | 22.863 | 57.263 | 30.695 | 31.655 | 79.156 | 2578820 | 6.442 | 137.936 | 6
27日 | 4.381041 |  | 11.6341 | 19.785666 |  | 52.1594 | 29.146375 |  | 76.9845 | 2653405.6
28日 | 4.265 | 0 | 11.2417 | 20.928 | 0 | 55.1621 | 29.709 | 0 | 78.3071 | 2635804.8 | 6.69 | 144.143
29日 | 4.275 | 0 | 11.182 | 18.979 | 0 | 49.6429 | 28.773 | 0 | 75.2608 | 2615673.6 | 6.65 | 142.709 | 6
30日 | 4.198 | 4.355 | 10.921 | 24.686 | 25.449 | 64.213 | 33.637 | 34.79 | 87.498 | 2601220 | 6.511 | 142.061 | 6
31日 | 4.231979 | 4.283 | 10.929789 | 24.177312 | 24.694 | 62.330342 | 27.691062 | 28.462 | 71.305585 | 2582248 | 6.17 | 138.767 | 6
平均值 | 4.192079 | 4.05076 | 10.948033 | 47.503943 | 48.48272 | 123.912488 | 63.693157 | 64.66928 | 166.001565 | 2609461.632258 | 6.70984 | 140.792 | 6
最大值 | 4.485 | 4.741 | 12.255 | 70.99 | 73.815 | 186.566 | 86.606 | 97.18 | 217.388 | 2732720 | 8.023 | 147.768 | 6
最小值 | 3.524375 | 0 | 8.679 | 18.979 | 0 | 49.6429 | 27.691062 | 0 | 71.305585 | 2360900 | 6.17 | 128.488 | 6
月排放总量 |  |  | 339.389026 |  |  | 3841.28715 |  |  | 5146.048524 | 80893310.6