## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,40,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 韶冶电厂2号3号锅炉
监测时间： |  | 2017年 2月 | [5 empty] | 打印时间：
注：废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 日 |  |  |  | 2.58 | 3.35 | 5.92 | 47.5 | 61.69 | 109.07 | 2296200 | 7.49 | 49.38
2 日 |  |  |  | 2.625 |  | 6.09 | 48.7917 |  | 113.47 | 2324399.9
3 日 |  |  |  | 2.9167 |  | 6.36 | 54.0833 |  | 116.4 | 2131499.6
4 日 |  |  |  | 5.3333 |  | 12.02 | 62.875 |  | 141.48 | 2249199.9
5 日 |  |  |  | 16.46 | 21.33 | 38.52 | 50.71 | 65.71 | 118.67 | 2340200 | 7.46 | 52.79
6 日 |  |  |  | 16.1513 | 20.68 | 37.0058 | 29.7133 | 37.99 | 67.1887 | 2250962.701 | 7.28 | 52
7 日 |  |  |  | 16.7271 |  | 37.44 | 29.6633 |  | 66.39 | 2253931.503
8 日 |  |  |  | 7.21 | 9.44 | 14.83 | 17.54 | 22.97 | 36.07 | 2056300 | 7.6 | 49
9 日 |  |  |  | 15.92 | 20.85 | 20.61 | 23.1117 | 27.83 | 23.8949 | 1294300 | 7.6 | 45.92
10日 |  |  |  | 24.3762 | 31.95 | 23.6964 | 32.3235 | 42.49 | 31.4936 | 971285.199 | 7.61 | 46.58
11日 |  |  |  | 27.7033 |  | 32.44 | 38.9988 |  | 46.06 | 1160869.903
12日 |  |  |  | 28.8833 |  | 37.68 | 44.1508 |  | 57.78 | 1272541.602
13日 |  |  |  | 40.04 | 50.57 | 37.71 | 57.67 | 72.84 | 54.32 | 941899.875 | 7.11 | 33.58
14日 |  |  |  | 26.83 | 34.31 | 26.04 | 55.21 | 70.6 | 53.59 | 970600 | 7.28 | 42.71
15日 |  |  |  | 28.2102 | 36.05 | 31.9955 | 62.314 | 79.83 | 70.0245 | 1091805.72 | 7.29 | 47.25
16日 |  |  |  | 24.92 | 32.54 | 28.39 | 52.88 | 69.04 | 60.25 | 1139400 | 7.56 | 49.42
17日 |  |  |  | 18.5042 |  | 19.25 | 47.8408 |  | 51.1 | 1067535
18日 |  |  |  | 18.75 | 24.91 | 19.08 | 52.75 | 70.08 | 53.67 | 1017500 | 7.79 | 50.29
19日 |  |  |  | 19.8813 | 25.99 | 21.4875 | 56.7658 | 74.15 | 63.1234 | 1114346.602 | 7.58 | 50.54
20日 |  |  |  | 18.42 | 24.56 | 17.04 | 50.54 | 67.4 | 46.76 | 925299.875 | 7.84 | 46.5
21日 |  |  |  | 7.0417 |  | 6.45 | 24.9583 |  | 22.95 | 919400
22日 |  |  |  | 4.625 |  | 4.3 | 18.4583 |  | 16.963 | 922300
23日 |  |  |  | 4.7083 |  | 4.41 | 11.6667 |  | 10.8555 | 931600
24日 |  |  |  | 22.08 | 30.47 | 20.62 | 41.96 | 57.91 | 39.19 | 934100 | 8.28 | 33.42
25日 |  |  |  | 7.96 | 10.71 | 7.4 | 44.38 | 59.69 | 41.27 | 930000.125 | 7.95 | 37.29
26日 |  |  |  | 13.29 | 17.59 | 12.27 | 51.29 | 67.88 | 47.35 | 923099.875 | 7.74 | 43.08
27日 |  |  |  | 14.67 | 19.44 | 13.49 | 59.5 | 78.87 | 54.72 | 919600.125 | 7.76 | 47.38
28日 |  |  |  | 13 |  | 0.5 | 43 |  | 1.66 | 38600
平均值 |  |  |  | 16.0649 | 24.3965 | 19.3945 | 43.2373 | 60.41 | 57.7058 | 1335313.4823 | 7.6012 | 45.7135
最大值 |  |  |  | 40.04 | 50.57 | 38.52 | 62.875 | 79.83 | 141.48 | 2340200 | 8.28 | 52.79
最小值 |  |  |  | 2.58 | 3.35 | 0.5 | 11.6667 | 22.97 | 1.66 | 38600 | 7.11 | 33.42
月排放总量 | [5 empty] | 543.0453 |  |  | 1615.7636 | 37388777.505