## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,40,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 二熔炼93平台
监测时间： |  | 2017年 2月 | [5 empty] | 打印时间：
注：废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
2 日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
3 日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
4 日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
5 日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
6 日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
7 日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
8 日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
9 日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
10日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
11日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
12日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
13日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
14日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
15日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
16日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
17日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
18日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
19日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
20日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
21日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
22日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
23日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
24日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
25日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
26日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
27日 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
28日 |  |  | 13.84 | [6 empty] | 347267.3253
平均值 |  |  | 320.7914 | [6 empty] | 8049160.5037
最大值 |  |  | 332.16 | [6 empty] | 8334415.8066
最小值 |  |  | 13.84 | [6 empty] | 347267.3253
月排放总量 |  |  | 8982.16 | [6 empty] | 225376494.1048