## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第32周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-08-06 | 一 | 30.9 | 7.38 | 6.02 | 217 | 8.1 | 2.2 | 0.382 | 0.07 | 0.0117 | 2.23 | 5.5 | 0.58 | 0.3 | 0.00203
2018-08-07 | 二
2018-08-08 | 三
2018-08-09 | 四 | 30.7 | 6.8 | 5.83 | 272 | 3.6 | 1.9 | 0.103 | 0.08 | 0.011 | 1.29 | 3.31 | 0.31 | 0.07 | 0.0018
2018-08-10 | 五
2018-08-11 | 六
2018-08-12 | 日
周均值 |  | 30.8 | 7.09 | 5.925 | 244.5 | 5.85 | 2.05 | 0.2425 | 0.075 | 0.01135 | 1.76 | 4.405 | 0.445 | 0.185 | 0.001915
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅱ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
日期: 水质类别; 水质基本参数日均值 T: Ⅱ |  |  |  | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值
质控样品 | 测定值
(周核查) | 相对误差(%)
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 水站仪器更新、站房改造，仪器还没完成验收。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：何志锋 复核：李红娟 签发：陈建新