## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第33周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L)
2018-08-13 | 一 | 31.6 | 7.31 | 6.25 | 260 | 24 | 2.1 | 0.27 | 0.059 | 1.77 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-14 | 二 | 31.6 | 7.37 | 6.52 | 262 | 21 | 2.2 | 0.14 | 0.057 | 1.73 | 0.011 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-15 | 三 | 31.6 | 7.36 | 6.38 | 266 | 22 | 2.2 | 0.17 | 0.059 | 1.7 | 0.011 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-16 | 四 | 31.6 | 7.4 | 6.43 | 272 | 22 | 2 | 0.32 | 0.058 | 1.78 | 0.014 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-17 | 五 | 31.3 | 7.38 | 6.34 | 276 | 22 | H | 0.21 | 0.058 | 1.78 | 0.015 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-18 | 六 | 31.2 | 7.4 | 6.38 | 276 | 23 | H | 0.14 | 0.059 | 1.8 | 0.012 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-19 | 日 | 31.9 | 7.35 | 6.81 | 271 | 23 | 2.1 | 0.1 | 0.058 | 1.96 | 0.011 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
周均值 |  | 31.5 | 7.37 | 6.44 | 269 | 22 | 2.1 | 0.19286 | 0.058 | 1.79 | 0.012 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 30 | 6.86 | 7.56 | 97.6 | 40 | 2.96 | 1 | 0.1 | 0.0189 | 5 | 50 | 10 | 10 | 0.0047
质控样品 | 测定值 | 30.2 | 6.87 | 7.55 | 98 | 40.5 | 3.0099 | 1.082 | 0.102 | 0.0188 | 5.35 | 50.2 | 11.4 | 9.3 | 0.0046
(周核查) | 相对误差(%) | 0.66667 | 0.14577 | -0.13228 | 0.40984 | 1.25 | 1.6858 | 8.2 | 2 | -0.5291 | 7 | 0.4 | 14 | -7 | -2.1277
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新