## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第34周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L)
2018-08-20 | 一 | 31.2 | 7.3 | 6.21 | 272 | 23 | 2.1 | 0.14 | 0.058 | 1.96 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-21 | 二 | 31.2 | 7.45 | 6.84 | 267 | 24 | 2.4 | 0.11 | 0.064 | 1.92 | 0.011 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-22 | 三 | 31.4 | 7.36 | 6.5 | 265 | 25 | 2 | 0.14 | 0.062 | 1.77 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-23 | 四 | 31.4 | 7.39 | 6.61 | 273 | 25 | 1.9 | 0.12 | 0.06 | 1.79 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-24 | 五 | 31.5 | 7.45 | 6.76 | 278 | 24 | 1.9 | 0.08 | 0.056 | 1.82 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-25 | 六 | 31.7 | 7.49 | 6.95 | 278 | 24 | 2 | 0.07 | 0.056 | 1.88 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-26 | 日 | 31 | 7.35 | 5.86 | 278 | 25 | 2.1 | 0.08 | 0.059 | 1.77 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
周均值 |  | 31.4 | 7.4 | 6.53 | 273 | 24 | 2 | 0.11 | 0.059 | 1.84 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 30 | 6.86 | 7.56 | 97.6 | 40 | 4.95 | 0.25 | 0.1 | 0.0189 | 50 | 100 | 10 | 10 | 0.0047
质控样品 | 测定值 | 30.04 | 6.89 | 7.57 | 97 | 40.2 | 4.78 | 0.2552 | 0.101 | 0.0187 | 50.2 | 101 | 10.3 | 9.8 | 0.0048
(周核查) | 相对误差(%) | 0.13333 | 0.43732 | 0.13228 | -0.61475 | 0.5 | -3.4343 | 2.08 | 1 | -1.0582 | 0.4 | 1 | 3 | -2 | 2.1277
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ： 刘祥洁 复核： 李红娟 签发：陈建新