## Sheet1
韶关市2018年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（7月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2018-07-17 | pH(无量纲) | 7.53 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.24 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.005L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.003 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.07L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 40 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.068 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 4.66 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 625 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 30.8 | — | —
2 | 乐昌市 | 乐昌市污水处理厂（乐昌市龙辉环保科技有限公司） | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及《水污染排放限值》（DB44/26-2001）较严值 | 2018-07-17 | pH(无量纲) | 6.78 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.15 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8 | 40 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.005L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.009 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.07L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.069 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 7.67 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.14 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1137 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 29.3 | — | —
3 | 始兴县 | 始兴县污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2018-07-10 | pH(无量纲) | 7.63 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.44 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.005L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0153 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.07L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 170 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.066 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 6.42 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 513 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 31.3 | — | —
4 | 曲江区 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和《水污染排放限值》（DB 44/26-2001）较严值 | 2018-07-10 | pH(无量纲) | 7.22 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 6 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.26 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 20 | 40 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.005L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0014 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.07L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 940 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.054 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.36 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1383 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 31.1 | — | —
5 | 浈江区 | 韶关市第一污水处理厂 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2018-07-04 | 化学需氧量(mg/L) | 8 | 40 | 达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 6.18 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.71 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.005L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0232 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.07L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 20L | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.034 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 5.13 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 701 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 30.1 | — | —
韶关市2018年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（7月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 曲江区 | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 | 污水排放口 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表一相应排放限值，其他污染物执行表一相应排放限值的200%。 | 2018-07-12 | pH值（无量纲） | 7.36 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 5.28 | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 160 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 11.9 | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.36 | 2 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.6 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 5 | 100 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.22 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04L | 6 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.15 | 6 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.005L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.07L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.157 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 0.23 | 6 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.013 | 3 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 0.02L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00004L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.03L | 1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.03 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 177.3 | — | —
韶关市2018年国控企业污染源（危废废物）监督性监测结果（7月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 上风向 | 汞、铅执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表6，铬酸雾、砷、镉执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 | 2018-07-11 | 铬酸雾(mg/m3) | 5×10-4L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 1.23×10-6 | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 5×10-5 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 2.1×10-4 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 1.1×10-5 | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 2.3×10-3 | — | —
|  |  | 下风向1# |  | 2018-07-11 | 铬酸雾(mg/m3) | 5×10-4L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 2.71×10-5 | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 5×10-5 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 4.0×10-4 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 2.8×10-5 | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 3.2×10-3 | — | —
|  |  | 下风向2# |  | 2018-07-11 | 铬酸雾(mg/m3) | 5×10-4L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 4.34×10-6 | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 7×10-5 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 3.3×10-4 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 2.1×10-5 | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 3.5×10-3 | — | —
|  |  | 下风向3# |  | 2018-07-11 | 铬酸雾(mg/m3) | 5×10-4L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 2.83×10-6 | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 5×10-5 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 3.5×10-4 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 2.2×10-5 | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 3.0×10-3 | — | —
|  |  | 熔铸车间微孔陶瓷过滤器出口 | 《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 | 2018-07-11 | 铬酸雾(mg/m3) | 5×10-3L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 1.0×10-5 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 5×10-5L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.002L | 0.7 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.0008L | 0.85 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.024 | — | —
|  |  | 中和搅拌槽除尘器出口 |  | 2018-07-11 | 铬酸雾(mg/m3) | 5×10-3L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 3×10-6L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 6×10-5 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.002 | 0.7 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.0008L | 0.85 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.151 | — | —
1 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 回转窑排放口 | 汞、铅执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表5，铬酸雾、砷、镉执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 | 2018-07-11 | 铬酸雾(mg/m3) | 5×10-3L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 9.73×10-3 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 2.22×10-3 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.13 | 8 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.193 | 0.85 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 20 | — | —
|  |  | 废水排放口 | 《铅锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表2 | 2018-07-11 | pH值（无量纲） | 7.02 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00473 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.005L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.07L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.001 | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.138 | 1.5 | 达标
|  |  |  | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1 |  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.5 | 达标
2 | 曲江区 | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 | 污水排放口 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表一相应排放限值，其他污染物执行表一相应排放限值的200%。 | 2018-07-12 | pH值（无量纲） | 7.36 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 5.28 | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 160 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 11.9 | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.36 | 2 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.6 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 5 | 100 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.22 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04L | 6 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.15 | 6 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.005L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.07L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.157 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 0.23 | 6 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.013 | 3 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 0.02L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00004L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.03L | 1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.03 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 177.3 | — | —