## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第37周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-09-10 | 一 | 28 | 7.13 | 6.01 | 192 | 29 | 2 | 0.14 | 0.08 | 1.48 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.95
2018-09-11 | 二 | 27.8 | 7.15 | 6.1 | 198 | 26 | 2.1 | 0.11 | 0.076 | 1.46 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -2.09
2018-09-12 | 三 | 27.7 | 7.19 | 6.04 | 206 | 26 | 2.1 | 0.13 | 0.077 | 1.48 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -2.59
2018-09-13 | 四 | 28 | 7.24 | 6.3 | 218 | 25 | 2 | 0.1 | 0.07 | 1.6 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -2.82
2018-09-14 | 五 | 28.7 | 7.27 | 6.45 | 222 | 27 | 2.1 | 0.1 | 0.073 | 1.72 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.22
2018-09-15 | 六 | 29.1 | 7.26 | 6.38 | 221 | 26 | 2 | 0.09 | 0.069 | 1.63 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -2.45
2018-09-16 | 日 | 28.4 | 7.27 | 6.27 | 225 | 30 | 1.9 | 0.08 | 0.071 | 1.67 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -7.32
周均值 |  | 28.2 | 7.22 | 6.22 | 212 | 27 | 2 | 0.1 | 0.074 | 1.58 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -2.78
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 29 | 6.86 | 7.69 | 147 | 40 | 2.25 | 0.105 | 0.059 | 0.01 | 50 | 93 | 18.8 | 2.5 | 0.0047 | 1.5
质控样品 | 测定值 | 28.8 | 6.84 | 7.67 | 146.8 | 41.2 | 2.09 | 0.11 | 0.068 | 0.0097 | 51.8 | 95.4 | 17.5 | 2.47 | 0.00454 | 1.49
(周核查) | 相对误差(%) | -0.68966 | -0.29155 | -0.26008 | -0.13605 | 3 | -7.1111 | 4.7619 | 8.5 | -3 | 3.6 | 2.5806 | -6.9149 | -1.2 | -3.4043 | -0.66667
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ： 刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新