## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第44周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-10-29 | 一 | 23.3 | 7.24 | 6.58 | 236 | 18 | 2.6 | 0.17 | 0.062 | 1.77 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.46
2018-10-30 | 二 | 23.3 | 7.29 | 6.79 | 241 | 17 | 2.4 | 0.17 | 0.062 | 1.8 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 4.57
2018-10-31 | 三 | 23.2 | 7.34 | 7.26 | 252 | 18 | 2 | 0.16 | 0.067 | 1.78 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 3.14
2018-11-01 | 四 | 22.9 | 7.34 | 7.24 | 245 | 16 | 2 | 0.16 | 0.067 | 1.94 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -4.02
2018-11-02 | 五 | 22.6 | 7.34 | 7.24 | 234 | 16 | 1.8 | 0.13 | 0.063 | 1.92 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -3.77
2018-11-03 | 六 | 22.5 | 7.33 | 7.46 | 241 | 17 | 1.8 | 0.11 | 0.059 | 1.89 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | H
2018-11-04 | 日 | 22.7 | 7.3 | 7.12 | 240 | 16 | 1.9 | 0.11 | 0.058 | 1.81 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | H
周均值 |  | 22.9 | 7.31 | 7.1 | 241 | 17 | 2.1 | 0.14 | 0.063 | 1.85 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.11
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 24 | 6.86 | 8.42 | 147 | 80 | 4 | 0.445 | 0.12 | 0.02 | 50 | 105.1 | 10 | 10 | 0.025 | 3.48
质控样品 | 测定值 | 23.9 | 6.93 | 8.4 | 146 | 81.1 | 4.14 | 0.432 | 0.119 | 0.0172 | 44.3 | 106.3 | 10.8 | 10 | 0.0266 | 3.35
(周核查) | 相对误差(%) | -0.41667 | 1.0204 | -0.23753 | -0.68027 | 1.375 | 3.5 | -2.9213 | -0.83333 | -14 | -11.4 | 1.1418 | 8 | 0 | 6.4 | -3.7356
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新