| 地表水环境质量周报 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第46期 |  |  |  |
| 日期 | 一周水质类别 | 一周主要污染项目 | 备注 |
| 2018年11月12日— 2018年11月18日 | Ⅱ | 无 |  |
| 托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新 |  |  |  |

备注：高桥水监测断面水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目限值相应的Ⅱ类标准。