## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第02周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-01-07 | 一 | 13.4 | 7.51 | 9.24 | 286 | 14 | 1.8 | 0.21 | 0.062 | 2.17 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.63
2019-01-08 | 二 | 13.3 | 7.49 | 9.09 | 283 | 15 | 1.8 | 0.23 | 0.062 | 2.26 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.47
2019-01-09 | 三 | 13.2 | 7.5 | 9.29 | 277 | 16 | 1.8 | 0.26 | 0.063 | 2.18 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.7
2019-01-10 | 四 | 13.2 | 7.5 | 9.3 | 287 | 19 | 1.9 | 0.26 | 0.063 | 2.23 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.6
2019-01-11 | 五 | 13.3 | 7.48 | 9.07 | 314 | 18 | 2 | 0.27 | 0.063 | 2.57 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.5
2019-01-12 | 六 | 13.5 | 7.47 | 9.03 | 320 | 18 | 2 | 0.29 | 0.062 | 2.9 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.58
2019-01-13 | 日 | 13.8 | 7.46 | 8.94 | 291 | 19 | 2.1 | 0.28 | 0.062 | 2.76 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.7
周均值 |  | 13.4 | 7.49 | 9.14 | 294 | 17 | 1.9 | 0.26 | 0.063 | 2.44 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.6
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 13 | 6.86 | 10.54 | 1413 | 40 | 8 | 1 | 0.2 | 0.0203 | 50 | 93 | 18.8 | 2.5 | 0.0255 | 4
质控样品 | 测定值 | 13.3 | 6.79 | 10.19 | 1401 | 40.1 | 8.37 | 0.957 | 0.2006 | 0.02 | 48.9 | 90.7 | 20.8 | 2.4 | 0.025 | 3.94
(周核查) | 相对误差(%) | 2.3077 | -1.0204 | -3.3207 | -0.84926 | 0.25 | 4.625 | -4.3 | 0.3 | -1.4778 | -2.2 | -2.4731 | 10.6383 | -4 | -1.9608 | -1.5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新