## Sheet1
韶关市2019年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（1月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 浈江区 | 韶关市第一污水处理厂 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2019-01-09 | 化学需氧量(mg/L) | 6 | 40 | 达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 6.84 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.84 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.005L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0124 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.07L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 110 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.044 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 12.8 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.06L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.11 | 3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 591 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 13.7 | — | —
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
2 | 始兴县 | 始兴县污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2019-01-10 | pH(无量纲) | 7.89 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.1 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.34 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 7 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.005L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.008 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.07L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 3.1 | 15 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 7.04 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.06L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.06L | 3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 814 | — | —
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 水温(℃) | 14.3 | — | —
3 | 曲江区 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和《水污染排放限值》（DB 44/26-2001）较严值 | 2019-01-10 | pH(无量纲) | 7.26 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 7 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.36 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 22 | 40 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.005L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.07L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.14 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ≥24000 | 10000 | 不达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 2.09 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.56 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.06L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.44 | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 2354 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 16 | — | —