## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第08周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-02-18 | 一 | 14.8 | 7.44 | 8.89 | 266 | 11 | 1.9 | 0.18 | 0.055 | 2.02 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.67
2019-02-19 | 二 | 14.9 | 7.44 | 8.88 | 246 | 13 | 2 | 0.18 | 0.057 | 1.66 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.67
2019-02-20 | 三 | 14.9 | 7.4 | 8.44 | 240 | 15 | 2 | 0.19 | 0.059 | 1.48 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.59
2019-02-21 | 四 | 14.6 | 7.35 | 8.59 | 206 | 54 | 3 | 0.21 | 0.107 | 1.55 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.66
2019-02-22 | 五 | 13.7 | 7.35 | 9.28 | 191 | 36 | 2.3 | 0.21 | 0.089 | 1.71 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.69
2019-02-23 | 六 | 13.6 | 7.31 | 9.46 | 178 | 42 | 2.4 | 0.22 | 0.08 | 1.57 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.65
2019-02-24 | 日 | 12.9 | 7.38 | 10.49 | 210 | 126 | 3.2 | 0.27 | 0.177 | 1.96 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.59
周均值 |  | 14.2 | 7.38 | 9.15 | 219 | 42 | 2.4 | 0.21 | 0.089 | 1.71 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.65
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [8 empty] | 0.05 | 50 | 165 | 18.8 | 2.5 | 0.0298
质控样品 | 测定值 | [8 empty] | 0.0547 | 45.9 | 163 | 20.4 | 2.6 | 0.0291
(周核查) | 相对误差(%) | [8 empty] | 9.4 | -8.2 | -1.2121 | 8.5106 | 2.87 | -2.349
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新