## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第18周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-04-29 | 一 | 22.9 | 7.12 | 8.09 | 177 | 44 | 2.8 | 0.09 | 0.086 | 1.85 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.29
2019-04-30 | 二 | 22.5 | 6.99 | 7.8 | 143 | 127 | 3.1 | 0.1 | H | 1.84 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.27
2019-05-01 | 三 | 21.9 | 7.09 | 7.96 | 159 | 43 | 2.7 | 0.09 | 0.078 | 1.82 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.34
2019-05-02 | 四 | 21.7 | 7.08 | 7.81 | 161 | 48 | 2.6 | 0.08 | 0.073 | 1.83 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.3
2019-05-03 | 五 | 21.9 | 7.08 | 7.62 | 163 | 39 | 2.3 | 0.08 | 0.071 | 1.8 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.31
2019-05-04 | 六 | 22.1 | 7.07 | 7.41 | 164 | 40 | 2.3 | 0.07 | 0.064 | 1.84 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.29
2019-05-05 | 日 | 21.3 | 7.14 | 8.04 | 165 | 93 | 2.7 | 0.11 | 0.1 | 1.83 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.41
周均值 |  | 22.1 | 7.08 | 7.82 | 162 | 62 | 2.6 | 0.09 | 0.079 | 1.83 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.31
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 140 | 10 | 10 | 0.0298
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0199 | 53.7 | 134 | 11.2 | 9.9 | 0.0269
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | -0.5 | 7.4 | -4.2857 | 12 | -1 | -9.7315
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新