## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第20周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-05-13 | 一 | 23.2 | 7.15 | 7.5 | 165 | 38 | 1.1 | 0.04 | 0.053 | 1.8 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.34
2019-05-14 | 二 | 23.8 | 7.17 | 7.35 | 170 | 30 | 1.2 | 0.04 | 0.053 | 1.79 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.34
2019-05-15 | 三 | 24.3 | 7.16 | 7.34 | 169 | 17 | 1.1 | 0.04 | 0.049 | 1.78 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.37
2019-05-16 | 四 | 24.8 | 7.12 | 7.2 | 169 | 21 | 1.2 | 0.03 | 0.052 | 1.75 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.37
2019-05-17 | 五 | 25.7 | 7.21 | 7.39 | 177 | 25 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
2019-05-18 | 六 | 25.8 | 6.94 | 7 | 142 | 559 | H | 0.08 | H | 1.04 | 0.011 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.49
2019-05-19 | 日 | 26 | 7.04 | 6.44 | 190 | 105 | 2 | 0.1 | 0.083 | 1.42 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | -0.56
周均值 |  | 24.8 | 7.11 | 7.17 | 169 | 114 | 1.3 | 0.06 | 0.058 | 1.6 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.41
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数） | [10 empty] | 0.0396 | 50 | 85 | 10 | 10 | 0.02
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.0347 | 52.1 | 85.6 | 10.6 | 9.3 | 0.0208
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | -12.3737 | 4.2 | 0.70588 | 6 | -7 | 4
(周核查) | 相对误差(%)
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新