## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第34周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-08-19 | 一 | 31.2 | 7.08 | 6.24 | 224 | 14 | 1 | 0.09 | 0.036 | 1.49 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-20 | 二 | 31.3 | 7.13 | 6.49 | 226 | 13 | 1 | 0.09 | 0.035 | 1.44 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-21 | 三 | 31.4 | 7.16 | 6.86 | 222 | 12 | 1 | 0.06 | 0.031 | 1.34 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-22 | 四 | 31.6 | 7.14 | 6.72 | 223 | 11 | 1.2 | 0.09 | 0.03 | 1.38 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-23 | 五 | 31.6 | 7.09 | 6.46 | 218 | 13 | 1 | 0.07 | 0.03 | 1.27 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-24 | 六 | 31.7 | 7.03 | 6.12 | 226 | 19 | 0.9 | 0.09 | 0.034 | 1.39 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-25 | 日 | 31.4 | 7 | 5.85 | 235 | 37 | 1 | 0.12 | 0.042 | 1.78 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
周均值 |  | 31.5 | 7.09 | 6.39 | 225 | 17 | 1 | 0.09 | 0.034 | 1.44 | - | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | - | -
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 400 | 10 | 10 | 0.016
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0204 | 48 | 426.4 | 10.7 | 10.1 | 0.0151
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 2 | -4 | 6.6 | 7 | 1 | -5.625
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.砷、锑、综合毒性项目已按省站要求暂时停运；2.其他项目的周核查属于国家站管理，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：何志锋 复核：李红娟 签发： 陈建新