附表3韶关市曲江区2014年重金属企业国家重点监控企业集中式废气监督性监测结果达标统计

| 法人代码 | 污染源类别 | 区县 | 企业名称 | 应开展监督性监测次数 | 实际开展监督性监测次数 | 达标率 （﹪） | 未开展监督性监测原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19177253-9 | 国控重金属 | 曲江区 | 深圳市中金岭南有色金属股份公司马坝冶炼厂 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 2014年7月已停产(永久性关停) |
| 10763005-9 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市曲江区彩丰矿产品加工厂 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |
| L3012080-7 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市曲江区马宝选矿厂 | — | — | — | 其他原因停产：2014年全年停产 |
| 76843190-8 | 国控重金属 | 曲江区 | 韶关市焕然矿业有限公司 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |
| 19152157-X | 国控重金属 | 曲江区 | 广东省大宝山矿业有限公司 | — | — | — | 不具备监测条件：无集中式废气排放 |