## 至卓飞高
广东省韶关市曲江区2013年第四季度企业监督性监测数据报送表
企业名称：至卓飞高线路板（曲江）有限公司
企业类型：港、澳、台商投资企业
详细地址：韶关市曲江区白土工业园
监测单位：韶关曲江区环境监测站
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
废水 | 污水排放口 | 2013-10-15 | pH | 7.62 | 无量纲 | 6～9 | 达标
|  | 2013-10-15 | 氨氮 | 7.671 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2013-10-15 | 化学需氧量 | 44 | mg/L | 250 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 1 | 达标
|  | 2013-10-15 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 150 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总镉 | 0.05L | mg/L | 0.05 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总铅 | 0.2L | mg/L | 0.2 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总铜 | 0.76 | mg/L | 2 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总锌 | 0.05L | mg/L | 5 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.01 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 1 | 达标
|  | 2013-10-15 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总镍 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 达标
|  | 2013-10-15 | 流量 | 347.8 | m3/h | — | —
排入污水厂名称：韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司
执行标准级别：六价铬、总镉、总铬、总汞、总镍、总铅执行《电镀污染物排放标准》
（GB21900-2008）表2；
其他项目执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

## 雅鲁污水厂
广东省韶关市曲江区2013年第四季度企业监督性监测数据报送表
企业名称：韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司
企业类型：
详细地址：韶关市曲江区白土工业园
监测单位：韶关曲江区环境监测站
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
废水 | 污水排放口 | 2013-10-15 | pH | 7.14 | 无量纲 | 6～9 | 达标
|  | 2013-10-15 | 生化需氧量 | 6.5 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总磷（以P计） | 0.44 | mg/L | 1 | 达标
|  | 2013-10-15 | 化学需氧量 | 31.4 | mg/L | 40 | 达标
|  | 2013-10-15 | 色度 | 8 | mg/L | 30 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2013-10-15 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总砷 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总铅 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2013-10-15 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标
|  | 2013-10-15 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标
|  | 2013-10-15 | 氨氮 | 3.21 | mg/L | 8 | 达标
|  | 2013-10-15 | 总氮 | 4.76 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2013-10-15 | 石油类 | 0.01L | mg/L | 3 | 达标
|  | 2013-10-15 | 动植物油 | 0.01L | mg/L | 3 | 达标
|  | 2013-10-15 | 粪大肠菌群 | ＜20 | 个/L | 10000 | 达标
|  | 2013-10-15 | 流量 | 411.4 | m3/h | — | —
接纳水体名称:北江
水体所属功能:Ⅳ类
执行标准级别:GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准和DB 44/26-2001
《水污染物排放限值》中的第二时段以及标准较严者

## 鑫田污水厂
广东省韶关市曲江区2013年第四季度企业监督性监测数据报送表
企业名称：韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司
企业类型：
详细地址：韶关市曲江区马坝镇阳岗村
监测单位：韶关曲江区环境监测站
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
废水 | 污水排放口 |  | pH | 6.98 | 无量纲 | 6～9 | 达标
|  | 2013-10-16 | 生化需氧量 | 2.5 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2013-10-16 | 总磷（以P计） | 0.8 | mg/L | 1 | 达标
|  | 2013-10-16 | 化学需氧量 | 12.5 | mg/L | 60 | 达标
|  | 2013-10-16 | 色度 | 8 | mg/L | 30 | 达标
|  | 2013-10-16 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
|  | 2013-10-16 | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标
|  | 2013-10-16 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2013-10-16 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
|  | 2013-10-16 | 总砷 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2013-10-16 | 总铅 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2013-10-16 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标
|  | 2013-10-16 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标
|  | 2013-10-16 | 氨氮 | 0.749 | mg/L | 8 | 达标
|  | 2013-10-16 | 总氮 | 6.57 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2013-10-16 | 石油类 | 0.01L | mg/L | 3 | 达标
|  | 2013-10-16 | 动植物油 | 0.01L | mg/L | 3 | 达标
|  | 2013-10-16 | 粪大肠菌群 | ＜20 | 个/L | 10000 | 达标
|  | 2013-10-16 | 流量 | 1421.3 | m3/h | — | —
接纳水体名称:北江
水体所属功能:Ⅳ类
执行标准级别:GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准