2013年韶关市曲江区国控重点污染源监督性监测年报

2013年，韶关市曲江区环境监测站根据广东省环境保护厅关于印发《广东省重点监控企业名单》（粤环〔2011〕116号）的通知和《2013年韶关市环境监测方案》中关于污染源监测工作的要求及相关的监测技术规范对国家重点监控企业按季度开展监督性监测。

按照国家环境保护部印发的《2013年国家重点监控企业名单》的通知，韶关市曲江区共有2家废气国控重点源，分别是：宝钢集团广东韶关钢铁集团有限公司和广东省韶关粤江发电有限责任公司；共有2家废水国控重点源，分别是：宝钢集团广东韶关钢铁集团有限公司、至卓飞高线路板(曲江)有限公司；共有2家污水处理厂，分别是：韶关市曲江区鑫田污水处理厂（一、二期）、韶关市曲江区雅鲁环保处理有限公司曲江分公司，其中废气、废水国控重点源中宝钢集团广东韶关钢铁集团有限公司和广东省韶关粤江发电有限责任公司由韶关市环境监测中心站负责监督性监测工作。2013年韶关市曲江区环境监测站按要求对上述企业开展定期监测工作，企业各季度均按时上报国控重点污染源监测结果及质控报告。

曲江区负责的1家国控废水污染源为通信设备、计算机及其他电子设备制造业，根据污染源执行的排放标准和监测技术规范确定废水监测项目包括pH值、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、氨氮等；2家污水处理厂监测项目包括《城镇污水处理厂排放标准》（GB 18918－2002）中表1和表2中19项必测项目及部分选测项目。

2013年韶关市曲江区废水国控污染源监测结果见表1，废水排放口监测结果见表2，污水处理厂监测结果见表2。

表1      2013年韶关市曲江区废水国控污染源监测结果

| 行业 | 企业数 | 废水达标率 | 化学需氧量监测企业数 | 达标率 | 氨氮监测企业数 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |

表2             2013年废水排放口监测结果

| 废水国控 企业数 | 监测排放口数 | 按企业评价 |  |  | 按排放口评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 达标率 | 化学需氧量达标率 | 氨氮 达标率 | 达标率 | 化学需氧量达标率 | 氨氮 达标率 |
| 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

表3             2013年污水处理厂监测结果

| 污水处理厂数 | 排放口个数 | 监测排放口数 | 按企业评价 |  |  | 按排放口评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 达标率 | 化学需氧量达标率 | 氨氮 达标率 | 达标率 | 化学需氧量达标率 | 氨氮 达标率 |
| 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

韶关市曲江区环境监测站

2013年12月18日