责令改正违法行为决定书

韶曲环限字[2016]2号

韶关市顺昌布厂有限公司：

营业执照注册号：440200400003430

组织机构代码：70808937-0

地址：韶关市曲江区经济开发区D3区

法定代表人：顾光荣

我局执法工作人员对你单位进行了检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：超标排放废水。有（1）韶关市环境保护局曲江分局现场检查笔录；（2）韶关市环境保护局曲江分局现场询问笔录；（3）执法人员现场检查相片；（4）韶关市曲江区环境监测站出具的（曲）环境监测（水）字（2016）第002号监测报告等证据为凭，你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条第一款的规定，提出整改要求如下：

一、立即停止B区后门前方约10米处废水排放口排放超标废水。

二、立即采取有效措施，加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。禁止将污泥脱水间冲洗废水等未经处理的废水直接排放。

三、完善污染处理厂区的初期雨水收集池的建设。

责令你单位于2016年2月5日之前将改正情况书面报告我局。

我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定之日起六十日内向韶关市环境保护局或者曲江区人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向曲江区人民法院提起行政诉讼。

韶关市环境保护局曲江分局

2016年1月28日

（联系部门：环境应急与监察股   电话：6664175）

韶关市环境保护局曲江分局

送达回证

韶曲环限送字【2016】  号

| 送达文书名称及文号 | 《责令改正违法行为决定书》 韶曲环限字[2016] 号 |
| --- | --- |
| 当事人名称或姓名 |  |
| 送 达 地 点 |  |
| 送达方式 |  |
| 收件人签名（盖章） 及收件日期 | （与当事人的关系： ） 年 月 日 |
| 送达人签名 | 年 月 日 |
| 送达机关盖章 |  |
| 备注 |  |