## 始兴县联兴造纸厂
始兴县国控企业污染物自动监控数据季报表
2015年：第二季度
站点名称：始兴联兴造纸厂 |  |  |  | 上报时间：2015-07-06
月份 | COD | COD排量 | pH | 时隔流量 | 水流量 | 氨氮 | 氨氮排量
单位 | mg/l |  | - | m3 | m3/h | mg/l
4 | 28.31 | 60008.54 | 7.94 | 1005037 | 39.48 | 0.2259 | 1967.97
5 | 29.16 | 16444.39 | 7.98 | 1031666 | 47.92 | 0.2404 | 278.29
6 | 27.66 | 1066.85 | 7.85 | 37723 | 50.65 | 0.1891 | 7.25
最小值 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0
最大值 | 70.13 | 59182.95 | 8.23 | 995472 | 380.4 | 8.3297 | 1961.4036
季均值 | 28.39 | 72.11 | 7.92 | 1929.7 | 46.12 | 0.2186 | 2.0963
总计 |  | 77519.77 |  | 2074426 |  |  | 2253.51
数据上传率（%） | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 始兴县污水处理厂
始兴县国控企业污染物自动监控数据季报表
2015年：第二季度
站点名称：始兴污水处理厂 |  |  |  | 上报时间：2015-07-06
月份 | COD | COD排量 | pH | 时隔流量 | 水流量 | 氨氮 | 氨氮排量
单位 | mg/l |  | - | m3 | m3/h | mg/l
4 | 17.99 | 8192.32 | 7 | 455846 | 631.01 | 0.5222 | 228.6
5 | 19.43 | 8879.06 | 6.67 | 448942 | 602.54 | 0.3334 | 147.78
6 | 19.94 | 7236.79 | 7.25 | 350553 | 486.48 | 0.478 | 165.83
最小值 | 0 | 0 | 6.22 | 41 | 20.28 | 0 | 0
最大值 | 141.84 | 188.22 | 9.17 | 2965 | 865.1 | 2.4069 | 2.7511
季均值 | 19.12 | 22.34 | 6.97 | 1153.81 | 573.64 | 0.4434 | 0.4984
总计 |  | 24308.17 |  | 1255341 |  |  | 542.21
数据上传率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100