## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2019-01-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2019-02-27 09:19:55
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 13.294 | 40 | 122.797 | 1.3 | 8 | 11.744 | 0.475 | 1 | 4.301 | 4.395 | 20 | 39.852 | 9066.948
2 日 | 12.776 |  | 118.403 | 1.411 |  | 13.008 | 0.338 |  | 3.096 | 4.208 |  | 38.503 | 9218.266
3 日 | 13.092 |  | 120.893 | 1.564 |  | 14.605 | 0.39 |  | 3.621 | 4.602 |  | 42.615 | 9237.565
4 日 | 13.62 |  | 129.12 | 1.303 |  | 12.308 | 0.365 |  | 3.447 | 4.494 |  | 42.339 | 9412.226
5 日 | 12.246 |  | 114.56 | 1.431 |  | 13.47 | 0.418 |  | 3.883 | 4.552 |  | 42.81 | 9435.854
6 日 | 11.661 |  | 108.181 | 1.3 |  | 12.078 | 0.374 |  | 3.462 | 4.142 |  | 38.286 | 9266.261
7 日 | 14.454 |  | 140.854 | 1.266 |  | 12.306 | 0.403 |  | 3.943 | 4.547 |  | 44.869 | 9794.828
8 日 | 14.561 |  | 138.644 | 0.958 |  | 8.966 | 0.365 |  | 3.458 | 4.805083 |  | 45.81692 | 9542.213
9 日 | 12.492 |  | 116.246 | 1.202 |  | 11.199 | 0.304 |  | 2.835 | 5.059 |  | 47.362 | 9346.925
10日 | 12.993 |  | 123.314 | 1.19 |  | 11.178 | 0.286 |  | 2.696 | 4.719 |  | 44.619 | 9449.903
11日 | 13.37 |  | 127.122 | 1.203 |  | 11.445 | 0.281 |  | 2.662 | 4.635 |  | 43.91 | 9494.558
12日 | 12.134 |  | 115.914 | 1.05 |  | 9.887 | 0.299 |  | 2.831 | 4.101 |  | 39.169 | 9517.35
13日 | 13.186 |  | 121.838 | 1.083 |  | 9.969 | 0.376 |  | 3.458 | 4.093 |  | 37.574 | 9238.108
14日 | 13.183 |  | 123.052 | 1.166 |  | 11.067 | 0.353 |  | 3.288 | 3.855 |  | 35.91 | 9357.553
15日 | 13.372 |  | 126.12 | 1.185 |  | 11.227 | 0.316 |  | 2.967 | 3.612 |  | 34.068 | 9433.356
16日 | 13.014 |  | 124.101 | 1.121 |  | 10.607 | 0.317 |  | 3.007 | 3.737 |  | 35.679 | 9533.346
17日 | 14.303 |  | 134.347 | 1.158 |  | 10.835 | 0.341 |  | 3.173 | 3.821 |  | 35.68 | 9375.272
18日 | 13.225 |  | 131.489 | 1.29 |  | 12.771 | 0.435 |  | 4.319 | 4.444 |  | 44.166 | 9942.625
19日 | 12.886 |  | 121.625 | 0.966 |  | 9.083 | 0.484 |  | 4.516 | 4.147 |  | 38.794 | 9412.257
20日 | 13.436 |  | 125.107 | 1.193 |  | 11.113 | 0.533 |  | 4.945 | 4.277 |  | 40.06 | 9362.368
21日 | 13.457 |  | 127.752 | 1.071 |  | 10.269 | 0.478 |  | 4.554 | 4.251 |  | 40.904 | 9539.745
22日 | 12.481 |  | 117.449 | 1.146 |  | 10.865 | 0.418 |  | 3.949 | 3.933 |  | 37.588 | 9471.136
23日 | 14.28 |  | 135.191 | 1.236 |  | 11.719 | 0.415 |  | 3.903 | 3.962 |  | 37.21 | 9418.909
24日 | 12.352 |  | 115.288 | 1.159 |  | 10.661 | 0.406 |  | 3.704 | 3.436 |  | 31.526 | 9163.294
25日 | 11.777 |  | 108.486 | 1.204 |  | 10.906 | 0.447 |  | 4.053 | 3.123 |  | 28.57 | 9131.349
26日 | 13.262 |  | 126.104 | 1.324 |  | 12.483 | 0.523 |  | 4.936 | 3.172 |  | 30.024 | 9437.169
27日 | 13.076 |  | 123.955 | 1.338 |  | 12.75 | 0.45 |  | 4.243 | 3.033 |  | 29.006 | 9470.689
28日 | 12.436 |  | 118.837 | 1.314 |  | 12.546 | 0.422 |  | 4.024 | 2.896 |  | 27.921 | 9567.738
29日 | 13.374 |  | 126.864 | 1.22 |  | 11.66 | 0.432 |  | 4.075 | 2.704 |  | 25.626 | 9443.529
30日 | 12.138 |  | 109.743 | 1.337 |  | 12.314 | 0.442 |  | 4.058 | 2.56 |  | 23.532 | 9174.421
31日 | 13.193 |  | 121.154 | 1.426 |  | 13.204 | 0.411 |  | 3.801 | 1.924 |  | 18.11 | 9250.444
平均值 | 13.068516 |  | 123.05 | 1.229516 |  | 11.556225 | 0.396677 |  | 3.716387 | 3.910938 |  | 36.8419 | 9403.425967
最大值 | 14.561 |  | 140.854 | 1.564 |  | 14.605 | 0.533 |  | 4.945 | 5.059 |  | 47.362 | 9942.625
最小值 | 11.661 |  | 108.181 | 0.958 |  | 8.966 | 0.281 |  | 2.662 | 1.924 |  | 18.11 | 9066.948
月排放总量 |  |  | 3814.55 |  |  | 358.243 |  |  | 115.208 |  |  | 1142.09892 | 291506.205