## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2019-05-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2019-06-27 09:27:52
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.394041 | 40 | 149.809 | 1.037875 | 8 | 10.096 | 0.340208 | 1 | 3.326 | 4.275583 | 20 | 41.723 | 8936.724
2 日 | 16.734 |  | 159.759 | 1.093 |  | 10.482 | 0.369 |  | 3.52 | 4.75 |  | 45.221 | 9535.58
3 日 | 16.826 |  | 159.933 | 1.143 |  | 10.846 | 0.384 |  | 3.643 | 4.892 |  | 46.539 | 9516.52
4 日 | 16.759 |  | 158.792 | 1.112 |  | 10.53 | 0.349 |  | 3.298 | 4.831 |  | 45.561 | 9460.701
5 日 | 16.709 |  | 160.297 | 1.09 |  | 10.423 | 0.393 |  | 3.762 | 4.211 |  | 40.284 | 9571.594
6 日 | 16.874 |  | 159.456 | 1.131 |  | 10.647 | 0.359 |  | 3.386 | 3.899 |  | 36.77 | 9432.889
7 日 | 16.878 |  | 165.983 | 1.129 |  | 11.111 | 0.377 |  | 3.713 | 4.07 |  | 40.016 | 9818.869
8 日 | 16.596 |  | 164.889 | 1.19 |  | 11.849 | 0.381 |  | 3.781 | 4.206 |  | 41.736 | 9929.039
9 日 | 16.458 |  | 159.477 | 1.109 |  | 10.742 | 0.35 |  | 3.373 | 4.231 |  | 40.966 | 9696.527
10日 | 17.016 |  | 162.772 | 1.108 |  | 10.59 | 0.345 |  | 3.283 | 4.402 |  | 41.983 | 9565.939
11日 | 16.668 |  | 159.288 | 1.191 |  | 11.382 | 0.346 |  | 3.291 | 4.444 |  | 42.45 | 9551.318
12日 | 16.713 |  | 159.694 | 1.11 |  | 10.568 | 0.347 |  | 3.313 | 4.347 |  | 41.5 | 9552.814
13日 | 16.975 |  | 163.277 | 1.117 |  | 10.705 | 0.356 |  | 3.425 | 4.028 |  | 38.717 | 9604.57
14日 | 16.825 |  | 161.57 | 1.213 |  | 11.641 | 0.357 |  | 3.441 | 4.023 |  | 38.624 | 9595.455
15日 | 16.831 |  | 161.078 | 1.138 |  | 10.846 | 0.369 |  | 3.545 | 3.959 |  | 37.885 | 9550.648
16日 | 16.677 |  | 159.517 | 1.111 |  | 10.622 | 0.351 |  | 3.355 | 3.73 |  | 35.703 | 9552.938
17日 | 16.919 |  | 162.147 | 1.176 |  | 11.312 | 0.321 |  | 3.077 | 3.782 |  | 36.242 | 9594.213
18日 | 16.89 |  | 162.372 | 1.159 |  | 11.09 | 0.348 |  | 3.35 | 3.855 |  | 37.001 | 9607.676
19日 | 16.866 |  | 163.419 | 1.118 |  | 10.789 | 0.354 |  | 3.426 | 3.741 |  | 36.206 | 9687.344
20日 | 16.788 |  | 160.984 | 1.137 |  | 10.857 | 0.369 |  | 3.527 | 3.813 |  | 36.588 | 9584.713
21日 | 17.005 |  | 161.914 | 1.103 |  | 10.506 | 0.398 |  | 3.788 | 3.529 |  | 33.285 | 9525.189
22日 | 16.751 |  | 161.044 | 1.095 |  | 10.544 | 0.384 |  | 3.703 | 2.042 |  | 19.314 | 9605.481
23日 | 16.896 |  | 161.709 | 1.135 |  | 10.865 | 0.36 |  | 3.446 | 3.412 |  | 33.074 | 9567.779
24日 | 16.43 |  | 158.025 | 1.115 |  | 10.71 | 0.363 |  | 3.494 | 4.462666 |  | 42.877272 | 9601.36
25日 | 16.312 |  | 156.793 | 1.079 |  | 10.353 | 0.414 |  | 3.982 | 3.750833 |  | 36.016392 | 9603.521
26日 | 15.626 |  | 148.857 | 1.087 |  | 10.389 | 0.43 |  | 4.101 | 3.884166 |  | 36.977507 | 9519.735
27日 | 15.998 |  | 152.802 | 1.088 |  | 10.385 | 0.422 |  | 4.052 | 3.934958 |  | 37.319788 | 9544.329
28日 | 15.542 |  | 148.35 | 1.095 |  | 10.453 | 0.376 |  | 3.584 | 4.347 |  | 41.471 | 9526.051
29日 | 15.943 |  | 151.735 | 1.115 |  | 10.588 | 0.342 |  | 3.252 | 3.736 |  | 35.559 | 9522.314
30日 | 15.963 |  | 153.118 | 1.124 |  | 10.79 | 0.322 |  | 3.092 | 3.781 |  | 36.265 | 9591.18
31日 | 15.919 |  | 151.752 | 1.243375 |  | 11.815511 | 0.373 |  | 3.55 | 3.833 |  | 36.557 | 9528.93
平均值 | 16.541323 |  | 158.729419 | 1.125556 |  | 10.791177 | 0.366103 |  | 3.512225 | 4.006522 |  | 38.400998 | 9563.933548
最大值 | 17.016 |  | 165.983 | 1.243375 |  | 11.849 | 0.43 |  | 4.101 | 4.892 |  | 46.539 | 9929.039
最小值 | 15.394041 |  | 148.35 | 1.037875 |  | 10.096 | 0.321 |  | 3.077 | 2.042 |  | 19.314 | 8936.724
月排放总量 |  |  | 4920.612 |  |  | 334.526511 |  |  | 108.879 |  |  | 1190.430959 | 296481.94