## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2019-07-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2019-08-19 17:03:40
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.771 | 40 | 151.045 | 0.502 | 8 | 4.816 | 0.342 | 1 | 3.242 | 3.208 | 20 | 30.652 | 9559.367
2 日 | 15.663 |  | 153.781 | 0.452 |  | 4.456 | 0.238 |  | 2.31 | 3.04 |  | 29.956 | 9820.496
3 日 | 16.04 |  | 154.159 | 0.512 |  | 4.949 | 0.245 |  | 2.348 | 2.91 |  | 27.99 | 9614.198
4 日 | 15.603 |  | 147.735 | 0.577 |  | 5.452 | 0.227 |  | 2.129 | 2.908 |  | 27.592 | 9473.38
5 日 | 15.316 |  | 146.776 | 0.496 |  | 4.78 | 0.281 |  | 2.645 | 3.243 |  | 30.976 | 9585.619
6 日 | 15.505 |  | 147.756 | 0.49 |  | 4.682 | 0.296 |  | 2.794 | 3.176 |  | 30.189 | 9534.607
7 日 | 15.876 |  | 155.098 | 0.467 |  | 4.521 | 0.414 |  | 3.99 | 3.24 |  | 31.627 | 9781.293
8 日 | 15.894 |  | 153.636 | 0.507 |  | 4.888 | 0.271 |  | 2.576 | 3.228 |  | 31.135 | 9650.488
9 日 | 15.639 |  | 152.854 | 0.487 |  | 4.796 | 0.249 |  | 2.377 | 3.506 |  | 34.195 | 9775.431
10日 | 15.769 |  | 152.747 | 0.494 |  | 4.809 | 0.268 |  | 2.59 | 3.876 |  | 37.488 | 9683.807
11日 | 15.866 |  | 153.031 | 0.527 |  | 5.045 | 0.261 |  | 2.53 | 4.055 |  | 39.01 | 9639.602
12日 | 15.863 |  | 153.001 | 0.487 |  | 4.682 | 0.273 |  | 2.632 | 4.198 |  | 40.389 | 9640.305
13日 | 15.693 |  | 150.177 | 0.434 |  | 4.13 | 0.34 |  | 3.222 | 4.294 |  | 41.052 | 9586.617
14日 | 15.835 |  | 151.279 | 0.515 |  | 4.939 | 0.31 |  | 2.93 | 3.646 |  | 34.942 | 9540.39
15日 | 14.435625 |  | 135.244 | 0.49 |  | 4.55 | 0.281708 |  | 2.425511 | 2.705416 |  | 25.458 | 8610.017
16日 | 16.02 |  | 153.322 | 0.51 |  | 4.857 | 0.255 |  | 2.411 | 3.004 |  | 28.682 | 9557.475
17日 | 15.444 |  | 149.093 | 0.524 |  | 5.065 | 0.284 |  | 2.744 | 3.429 |  | 33.092 | 9657.063
18日 | 15.687 |  | 152.209 | 0.477 |  | 4.71 | 0.303 |  | 2.954 | 3.534 |  | 34.261 | 9683.041
19日 | 15.839 |  | 154.182 | 0.515 |  | 4.978 | 0.259 |  | 2.523 | 3.568 |  | 34.605 | 9713.668
20日 | 16.026 |  | 155.091 | 0.55 |  | 5.271 | 0.268 |  | 2.556 | 3.512 |  | 33.984 | 9669.089
21日 | 15.257 |  | 146.71 | 0.577 |  | 5.593 | 0.272 |  | 2.603 | 3.461 |  | 33.324 | 9613.238
22日 | 15.903 |  | 154.268 | 0.591 |  | 5.61 | 0.296 |  | 2.869 | 3.538 |  | 34.149 | 9685.477
23日 | 15.895 |  | 153.307 | 0.601 |  | 5.773 | 0.262 |  | 2.539 | 3.754 |  | 36.169 | 9636.648
24日 | 15.379 |  | 148.778 | 0.626 |  | 6.041 | 0.259 |  | 2.521 | 3.968 |  | 38.436 | 9660.455
25日 | 15.205 |  | 148.282 | 0.593 |  | 5.751 | 0.266 |  | 2.586 | 4.195 |  | 40.861 | 9759.367
26日 | 15.59 |  | 151.345 | 0.531 |  | 5.186 | 0.212 |  | 2.04 | 3.855 |  | 37.469 | 9698.58
27日 | 15.642 |  | 153.72 | 0.553 |  | 5.426 | 0.321 |  | 3.105 | 3.546 |  | 34.791 | 9803.667
28日 | 15.706 |  | 152.242 | 0.594 |  | 5.727 | 0.287 |  | 2.785 | 3.591 |  | 34.785 | 9692.774
29日 | 15.283 |  | 146.571 | 0.569 |  | 5.431 | 0.337 |  | 3.258 | 3.882 |  | 37.232 | 9586.209
30日 | 15.914 |  | 154.723 | 0.643 |  | 6.226 | 0.321 |  | 3.124 | 3.879 |  | 37.643 | 9722.684
31日 | 15.976 |  | 154.099 | 0.593 |  | 5.693 | 0.311 |  | 2.986 | 3.818 |  | 36.796 | 9648.934
平均值 | 15.662407 |  | 151.169709 | 0.531741 |  | 5.123645 | 0.284184 |  | 2.72079 | 3.540884 |  | 34.159032 | 9622.064064
最大值 | 16.04 |  | 155.098 | 0.643 |  | 6.226 | 0.414 |  | 3.99 | 4.294 |  | 41.052 | 9820.496
最小值 | 14.435625 |  | 135.244 | 0.434 |  | 4.13 | 0.212 |  | 2.04 | 2.705416 |  | 25.458 | 8610.017
月排放总量 |  |  | 4686.261 |  |  | 158.833 |  |  | 84.344511 |  |  | 1058.93 | 298283.986