## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2019-09-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2019-10-09 15:09:47
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.567 | 40 | 150.186 | 0.526 | 8 | 5.066 | 0.371 | 1 | 3.596 | 3.912 | 20 | 37.897 | 9677.1
2 日 | 15.425 |  | 149.159 | 0.535 |  | 5.194 | 0.458 |  | 4.476 | 3.723 |  | 36.326 | 9705.394
3 日 | 15.468 |  | 149.656 | 0.573 |  | 5.55 | 0.347 |  | 3.399 | 3.647 |  | 35.194 | 9685.352
4 日 | 15.827 |  | 154.027 | 0.553 |  | 5.451 | 0.341 |  | 3.344 | 3.606 |  | 35.118 | 9752.753
5 日 | 15.168 |  | 149.239 | 0.556 |  | 5.475 | 0.351 |  | 3.45 | 3.522 |  | 34.775 | 9843.151
6 日 | 15.506 |  | 150.626 | 0.55 |  | 5.329 | 0.324 |  | 3.148 | 3.209 |  | 31.525 | 9741.896
7 日 | 15.488 |  | 149.052 | 0.573 |  | 5.515 | 0.384 |  | 3.684 | 2.956 |  | 28.546 | 9650.414
8 日 | 14.979 |  | 142.856 | 0.574 |  | 5.467 | 0.439 |  | 4.205 | 2.599 |  | 24.607 | 9541.664
9 日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运
13日 | 15.161 |  | 140.805 | 0.562 |  | 5.223 | 0.292 |  | 2.719 | 3.91 |  | 36.243 | 9281.819
14日 | 15.382 |  | 143.092 | 0.542 |  | 5.038 | 0.357 |  | 3.34 | 2.775 |  | 25.795 | 9312.137
15日 | 15.689 |  | 145.982 | 0.572 |  | 5.331 | 0.408 |  | 3.791 | 2.085 |  | 19.452 | 9308.395
16日 | 15.718 |  | 145.692 | 0.534 |  | 4.938 | 0.38 |  | 3.503 | 2.259 |  | 21.008 | 9267.042
17日 | 15.061 |  | 138.393 | 0.546 |  | 5.032 | 0.421 |  | 3.874 | 2.406 |  | 22.15 | 9198.912
18日 | 15.365 |  | 141.71 | 0.541 |  | 5.004 | 0.309 |  | 2.843 | 2.966 |  | 27.298 | 9225.739
19日 | 15.608 |  | 143.989 | 0.564 |  | 5.206 | 0.31 |  | 2.852 | 3.097 |  | 28.484 | 9227.36
20日 | 15.592 |  | 143.97 | 0.572125 |  | 5.293349 | 0.296 |  | 2.731 | 2.742 |  | 25.311 | 9233.923
21日 | 15.519 |  | 143.136 | 0.51 |  | 4.715 | 0.299 |  | 2.754 | 3.12 |  | 28.718 | 9228.489
22日 | 15.797 |  | 146.14 | 0.521 |  | 4.834 | 0.381 |  | 3.513 | 2.045 |  | 18.975 | 9255.748
23日 | 15.163 |  | 139.512 | 0.632 |  | 5.822 | 0.41 |  | 3.789 | 2.397 |  | 22.038 | 9204.715
24日 | 13.058541 |  | 118.481 | 0.440541 |  | 3.495883 | 0.297875 |  | 2.7 | 2.718291 |  | 21.570811 | 7935.431
25日 | 15.408 |  | 142.957 | 0.558 |  | 5.191 | 0.321 |  | 2.976 | 2.951 |  | 27.126 | 9265.366
26日 | 15.481 |  | 108.442 | 0.586 |  | 4.104 | 0.409 |  | 2.95 | 3.73 |  | 26.506 | 6958.793
27日 | 15.472 |  | 116.697 | 0.559 |  | 4.063 | 0.389 |  | 2.835 | 3.56 |  | 27.269 | 7451.62
28日 | 15.564 |  | 145.322 | 0.53 |  | 4.971 | 0.301 |  | 2.831 | 3.305 |  | 30.803 | 9332.188
29日 | 15.929 |  | 147.367 | 0.576 |  | 5.357 | 0.402 |  | 3.727 | 2.167 |  | 20.223 | 9262.973
30日 | 14.679 |  | 135.08 | 0.523 |  | 4.814 | 0.308 |  | 2.854 | 2.713 |  | 24.919 | 9210.762
平均值 | 15.34902 |  | 141.598769 | 0.550333 |  | 5.056893 | 0.357918 |  | 3.30323 | 3.004626 |  | 27.610646 | 9183.043692
最大值 | 15.929 |  | 154.027 | 0.632 |  | 5.822 | 0.458 |  | 4.476 | 3.912 |  | 37.897 | 9843.151
最小值 | 13.058541 |  | 108.442 | 0.440541 |  | 3.495883 | 0.292 |  | 2.7 | 2.045 |  | 18.975 | 6958.793
月排放总量 |  |  | 3681.568 |  |  | 131.479232 |  |  | 85.884 |  |  | 717.876811 | 238759.136