全区使用危险化学品工贸企业

安全隐患回头查工作方案

为深刻吸取天津滨海新区瑞海公司危险品仓库爆炸事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，认真查找和整治使用危险化学品的工贸企业存在的安全隐患，坚决防范安全生产事故发生，确保人民群众生命财产安全。在去年组织开展全区使用危险化学品工贸企业安全隐患大排查的基础上，今年，我局决定组织开展对全区使用危险化学品的工贸企业安全隐患回头查活动。现制定工作方案如下：

一、回头查活动主要内容

1.检查使用危化品工贸企业的相关资质证照。对使用及储存危化品的工贸企业严格核查其相关许可及证照持有情况。严格按照新的《安全生产法》及《危险化学品安全管理条例》相关规定，检查企业落实有关法律法规及规章标准执行情况。

2.检查使用危化品工贸企业安全生产责任体系建立情况。明确企业在安全生产中的主体责任地位，强调企业负责人为安全生产第一责任人，建立由企业领导班子牵头，分管责任人及安全员组成的层级分明、责任明确的安全生产责任体系。检查企业有关人员落实一岗一责及安全生产责任制度考核情况。

3.检查使用危化品工贸企业安全生产管理制度及执行情况。企业应制定严密规范的安全生产管理制度，相关生产人员应严格按照规定予以执行。对日常工作中特别是涉及危化品的动火、操作、检修、转运、装卸、仓储及运输等，根据产品性质的不同制定有针对性的作业规范及应急处置方案。检查企业日常安全管理记录，巡查交班记录及安全生产管理考核情况。

4.检查使用危化品工贸企业厂区布局及工艺设计规范情况。查看危化品使用、储存点与周边居民区安全距离是否符合安全距离要求，储存设施是否符合国家规范标准要求（罐区是否设置围堰，可燃、有毒气体储存是否安装浓度检测报警设备及高低液位显示器等）。企业危化品装置安放、管线架设、电力设备、仓储条件以及生产环境是否存在风险隐患，关键部位是否设置明显规范的警示标识和相应的应急处置说明。

5.检查使用危化品工贸企业日常安全生产监管及人员培训情况。企业应重点对使用危化品的储存装置、管线及使用环节进行监视，根据危化品性质不同，采用气探、红外、温控及压力检测等手段自动监控。采用人工巡查和自动监测双监控模式，检查企业人工巡查记录，日常风险隐患记录及自动化仪器监控日志。检查企业是否定期对职工开展安全教育及应急处置培训，是否对特殊岗位的职工开展风险隐患排查培训及正确处理危化品事故相关知识。

6.检查剧毒化学品使用和构成重大危险源工贸企业的安全管理情况。剧毒化学品储存仓库是否符合规范要求，“五双”制度是否落实，相关的管理信息记录是否清晰。重大危险源是否按照国家有关规定进行评估、登记备案管理，安全标志及标识牌是否齐全。

7.检查使用危化品工贸企业是否配备生产事故自救设备及自然灾害防护设施。企业应制订事故应急救援预案并定期开展事故应急预案演练，在重点易燃易爆区域附近是否配备相应的处置化学品、阻燃剂、灭火装置及喷淋装置等。是否组建安全生产事故处置小组，小组成员应懂得全面的企业生产和使用的相关产品应急处理办法。企业应采取相应的防护措施，具有一定承受强风、雷电、暴雨等自然侵害的能力，部分特殊区域的企业应结合地理特点提高自然灾害抵御防护能力。

二、回头查形式

本次回头查由各镇（街道）、开发区自行组织，针对去年组织隐患排查发现的问题进行回头查改。通过实地检查、现场勘验、查阅安全档案资料等的检查方式，对使用危险化学品工贸企业安全除患整改情况进行检查。

- 时间安排

2016年3月7日至2016年10月，具体检查时间安排另行通知。

四、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。各镇（街道）、开发区要深刻吸取天津滨海新区危险品仓库爆炸事故教训，充分认识当前使用危化品企业存在诸多安全隐患这一严峻形势，高度重视此次回头查工作，要求主管领导亲自抓，并派出相关人员参与检查。在检查工作开展前期，可要求使用危化品的工贸企业按照《韶关市使用危险化学品工贸企业安全检查表》（见附件1）的内容要求开展自查自纠，并上报区安监局，以便全面、准确掌握相关企业使用危化品种类、规模及安全管理状况等相关情况，明确检查重点，使检查达到最佳的效果。

（二）全覆盖，突出检查重点。本次回头查企业数量多，覆盖面广，检查时间长。各镇（街道）、开发区要继续调查摸底，全面摸清辖区内使用危化品工贸企业的数量，以及使用危化品的相关数据信息，做好检查计划安排。突出重点，强化对危化品的储存、使用、安全设施等风险隐患点的检查，摸清企业周边环境情况，是否有危化品输送管道，输送管道的数量、分布、走向和用途如何，是否有输送管道穿越公共区域及安全距离不足够等现象。

（三）零容忍，狠抓隐患整改落实。检查组通过实地查看，翻阅纸质资料，认真查找企业存在的安全隐患及安全风险点。对企业存在的安全隐患，当地安监部门要立即下达整改指令书，责令企业立即整改。并要求企业建立隐患排查治理档案，落实整改资金、责任人和整改完成时间。整改完成后逐一上报。对逾期未能整改的，要分析原因并说明理由，并责令限期整改，拒不整改的追究企业责任。

各镇（街道）、开发区请将回头查的情况于2016年11月15日前报区安监局监管二股。

联系人：叶安亮，联系（传真）电话：6666405

附件：1.韶关市曲江区使用危险化学品工贸企业安全检查表

2.曲江区使用危险化学品企业隐患排查汇总表