核技术利用辐射安全排查整治专项行动总结

根据韶关市环保局《转发关于深入开展放射源安全检查专项行动进一步加强辐射安全监管的通知》(韶环函[2016]572号)文件精神，为保证我县的辐射环境安全，排查和消除安全隐患，保障辐射安全和公众健康，我局启动了核技术利用辐射安全风险排查整治工作，制定了工作方案，及时成立专项检查工作领导小组，由分管副局长带领环境执法人员，在全县范围内开展了核技术利用辐射安全风险排查工作，具体检查情况如下：

一、 检查方式及内容

我县有放射源的企业分别为乳源瑶族自治县民族水泥厂、乳源瑶族自治县韶源水泥厂和乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司，其中韶源水泥厂、民族水泥厂的放射源装置已于2014年7月8日由广东省环境辐射监测中心回收。射线装置的企业有乳源瑶族自治县东阳光精箔有限公司。领导小组通过现场执法检查、实地核实、查阅资料、现场询问、现场检查记录的方式对这2家企业进行现场检查。经查，乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司的放射源和乳源瑶族自治县东阳光精箔有限公司的射线装置都在使用中，能够分别按照放射源和射线装置的安全和防护管理办法进行管理，情况良好。

我局还对辖区内医疗机构的放射科进行了辐射安全检查工作，通过查看档案材料和现场检查发现，大部分医疗机构射线装置管理有序，措施有力，建立了较为完善的管理制度、制作了操作规程及运行记录、防辐射污染应急预案、设置了明显的警示标志。

二、 存在的问题

在这次放射源环境安全隐患排查中发现，部分企业辐射安全防护、放射源“五防”安全措施不到位，人员安全意识不足，存在一定的安全隐患以及需要改进的方面；部分医疗机构放射科存在安保措施不到位、档案资料不完整、辐射安全防护设施及相关制度落实不到位等情况。

三、整改要求及措施

此次辐射安全的前期检查工作，我局出动执法人员共40人次，执法车辆12车次，检查放射源和射线装置使用的工业企业2家，使用或曾经使用射线装置的医疗服务机构10家。针对2家工业企业及医疗服务机构存在的问题，我局提出了相应的要求，一是做好放射源“五防”工作；二是对人员做好相关辐射安全防护培训工作；三是做好已停用放射源、射线装置的储存安保工作；四是做好辐射安全警示标识牌工作。

五、下一步工作

随着元旦、春节“两节”敏感期来临，我局接下来将继续开展放射源、射线装置工业企业及医疗机构的辐射安全监管工作，要求放射源及射线装置使用单位要提高认识，制定相应的的安全保护计划，加强对放射源及射线装置安保措施，落实好安全保管、防盗防偷等应急措施防范工作，并且必须安排专人对放射源及射线装置进行24小时安全监控，做好辐射安全各项措施的防护工作。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKifzLSDtLB0VNB3vKi=tLSbzJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PSjvNCUCQCLsLCEDMxzzPiHyKSf3QijsNCcAMST0PjPxMCPveSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS55x6x7xuW=98OCs+iI4KBxxJuEwaKo0euVysdny96PzKZu08x83R4ja1L7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6H5cRzze6W4ceT0r6O1Kt2uqNwn6tjusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9xNmTsMG909WW0MaNy8h6s65yrZN6oK6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6H5cRzze6W4ceT0r6O1Kt2uqNwn6tjusX7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMyHvLi=wLiDxLiHyMSXxNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD1KSDxKSH3HB=vNSnvLin0LSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiX2KiDzLx3xOB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3vLBzxLxzxMB0ALhzwNB0FLivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHwLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQGUpPzMAdT8mPWcIPjEmRUABczECRTIYRTY2QTEAPTEGYGgnMT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTkIPjoDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoEXj0BZzcALUUEPzHzTzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBaj0Rb2cGTUkDUkEQRDgnRTERczHwPTcEPVImPl4ARF8AXTEBcjEHUWgPUDD2PlcNUjIAa1UNPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gRdjIFPlcNUjIAb1UPYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZczEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUjU2UGcYQEYQTTQHZ1cATmcBQTEESTEQTTEmPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs2RFgiSj0TUWcOQDk2SUQYcz0DPWcWZFMNSUQicz8DRSEMUEk2STQAc0cpPzIoQDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQUAMPSAGPSEUQTMBMDcXaikORDgiPj0QNGcDTUkDUkEQRDgmXUf4aDY5VFcIdDkTPVYBYz4VPjEuYTcEMWohbDHvYF0XTFckbGM0LT7uXyX4VVbvK1QYbUIiTTQETD0ALDcALUUEP2fzQ0g4PkISVTQiSUMEczg2VTQVTUEDRFgnS1LxMkEjREordiQHbVILcEQ1Lz81UzkNTCMWR1sXQTE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT4TPkYuKzzyZmEtQ0YjZFkrVUgwZSICYSEicFMwQzEmNFYCVFMBR1kvQGP2K1MCYGYFMjMYSzwlbjQxRDs0cDIuSEMvPlX3LEYQTR8LPVIiRlj3YyU3LEIrajEvZEcxZ2fuNSY4QkgQPz7xcCcpZUMAciEnQWoBL1wxY1kiYDYwaDD1Qk=2a1otakU2QzE4VjXybjT0ZTwIblc1PTbqSGoOcEElS1EHbmYJMTEmSTIAPTcpY0kYc1cYSWcHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUYCAMRjUPX0YodmE2QVQJSVU2YUUBTDEUUjUYczgQVTQVTiAOPjIYQTYPUigEYkcHP2oHZj4hU1gwL1kBR1wvJ1ILRGYMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAUjImUWEVY2MHPWcQSTU2ayMOQETySloqdT0SLCAMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE3SVoEdT0pRWoNUEk4S0QASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8BY0EBUkkTdT4ULSfxTEELPknvakgmSEAvNF3vTFgAMEkJS2g3T2EoTFHzcVsUblw5MEAEUFkMLULxMDgOblcnQRshPyUXXVf2bz00MVoLQV30SGUIb1c4K1YURCcPVEQvTD0VUl0GZiAkdEj3LR84UCMFSUoYNWEFL0D4SFEiRTH4Ml32PmkmZjMVUzYVYjwBK1cualIxLkUNTDonPlkPR0j1MV4OMkgjMyEBZls2OSz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQhs2VToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFMzQCPzIkYzMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAc0kpZ2kZUDE3VkcRZD0pUlwYUzjzSjcRZUoGTWoYdlrvSloEdT8TSWcNbTMCPSbzc1cmSyYMRTkDRSYAQDEmQTMAYygHPTEIYzYmY0gATTEAPTEZLzcHZ2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc1cmQVsMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0Rb2cGTUkDUkEQRTgnRTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGX2gGdjEZPlcNUjIAX1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAYVcBazEGNDEjUDT4STQyQzDwUTUCZCPvPTUiPUIAPjQAQTUARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYHSTUUQzDwUTUCdCPqPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3UUQBTDImSkYBPT0kTzEBRDEETTEQczIBPTMAPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQAYTY2LGgNUDDzSVoAdD4pPWcMQDIgQmbvdD45PSQMZkU3SloAcz0DPlEMRTcISUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBbFXxUUgNYTEpQVgMPigGPSEUQTMnMEkTaj40ZzgRLkoiJzH1aWj2USb4dmHwZTQTNSEobDY3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmVlYIQjYJYz42dDkTPVYBYz4VPjEMYTcEMWohbDHvYF0XTFckbGM0LT7uXyX4VVbvK1QYbUIiTTQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPSEMQkcpNGokS2EiVkXxQzsVZFUwSEkJM0Y4LWkuVTMDdCgJYGcEbTsqSyM1NWcJLigXazomMGPqbz8yX2D1LDcmcDsqQh85TkYBQCgyPmQ2aTw4QF4HTjcWXzMsQlE0UDfuL2IIUlQARScgL2UORjkCK0cEUD0HYUc0Pzo3LEcwUTQuUR80ZT8kYEQAVTQJZ0gkb0QsRWMocTL3PVHzcjz1LTH3MV8kcSgtZzMAczUAPVEOPlgpPzImdjElPlcNUjgSSTUGQDEWYzIRL0E2Z0D4dEcLS2IATiAqdCcBMUEENDIRUUIpPVQBYz4VREDzQTYmTUT4VGcRNUkiSD0kSSEzXTcxYTkEbUctMWMyYSg2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0BUTcBT2AWP2ciQDIAc0QCZlLzSkQiLj8TRWgLUEE2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQEdT0TRWkMZjzwSloIMT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQGPjEFUlgPRSETVGoYNTEyQl4SYFUAbxstdVYQJzUDZFcqMzgFR2EINWYoMkIScUgPYygRSzk5UjwhY1L1cTMEUCUySFwjbTg0c2j2aT0yT1YqcSQodTQLNSkQYmL4YD8qNGgVU0kgTEH2Qlo5VB8JTFMUdFwpLl8XYDPvcGA2YzfybVYyRDsCSToVVUYVNGMHJzMoYGU1VkDvNF0EQzj3bFoxaVL2bFPyckUGS0QMVTkBMEQCPzEjLDMATTU2Y1cEMT0IRTIJQDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQVIMPlsGPSEUQTMBMEMAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4MTmM2Q0EYQEYQTTgHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTguPVEAPmYAREU3TEQAMzImSkYBPV8kSjEBRDEETTEQczIBPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3TmoBQjImSkYBPWMkTFcBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmcAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0SUYEc0Q2VTQVTUEDRFsmPUI2PjUAQT0ATUEAYzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqPzQ2XzEAZTEWPzIiPjEAPTEBalMYYUQARjImUWIDYz0CQ1cUPT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPjkGPW=2ZFwvT0YiayjvYyjvY1UCMibxQ0A3VFUQbkPxYmkWRl81TT4QYlYhbU=uUlcIZDoMb1UMcFUxRiATdEAHXlk1LEEYJx8JJ0PqbTgZTyk3cEEjSEI0bVkIVEkMTUY4L1IRTFEEdkAPc2c1YjsAYkUmbC=0NGEzdmQ4Ql8jJ2DvQVX4RVcgJzsWdFUYSyExaUDyK1gGRT72Lzo5L0kFQVsuPSP0SkAmcyE5byz7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLCP3OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSbzOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9cTEUOUEjSjcOMlkrSUITT2gCTFEyaV4KLkk2LWjvSEgwKzUqNFgiXmAzdjYIQFUZcjoWZjfyMVcVaykxPiPqM1YCRFgNUC0nK1I1UUg0T2k0cUL2Myb2MycpTyb2X0f2M0kZMycMMyb2cUL2SSb2Mz0pTycMX0f2SUkZMz0MMycMcULqVSb2J0kpTxsYX0fqVUkZJ0kMMxsYcULzXyb2MFMpTyQiX0fzX0kZMFMMMyQicUMBZib2PlopTzIpX0gBZkkZPloMMzIpcUMBcSb2PmUpTzI0X0gBcUkZPmUMMzI0cT0pMycBZicpSVn2X2kpM0kIZicMPln2cT0pSScBZj0pSVoMX2kpSUkIZj0MPloMcT0WVScBU0kpSUcYX2kWVUkIU0kMPkcYcT0JXycBRlMpSToiX2kJX0kIRlMMPjoicT01ZicBclopSWYpX2k1ZkkIcloMPmYpcT01cScBcmUpSWY0X2k1cUkIcmUMPmY0cSYhMycuXicpMlH2X0khM0kzXicMa1H2cSYhSScuXj0pMlIMX0khSUkzXj0Ma1IMcSYiVScuX0kpMlMYX0kiVUkzX0kMa1MYcSYnXycuZFMpMlgiX0knX0kzZFMMa1gicSX3ZicuNFopMigpX0j3ZkkzNFoMaygpcSX3cScuNGUpMig0X0j3cUkzNGUMayg0cT3wMyb0LScpSiD2X13wM0kiLScMMSD2cT3wSSb0LT0pSiEMX13wSUkiLT0MMSEMcT42VSb0c0kpSmcYX142VUkic0kMMWcYcT4YXyb0VVMpSkkiX14YX0kiVVMMMUkicT3xZib0LlopSiIpX13xZkkiLloMMSIpcT3xcSb0LmUpSiI0X13xcUkiLmUMMSI0cS0SMycpTycpOUL2X1ESM0kqTycMZkL2cS0SSScpTz0pOUMMX1ESSUkqTz0MZkMMcS0TVScpUEkpOUQYX1ETVUkqUEkMZkQYcS0RXycpTlMpOUIiX1ERX0kqTlMMZkIicS0MZicpSVopOT0pX1EMZkkqSVoMZj0pcS0McScpSWUpOT00X1EMcUkqSWUMZj00cWT8Myc1OScpcSz2X2f8M0kwOScMciz2cWT8SSc1OT0pcS0MX2f8SUkwOT0Mci0McWUUVSc1UUkpcUUYX2gUVUkwUUkMckUYcWUAXyc1PVMpcTEiX2gAX0kwPVMMcjEicWU0Zic1cVopcWUpX2g0ZkkwcVoMcmUpcWU0cSc1cWUpcWU0X2g0cUkwcWUMcmU0cUL2Myc1cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWU0cWUUQ18AcUE0cUIwcVw0cWU0cUUXcSYBcWU0Zyc0cUEOQ0EEcmAMSi0UPT05Rz0EcmA4UDcQUUIoXkEwP0YwTTb8QWQyUj0ARh8MSEMGZ1gWRD8qRmgMalEoYEQ5LDcqbUX3c2gMSkMoPS0hTGg4YV0TQ0M5aSYEP2YBU0g3QxsTTlwiZmoRSiYrbEMNYD0nb2QjZSIjamYLXmM5aUYQakg3OVMPVkIickk4c0ItQyQNMl05L2IMbC0jLVkTZjv3UzYMclkYSVcoZzwqcVwyMUYYQDc2M2kqPWXvUycUNScoQ2UzLmARbjEybTkFLFs0LjXqZUU2Skf4VEAWY2IDaCYnPVQ2KzP3YzHzdC0LRjf2XUUWP2cHXWgPJ0H4R2P3amoidjc2XVP8VT4pXWYMOTsUYFP8RyD0TD0tVGkibVUiQlEURiAyQUIGS2UXLzzyR0IkM1DvZzP8a0EwMTYKZVQGTWfxc0QkPxsTZm=yazIXMyc3TjgqZFwqRFEgSmEwdFckUT78dFzzQFrzbEMoP18BdFsFZzfuSD0PRFQZRl4OcT00PTbvUzr0clsTbl04P2kJUkkEMiPuLFsnUjcwRyYtdUUAdFw3azojK0gCPTg1bVI4aSgCVEAXMlL1YTDqMkTzXmLyRGD8RiA2dDEXQCQDcT4MOWcgTT8GPkL8X2gEQUUZLx8LPTP4OTcyciIyQEogdEUEbUozMkcjZEAkUjgHbTT0VUg3P1sBQCQNThsjaC0jNEYzZVPyLjwqZy=1KyMYbD84aCUKUm=zcWMzX2fuL2YWdkU2XUIUL1INNFD8cTMUaiA0PUEnSDLqTmQhTSX3RRrwLEUPdVMxU17uc14AVlgNaSfwZhssTDsXRlwASFjvPjgmL2MOYyIwVkgiR14ubFkuSjUrQzQiMUE0S0g4bWEYZGYvUFkTbz8IMzcYUiYuPmYXPl8ucx8tcSg0SFgmVUAPST40KyghVSjxUSL8Z1D3dDoVSEQ2PUMZJ2cYdl4rL0YybCAIbGAWVTEOQ1Q0dGgVbj8NT2f8R2UWTmk2ZDU1OTb0dkYVNFjyVSAIbzwYdhsRYCg2TD34TT8ZSzQidDQXcUkuXzLuZ0IPQlI1ZV7yRjQ4LDMZX10RazwOa2YVLiUYLCUqQjEFYT0PZDMsPSU2MT8HZSIOdTgGRWgDZl8JS0U5TTcxVVM4LTgUZEctQVUuQTU2aV43bjIoQ1v4Zx7wRzMsamUrXyLudlwGQ0oGMVjzYT8yZDMITEECQSb1QF31YDH3Sz8LaFMWQjk3ZFQ2Rh82bGAGdVbwVGEpXlI3XlEzaCAULCA5aj8VbWEwUGYRQWQnYGENaicPcy03NWnwXiX4J1LxRDksdUgsaScsRx72bmAYPjwLaVU3LSLuUUL1UUksTFv2R1zvR0MJQDsRLS0FSjUyQTYwVUjqJz4FUmYvMGM0cSAIZTYIRlIzOSQFUDcuUm=wdFQwYGc1LUAVS1PuUDoGSDX2aVwhbkEmSkX3RGoAQDkxUFI5cFckQ2X1UTQwTCk3dSH4ZyMGVScXTicRSFvxM1QnQFDubTMjT1sJPz4Wc2oyajjxOWMXdkUAYyISPzchUCInbBsHOTUwbGAsLVs4aFgSRyH8chr0ViDzPlQLa2AwTFsJLTb1ZT82SEMMXzYBVSgHdCH2P13wX1Tzb14Gb0n1YDowLGcKRlwycy0ZK0Q3cGI4TGgCY0QMQyI1dVsENGIsK1EmS0M3TloyMlkLVTwWXz8MdCj3TFQwNEArc0MoS2jzbzUIVVU0Z1cibFUvP0UMRTUYRiXxSVEAcWcnMkfvLFv0UCb4L1shUUksPUkAcDorcTgnS2P4MSAFX2juQTQtcCcJUl4IMDcOblc2ZmAwZj4DMiD8JyUnQEMuQmbxTTs2MDIgMkkNK2gBUlfwZlEpbzMobGMEU1syb2MqPyASUDY0ZFwQZz00Zl05dljuLVsOJyIyRj8FQWM0NUAmZUkSTjEmLBsQX0ErUUg4ZlcVRGUCX2guSyfzUTz3S0XyPzD8dGcRLR74QUEJZCHzLWL0PyUBJ1QkaF4vXzUPTTw4MCYGQFT4RTfxYGgya2AydjoyQ18XamoHRiMzREQqMEI4SFsyZWDwZyL3VR7vRkkYUmknXTgwcV0jLFrzPzMHcVo3aGQqPVkGbVkUMFcGSR8SURsLXj8LMj0AcFwOczgoUiEWKzD0bib1bW=uUmgoTWQkQjUMQ2gQOT4TTj83RFUCbEghck=3UmI5PmoPckgyMT8HNFwhdUoFYCYiUmooU2gyNUIBdkLwUF8gQzsOb2ktQWf1dDUsMzIAUDYVYVggMGkmJyf4bDgUczUtMDImcjoMPUAoYz0TT2T1ZlUCZUkscTouR1v8XjX3XTEZbFoIciUvdmX8TFkvXl0QcmAga0cPQzc1cFEEPzsITGEjNF7wTWQATVIvXiMAVVsUaTEPaCUEQ0AgNFIpLDgsPSghUV4jPWMiaijxVmEARVwUX0YvRmMgY2IQJ0k3bVoUaCcvcFIKVDnuaSz1SlQMb0kjTD43cyQFPzkodDvycTU5NGUha1kyRTY2Kz45JzkYX0ExRGoVdWcWdlgzLEbyK2craUfucWDwdF0uc0I5bWTxZFgvTmYEPSYvYSAucDUzTk=zL1oWUjYMaGQELzwHcTL8XSASZGQUNDXxUCAKXzcATF02ZSMrTh7qU0EsaV0ALlPvMDk1OVkUTDkndFI3LUH3blErbSMQMDUyJ2n3K2ckLjwEdGEuZh80Uxs2NFoFM1M2TDowUTQDMCErSlvvbSkncyc5VT7yYS=zS2cmRFv3SCEjSWcHakUAQFooY2nxMzUpRFk4NUgWTFcraV0zdmMKVSQLcEICLkMrQ0c4ayb1alQjYSYCZjk3NDgqYWkpS0k0a2UpP2EPbzcCQ0U3MGbzRWEpZSf0Rz8RZkcWPjkTbzzzaFQtRSQ4Q1QZP2T4L1MzNT0YUVojMkDucmE1RTkxL0b3aGEmcmMGaSIsaTgvUknxPj0AYGXqNDD4b2ULSl8tXUQXVUkGdCgkdijuUWQrdGDzQWAib0cBbDcwMWMzdFImRlkMRykCaDEkaz02SUQncD8yPWAKRjU3LiYmQCXwRyP3XTETPyQUNFb0QVwDbFUYNUIHTCMuSTEUOUgOSmYjS1zzLjcKLWkXMlIVZEoVJ1kTcCYoPkA0TGARXmM4MkYjLlkWQj8QTCAsaTUpLVIscVn2a2IqNEkJJyQFSTDqLzcyVVkSL1bxRCMydkADX2kCc0IKMiAAa2YzaCEIUB8nbWIWLzU0bTw3XmUYZVgJSTfyMSI4XikAZiU2NGgQaFEhTB8ZaDcVbDr3cT0YTjIXMj03YTgyX0QPcWEGSFkUQV32aTwhTCMhSCUoZjgYbVL0Z1ESRCA5LGgqOVT1XSAwRGMVUikGU1krUCIjQjMLLBsUT1j2S2j2UFEhJ1snNFUZL1fvSGHwdmQjVj8OdTIgRFkMKyMVRFcHVTX8aWo5UkYZTjwnRGk2cUHwaRrwUFEvc2UyMlwTdSXuMjkBamLvUzv1VDE4cVUWLDj1XmkMLSg1cTEUcSI0cUE1OSY1UkAEVSXwNDHwLDIWY0onRjsNXT0Zc2bzUjcDTSQqLjwyaUkDZSTqai0RNVEKaUTwaTsrVmk5TjXudlEUQEIyUFIZTR7qLz0nZibqUDQvLiYyRRsibVMYciUWa183YTwIYD33aC=qb0cJaGEwLSQzRlMLbWIMOWn1J2kuYGckamD2YEcGQEcWMVsyQUUYaUYrMV0AMicHbUUOakYyVEQSPkIwaEMULT4nZkoNTkX4XVH3XlQPR1EtSEcpRiD1SSAua2jzRzYZa0Q2ORrzSyAvPl82NGoVOWoXM2kxRTgnMiA1Ph73ZF8RT2jvdEQGZjQPKx83REMLZEY4SmUiSV8XczctbjgRdjwvYVbyaFstYEbzSz43UTjyYygnSz4XLzoqZiX8Xh8CU0YjaDv4b1oiJzIAXzMJaFcMM0EoZkDyaDoCZi0RajsraFoSQGo5ZmUyNF0ETDkQcTjvYDkrRSb0VV0rVFkhS1UUSjkXPjv4SjoDL0UVZmUIcTEzTloKQ0ogQmYARmHvMWMGTlUuLCc2NWcTRxsFaibwTzcWREgXVCc3aTn2LlQnTEomPj8WS1sXOTIERyQqUTcVdGnyZmYFL1UuZCcnXUUVSEMLSCYrLGQLVjgYakUgM2YKNGgMTGMBMjsMUkEsYGfuUTUzRVoDdD0HZSXzZmUtbCUqbmUJSTU1PVE5VVgmViYtazozbEE4RkchNDQjbjQub2kUaTsIYGYPRDQHZ0czPx8vVj8mQUnzQ1cPUif4LB8PUWo3RjUKRjcJPmQGcT84K1sGRE=vLFP3XiU1P2AJYFPvYGTxUDcVLj8uTjgGK10JcRsiSl4EPyfuPjIhQGn1aUUMTVEFUFgKJ1TyRDkGZGERPiYhQGIzP0ILcUAyYGYKQCIsQ2kSc0EkYCAASVcAZzLzVUD1YyImKyANSyEFRjgXSDP8ZzQCZmH8YF3zdlgqPT30S0UsaTnuMygWTEkjRDkNbEEmaSQHPj4nQzHwRVMPUmYEPWg2PSIpMzoyLiQCdWoIdF0tTmbxX0IoSVsBM0EBZVr1RGcibyAJSSYZMTPvMR8OMmYQcD4OTEMCMSzzSzD0XkE2UmgQTDg4TET4bT8EZUg2Sls2SVEhY2kiMTc4cykVaTsDSzT1TiYyXUIoVU=3dWkqQyQEYFgOSzkYRD4obDEoZVsIdFsJNFQvUFD1NUgvSj0oRz4rNV4PcUMPP1w4X0P8ZmYQc1wHTWMJbiIFL1juc1cObWg1LmEyTzUQUWkWSVcWb1QJOSb1dmM4TVH2STMyLDvvS1grQTEhUWEDRjUMYzo2b1sUc2MVYzkjL1D8amgNZEATLl4tdFU0bTUkbD4oZzoQQDgZK0EVZGEmbWAtThsOQVkMMD0hZFgNPSQnSkL8UiX1Rl0OXzUAMlj8Uz4POVcjZC0CTWUGcmMLcVE0X1IXbWoUclgNX2Q2aEAQajMhNEQgQzcMK2cZJ1EyYT0PKxr1Rl05MC0rU18UUD0RRCgMRj8nPTYvNDgtLj30PmAScSEgSEcAUyEGViIPZV4vZzEuZyYSTUYnaFcOZzkqXUPyZigyLGAGdBsPS0gYQDn1YzsgT10ncEErPmLxaVggXRshK0E4aygGT2UGZCgxZ1gKUTMMdGUQVBr1KzcUaFcTK0MiKzU0SjU1UzE3TigUbVwmYyYQdTTuSkgzSl8wP1g0OWgtREkuLEUCVUAkP0UGb14YZGMpY0EEPUUSZl0vNGIqREkCVmMqKzoVZGDzbzMjcjgsbGUuNEoQamM4PzoqNVkuQzbuYFk2UkktamUEXyMqYz8KL2AsUVszaTIFPWE0dSIyQmH8NCkHcF02Ll8KTl0vNDkIP1IAcDgEVSEqLVMOR0gMK0kYVDEjVD4KMVIjbkEiUiIpXiACcFP8ZFsjbUAgXiAFcFLyTzMhLGH4SF0mSV4CLWQMcEYhYCXyU2kYbmAWXVUHYUkxdiUYUkQ1TFMLdF38UzUsSUcTPyALRG=uR10PZ0MIVScmUCIhayjxSGMjNWUAaUj3TT4zMzP0aTwmNSItQ2YzJzIQLlgxYTEvSzUoUV4kPzQxVUAOXUAvYTMNMjYERFzvUiTxYykIc0Eub2ojPkEzcjYjdj8nTR8HTkczY2E3VSUqPzoMdCk5OV8RcEYiSGoOPlQJbFn0cDEAVVIQbyU5TUYNdjE0YWAVYDMhUFQoZWgTP0YTcWUsNDgHcyY5ZDsoJ1z0RygRPUQOc2cUdDItMWkIP0khcjL0Z105aV45KygHRjohQ0YmayAjXjUiQCkTQUc2RzMCX2QRajcRSBs5algHakYSayjxJ0U5LDkOcyApYWARbGc5LF4Bai02cmoYSSggMDcJdjwQamoESjTuSzE0dGUxOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLSHwLiHxLyT1Lij7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

乳源瑶族自治县环境保护局

2016年12月20日