## Sheet1
数据月报表
2014-01-01
站点名称：翁源县清源污水处理厂 监控点：废水总排口 |  |  |  | 上报时间：2014-12-23
日期 | COD | COD排量 | pH | SS | 时隔流量 | 水流量 | 氨氮 | 氨氮排量
单位 | mg/l |  | - | mg/l | m3 | m3/h | mg/l
1 | 17.93 | 70.78 | 7.68 | 13.02 | 3952 | 512.78 | 6.5588 | 25.99
2 | 17.73 | 135.3 | 7.63 | 11.69 | 7236 | 488.31 | 6.3842 | 46.97
3 | 17.31 | 113.31 | 7.61 | 16.05 | 6598 | 491.03 | 6.06 | 39.98
4 | 18.18 | 111.19 | 7.58 | 12.05 | 6164 | 537.33 | 5.6708 | 34.99
5 | 26.37 | 168.71 | 7.58 | 11.8 | 6357 | 502.77 | 5.84 | 37.17
6 | 22.92 | 150.48 | 7.57 | 13.13 | 6543 | 450.85 | 5.8883 | 38.4
7 | 18.86 | 108.87 | 7.56 | 12.92 | 5808 | 509.16 | 5.6991 | 32.82
8 | 24.94 | 145.5 | 7.57 | 13.06 | 5904 | 484.04 | 4.335 | 21.74
9 | 31.1 | 178.64 | 7.64 | 19.86 | 5816 | 518.3 | 5.5173 | 32.48
10 | 18.4 | 95.51 | 7.67 | 14.38 | 5189 | 414.7 | 6.35 | 33.38
11 | 22.26 | 82.21 | 7.65 | 12.05 | 4646 | 293.46 | 6.0075 | 28.43
12 | 18.84 | 0 | 7.68 | 14.11 | 0 | 0 | 6.0482 | 0
13 | 25.23 | 105.28 | 7.7 | 11.55 | 3550 | 282.87 | 6.3283 | 22.89
14 | 27.9 | 184.21 | 7.78 | 12.2 | 6450 | 514.9 | 6.4483 | 41.77
15 | 19.02 | 83.33 | 7.74 | 9.62 | 4349 | 488.57 | 6.4633 | 28.28
16 | 17.67 | 84.36 | 7.73 | 15.74 | 4722 | 494.72 | 5.72 | 26.7
17 | 22.58 | 125.27 | 7.72 | 18.99 | 5685 | 551.34 | 5.7217 | 32.4
18 | 18.56 | 99.83 | 7.73 | 12.32 | 5396 | 489.34 | 5.9309 | 31.94
19 | 20.74 | 110.08 | 7.73 | 8.35 | 5531 | 488.19 | 5.7258 | 31.58
20 | 23.65 | 101.43 | 7.69 | 6.57 | 4501 | 360.6 | 5.7645 | 25.71
21 | 26.85 | 128.44 | 7.64 | 6.93 | 4520 | 452.48 | 6.0527 | 27.61
22 | 23.16 | 54.83 | 7.63 | 9.03 | 3753 | 431.14 | 6.26 | 23.62
23 | 0 | 0 | 7.54 | 9.68 | 0 | 0 | 5.602 | 0
24 | 20.63 | 25.11 | 7.52 | 10.11 | 1321 | 418.7 | 6.063 | 7.99
25 | 18.78 | 111.59 | 7.64 | 9.38 | 5980 | 479.65 | 5.2997 | 31.4
26 | 13.74 | 74.42 | 7.67 | 8.84 | 5322.17 | 520.84 | 3.5721 | 18.93
27 | 26.98 | 159.2 | 7.68 | 9.84 | 5900 | 461.51 | 4.9055 | 29.03
28 | 30.21 | 192.42 | 7.67 | 11.02 | 6359 | 456.01 | 5.9707 | 37.83
29 | 26.81 | 138.87 | 7.68 | 12.9 | 5208 | 524.23 | 6.2616 | 32.66
30 | 18.86 | 98.62 | 7.68 | 10.29 | 5180.37 | 452.44 | 6.3597 | 33.03
31 | 22.01 | 92 | 7.65 | 8.08 | 4167.31 | 527.11 | 6.3168 | 25.94
最小值 | 0 | 0 | 7.43 | 4.91 | 0 | 0 | -0.02 | -0.0093
最大值 | 56.7 | 40.26 | 7.82 | 50.1 | 1871 | 691.56 | 7.29 | 12.3973
月均值 | 21.94 | 10.12 | 7.66 | 11.92 | 462.33 | 453.22 | 5.8025 | 2.6798
总计 |  | 3329.8 |  |  | 152107.85 |  |  | 881.66
数据上传率（%） | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44