## Sheet1
数据月报表
2014-05-01
站点名称：翁源县清源污水处理厂 监控点：废水总排口 |  |  |  | 上报时间：2014-12-23
日期 | COD | COD排量 | pH | SS | 时隔流量 | 水流量 | 氨氮 | 氨氮排量
单位 | mg/l |  | - | mg/l | m3 | m3/h | mg/l
1 | 15.65 | 168.41 | 7.51 | 7.18 | 10842 | 102.72 | 4.3603 | 46.91
2 | 15.48 | 130.01 | 7.52 | 13.23 | 8513.94 | 122.31 | 4.109 | 34.81
3 | 22.47 | 269.42 | 7.52 | 12.65 | 11958 | 149.73 | 5.4309 | 65.03
4 | 27.83 | 283.35 | 7.5 | 11.92 | 10119 | 96.34 | 5.0967 | 49.52
5 | 27.64 | 303.61 | 7.51 | 11.11 | 10271 | 112.21 | 5.1003 | 52.43
6 | 42.49 | 487.72 | 7.56 | 8.3 | 12088 | 135.32 | 4.3808 | 52.93
7 | 12.31 | 129.7 | 7.52 | 6.86 | 10477 | 131.79 | 4.0582 | 42.4
8 | 11.68 | 140.68 | 7.49 | 6.12 | 12071 | 141.63 | 3.3382 | 40.28
9 | 13.91 | 146.41 | 7.45 | 5.61 | 10261 | 142.23 | 2.7668 | 28.47
10 | 14.33 | 177.93 | 7.44 | 5.34 | 12219.33 | 135.28 | 3.0172 | 37.34
11 | 15.18 | 166.4 | 7.43 | 4.93 | 10930 | 112.63 | 2.88 | 31.38
12 | 16.28 | 185.28 | 7.49 | 4.65 | 11319 | 138.57 | 2.6654 | 30.16
13 | 19.7 | 227.5 | 7.44 | 9.84 | 11582 | 130 | 2.7713 | 32.11
14 | 26.67 | 250.23 | 7.42 | 14.68 | 9498 | 151.52 | 2.74 | 26.04
15 | 18.42 | 187.08 | 7.38 | 14.66 | 10171 | 135.38 | 2.9252 | 29.76
16 | 23.8 | 166.65 | 7.39 | 15.37 | 7030 | 111.82 | 2.8135 | 19.75
17 | 23.84 | 200.89 | 7.38 | 14.99 | 8364 | 97.16 | 2.9779 | 24.89
18 | 25.32 | 225.94 | 7.33 | 15.3 | 8894 | 138.21 | 2.4112 | 21.7
19 | 25.02 | 117.12 | 7.37 | 5.39 | 4823 | 59.68 | 1.9938 | 9.78
20 | 12.33 | 98.52 | 7.47 | 8.28 | 8063 | 131.41 | 1.7926 | 14.49
21 | 16.37 | 119.85 | 7.39 | 14.97 | 7510 | 117.4 | 1.908 | 14.34
22 | 17.11 | 172.98 | 7.34 | 13.5 | 10101 | 120.29 | 1.4434 | 14.58
23 | 22.11 | 238.67 | 7.31 | 14.02 | 10832 | 148.56 | 1.1758 | 12.52
24 | 20.53 | 240.83 | 7.3 | 13.63 | 11708 | 135.99 | 1.1109 | 12.98
25 | 22.63 | 239.82 | 7.32 | 13.69 | 10585 | 132.52 | 1.4742 | 15.55
26 | 25.89 | 254.21 | 7.38 | 11.64 | 9804 | 153.11 | 2.2622 | 22.04
27 | 39.5 | 463.53 | 7.4 | 7.2 | 11702 | 113.76 | 2.9438 | 34.71
28 | 20.42 | 186.59 | 7.46 | 7.28 | 9163 | 145.63 | 3.5957 | 32.49
29 | 24.45 | 60.57 | 7.6 | 8 | 2293 | 157.55 | 5.024 | 11.54
30 | 15.46 | 125.95 | 7.58 | 9.78 | 8169 | 114.94 | 4.3576 | 36.11
31 | 15.1 | 146.14 | 7.53 | 6.18 | 9763 | 115.28 | 5.8703 | 57.38
最小值 | 1.2 | 0.02 | 7.19 | 0.94 | 1 | 0 | 0 | 0
最大值 | 244.9 | 220.9 | 7.61 | 17.04 | 1277 | 214.4 | 6.614 | 6.7298
月均值 | 20.81 | 19.01 | 7.44 | 10.03 | 907 | 126.36 | 3.1579 | 2.8747
总计 |  | 6311.98 |  |  | 301124.27 |  |  | 954.42
数据上传率（%） | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
制表人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 审核时间：