## Sheet1
数据月报表
2014-08-01
站点名称：翁源县清源污水处理厂 监控点：废水总排口 |  |  |  | 上报时间：2014-12-23
日期 | COD | COD排量 | pH | SS | 时隔流量 | 水流量 | 氨氮 | 氨氮排量
单位 | mg/l |  | - | mg/l | m3 | m3/h | mg/l
1 | 21.58 | 208.85 | 7.3 | 10.52 | 9836 | 93.17 | 1.5971 | 16.93
2 | 12.5 | 112.88 | 7.31 | 10.57 | 8996 | 143.77 | 5.4895 | 49.44
3 | 21.07 | 152.56 | 7.32 | 14.59 | 7467 | 45.08 | 5.5342 | 41.15
4 | 19.8 | 147.94 | 7.32 | 15.94 | 7435 | 68.32 | 5.4969 | 40.9
5 | 20.22 | 233.29 | 7.31 | 12.85 | 11509 | 130.72 | 5.6872 | 65.42
6 | 22.08 | 254.79 | 7.33 | 12.93 | 11549 | 157.14 | 5.557 | 64.22
7 | 21.01 | 120.53 | 7.37 | 12.84 | 5800 | 82.89 | 5.0632 | 30.34
8 | 20.33 | 243.63 | 7.47 | 12.03 | 11885 | 119.18 | 5.4095 | 64.3
9 | 22.1 | 107.79 | 7.43 | 12.07 | 4880 | 40.62 | 5.1753 | 24.96
10 | 24.28 | 161.07 | 7.43 | 12.75 | 6796 | 57.16 | 5.2452 | 35.65
11 | 25.63 | 301.21 | 7.46 | 13.24 | 11816 | 166.05 | 5.351 | 63.29
12 | 23.52 | 269.35 | 7.46 | 12.92 | 11423 | 156.43 | 5.2092 | 59.48
13 | 24.11 | 275.4 | 7.41 | 5.63 | 11386 | 142.77 | 4.926 | 55.74
14 | 24.63 | 258.38 | 7.34 | 8.12 | 10545 | 113.14 | 3.4522 | 36.13
15 | 20.5 | 204.73 | 7.33 | 17.62 | 10226 | 117.89 | 2.6773 | 27.59
16 | 18.53 | 221.01 | 7.39 | 15.75 | 11978 | 154.83 | 3.7188 | 44.39
17 | 16.89 | 187.05 | 7.38 | 15.86 | 11057 | 123.56 | 4.1082 | 45.49
18 | 15.46 | 180.43 | 7.39 | 16.85 | 11727 | 154.38 | 4.296 | 50.25
19 | 18.2 | 150.07 | 7.39 | 13.49 | 8395 | 144.38 | 4.4453 | 37.66
20 | 16.47 | 173.07 | 7.37 | 14.22 | 10494 | 148.53 | 3.4723 | 36.2
21 | 14.05 | 132.79 | 7.41 | 7.09 | 9613 | 140.71 | 2.6697 | 25.55
22 | 16.78 | 195.95 | 7.46 | 5.04 | 11601 | 143.41 | 3.2147 | 37.52
23 | 17.77 | 213.26 | 7.43 | 7.21 | 12003 | 128.51 | 3.4672 | 41.4
24 | 17.48 | 197.62 | 7.43 | 12.34 | 11396 | 138.76 | 3.7891 | 43.25
25 | 16.45 | 183.66 | 7.4 | 15.1 | 11179 | 137.53 | 3.8731 | 43.25
26 | 18.63 | 208.64 | 7.38 | 16.25 | 11108 | 161.92 | 4.0332 | 44.69
27 | 23.16 | 267.84 | 7.4 | 12.72 | 11473 | 146.85 | 4.1582 | 47.72
28 | 19.49 | 183.71 | 7.42 | 13.37 | 9317 | 142.12 | 4.3536 | 40.8
29 | 20.29 | 187.87 | 7.4 | 13.99 | 9172 | 115.65 | 4.0913 | 37.46
30 | 21.56 | 250.79 | 7.4 | 7.18 | 11625 | 121.1 | 4.2414 | 49.43
31 | 21.42 | 218.21 | 7.41 | 5.91 | 10202 | 145.22 | 4.1319 | 42.15
最小值 | 9.3 | 0 | 7.18 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0
最大值 | 33.6 | 36.35 | 7.51 | 49.67 | 1584 | 195.3 | 7.967 | 7.6048
月均值 | 19.91 | 17.14 | 7.39 | 12.19 | 867.1 | 125.15 | 4.3163 | 3.7093
总计 |  | 6204.33 |  |  | 313889 |  |  | 1342.76
数据上传率（%） | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
制表人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 审核时间：