## Sheet1
数据月报表
2014-09-01
站点名称：翁源县清源污水处理厂 监控点：废水总排口 |  |  |  | 上报时间：2014-12-23
日期 | COD | COD排量 | pH | SS | 时隔流量 | 水流量 | 氨氮 | 氨氮排量
单位 | mg/l |  | - | mg/l | m3 | m3/h | mg/l
1 | 23.31 | 292.48 | 7.43 | 5.57 | 12590 | 125.3 | 4.176 | 52.58
2 | 21.51 | 268.74 | 7.42 | 5.85 | 12662.43 | 157.14 | 4.1641 | 52.6
3 | 21.28 | 226.01 | 7.41 | 8.15 | 10721 | 137.15 | 4.1185 | 44.12
4 | 24.05 | 202.29 | 7.44 | 8.31 | 8620 | 91.44 | 4.1051 | 35.44
5 | 31.53 | 257.46 | 7.43 | 11.16 | 7871 | 109.4 | 4.1757 | 32.87
6 | 25.11 | 290.72 | 7.43 | 17.44 | 11705 | 118.76 | 4.0974 | 47.86
7 | 21.68 | 250.26 | 7.44 | 16.57 | 11549 | 162.1 | 3.9478 | 45.56
8 | 23.94 | 290.36 | 7.44 | 15.61 | 12164 | 142.34 | 3.9332 | 47.83
9 | 26.23 | 332.37 | 7.44 | 17.54 | 12667 | 146.78 | 3.9955 | 50.63
10 | 24.47 | 257.7 | 7.46 | 19.42 | 10831.28 | 146.14 | 4.013 | 43.35
11 | 21.01 | 242.02 | 7.47 | 5.01 | 11524 | 141.75 | 3.9723 | 45.8
12 | 17.58 | 218.18 | 7.48 | 9.93 | 12426 | 151.58 | 4.3977 | 54.46
13 | 18.03 | 214.77 | 7.49 | 3.23 | 11501 | 145.21 | 6.8736 | 78.7
14 | 41.07 | 182.26 | 7.5 | 4.08 | 5432 | 122.95 | 5.8243 | 31.92
15 | 15.17 | 167.47 | 7.64 | 10.68 | 10925 | 158.55 | 5.8428 | 63.9
16 | 21.68 | 261.1 | 7.67 | 10.4 | 12084 | 154.06 | 5.8875 | 71.13
17 | 23.48 | 201.02 | 7.64 | 8.19 | 8539 | 121 | 5.5669 | 47.43
18 | 23.3 | 292.4 | 7.71 | 8.26 | 12603 | 151.18 | 5.4632 | 68.81
19 | 20.16 | 227.94 | 7.7 | 5.75 | 11299 | 136.26 | 5.3034 | 59.91
20 | 21.13 | 265.33 | 7.71 | 4.12 | 12576 | 141.31 | 5.2826 | 66.46
21 | 24.33 | 288.65 | 7.71 | 4.21 | 11901 | 146.63 | 5.2728 | 62.75
22 | 26.23 | 300.67 | 7.68 | 11.75 | 11519 | 155.26 | 5.2984 | 61.02
23 | 26.76 | 238.53 | 7.64 | 8.94 | 9011 | 139.99 | 5.1337 | 46.37
24 | 25.15 | 257.54 | 7.64 | 7.64 | 10041 | 142.14 | 5.151 | 51.82
25 | 21.28 | 240.71 | 7.65 | 6.37 | 11295 | 146.42 | 5.0849 | 57.49
26 | 19.16 | 195.41 | 7.69 | 13.36 | 10304 | 136.51 | 4.9825 | 51.29
27 | 15.35 | 144.95 | 7.69 | 6.55 | 9603 | 113.76 | 4.8044 | 46.29
28 | 20.1 | 199.03 | 7.65 | 13.94 | 9928 | 134.85 | 4.8352 | 48.11
29 | 20.41 | 223.23 | 7.68 | 7.1 | 10800 | 148.06 | 4.8439 | 52.43
30 | 18.62 | 223.77 | 7.67 | 4.03 | 12064 | 143.08 | 4.8108 | 58.08
最小值 | 3.1 | 0.21 | 7.4 | 2.39 | 9 | 0 | 0.639 | 0.0366
最大值 | 130 | 66.62 | 7.75 | 49.68 | 1184 | 210.3 | 8.03 | 9.1783
月均值 | 22.43 | 20.37 | 7.57 | 9.34 | 917.85 | 139.45 | 4.8175 | 4.4298
总计 |  | 7253.35 |  |  | 326755.71 |  |  | 1577.02
数据上传率（%） | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
制表人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 审核时间：