## Sheet1
数据月报表
2014-11-01
站点名称：翁源县清源污水处理厂 监控点：废水总排口 |  |  |  | 上报时间：2014-12-23
日期 | COD | COD排量 | pH | SS | 时隔流量 | 水流量 | 氨氮 | 氨氮排量
单位 | mg/l |  | - | mg/l | m3 | m3/h | mg/l
1 | 17.68 | 212.02 | 7.62 | 21.73 | 12010 | 174.35 | 5.044 | 60.39
2 | 22.12 | 276.26 | 7.58 | 17.4 | 12505 | 126.16 | 5.1509 | 64.42
3 | 22.47 | 238.52 | 7.61 | 14.03 | 10554 | 143.73 | 5.2895 | 55.8
4 | 17.39 | 216.62 | 7.67 | 16.48 | 12452 | 159.32 | 5.4153 | 67.29
5 | 21.98 | 250.15 | 7.68 | 15.68 | 11382 | 143.49 | 5.368 | 61.12
6 | 23.68 | 296.01 | 7.65 | 15.08 | 12506 | 132.29 | 5.378 | 67.27
7 | 24.87 | 316.79 | 7.66 | 15.31 | 12716 | 134.95 | 5.1983 | 66.16
8 | 27.82 | 310 | 7.65 | 20.68 | 11154 | 159.83 | 4.8228 | 53.67
9 | 29.38 | 358.72 | 7.56 | 17.29 | 12128 | 142.46 | 3.5292 | 42.53
10 | 24.06 | 212.19 | 7.49 | 14.72 | 8485 | 70.64 | 3.6868 | 31.54
11 | 22.81 | 186.03 | 7.48 | 9.35 | 8029 | 62.87 | 3.1051 | 25.4
12 | 23.27 | 253.47 | 7.54 | 12.72 | 10879 | 158.03 | 3.4694 | 37.66
13 | 21.77 | 235.08 | 7.57 | 15.07 | 10744 | 145.66 | 3.3959 | 36.52
14 | 20.96 | 91.06 | 7.54 | 20.78 | 4390 | 136.68 | 3.408 | 15.36
15 | 20.78 | 262.05 | 7.58 | 18.34 | 12606 | 155.21 | 3.7758 | 47.56
16 | 15.69 | 162.84 | 7.56 | 15.47 | 10383 | 170.3 | 3.4973 | 36.3
17 | 15.43 | 159.29 | 7.49 | 8.93 | 10367 | 112.37 | 3.7568 | 39.08
18 | 18.58 | 190.56 | 7.5 | 8.73 | 10210 | 91.85 | 4.9288 | 50.66
19 | 22.29 | 209.71 | 7.53 | 17.46 | 9466 | 102.08 | 5.1737 | 48.93
20 | 21.73 | 178.68 | 7.52 | 14.86 | 8312 | 145.25 | 5.192 | 43.11
21 | 21.87 | 186.85 | 7.49 | 14.79 | 8567 | 116.41 | 5.2386 | 44.89
22 | 20.14 | 216.86 | 7.49 | 12.86 | 10773 | 133.62 | 5.3391 | 57.51
23 | 20.23 | 252.58 | 7.5 | 13.28 | 12483 | 145.8 | 5.309 | 66.22
24 | 25.46 | 305.82 | 7.5 | 14.21 | 12102 | 135.66 | 5.4293 | 65.73
25 | 24.97 | 321.36 | 7.48 | 14.63 | 12843 | 118.6 | 5.4208 | 69.57
26 | 24.21 | 253.86 | 7.46 | 13.79 | 10492 | 126.35 | 5.2146 | 54.76
27 | 24.03 | 195.14 | 7.44 | 15.55 | 8108 | 112.47 | 5.0534 | 40.65
28 | 22.71 | 288.36 | 7.44 | 14.15 | 12691 | 153.8 | 4.5219 | 57.47
29 | 16.98 | 176.3 | 7.46 | 12.85 | 10345 | 126.57 | 3.8495 | 39.87
30 | 18.67 | 173.77 | 7.46 | 15.04 | 9325 | 134.33 | 4.0861 | 37.71
最小值 | 9 | 0 | 7.38 | 4.65 | 0 | 0 | 2.041 | 0
最大值 | 76.1 | 81.43 | 7.7 | 49.68 | 1244 | 246.4 | 5.827 | 6.8621
月均值 | 21.84 | 21.11 | 7.54 | 14.93 | 963.77 | 132.1 | 4.6204 | 4.4869
总计 |  | 6986.93 |  |  | 319007 |  |  | 1485.17
数据上传率（%） | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
制表人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 审核时间：