## Sheet1
数据月报表
2014-02-01
站点名称：大宝山李屋拦泥坝 监控点：废水总排口 | [9 empty] | 上报时间：2014-12-23
日期 | COD | COD排量 | pH | 时隔流量 | 水流量 | 氨氮 | 氨氮排量 | 总铅 | 总铅排量 | 总镉 | 总镉排量 | 总砷 | 总砷排量 | 总锰 | 总锰排量 | 总锌 | 总锌排量 | 总铜 | 总铜排量
单位 | mg/l |  | - | m3 | m3/h | mg/l |  | mg/l |  | mg/l |  | mg/l |  | mg/l |  | mg/l |  | mg/l
1 | 22.99 | 373.33 | 7.85 | 16222 | 678.06 | 0.4494 | 7.29 | 0.0038 | 0.06 | 0.0041 | 0.07 | 0.1759 | 2.85 | 0.03 | 0.5 | 0.039 | 0.63 | 0.0145 | 0.24
2 | 23.39 | 393.14 | 7.83 | 16818 | 698.49 | 0.4922 | 8.32 | 0.0036 | 0.06 | 0.0041 | 0.07 | 0.1818 | 3.06 | 0.03 | 0.56 | 0.0988 | 1.67 | 0.0127 | 0.22
3 | 21.6 | 369.89 | 7.82 | 17206 | 717.38 | 0.4227 | 7.26 | 0.0035 | 0.06 | 0.0041 | 0.07 | 0.1773 | 3.05 | 0.07 | 1.31 | 0.1017 | 1.75 | 0.0139 | 0.24
4 | 22.95 | 377.88 | 7.81 | 16382 | 664.02 | 0.4289 | 7.01 | 0.0037 | 0.06 | 0.004 | 0.07 | 0.1772 | 2.9 | 0.18 | 2.94 | 0.1125 | 1.84 | 0.0137 | 0.23
5 | 22.72 | 360.65 | 7.91 | 15919 | 645 | 0.4281 | 6.81 | 0.0126 | 0.2 | 0.0041 | 0.07 | 0.1674 | 2.66 | 0.14 | 2.22 | 0.2154 | 3.37 | 0.0127 | 0.2
6 | 24.74 | 376.18 | 8 | 15106 | 621.26 | 0.4936 | 7.41 | 0.0183 | 0.27 | 0.004 | 0.06 | 0.1637 | 2.47 | 0.09 | 1.39 | 0.1534 | 2.18 | 0.0148 | 0.22
7 | 23.58 | 370.58 | 8.09 | 15530 | 653.3 | 0.4864 | 7.58 | 0.0212 | 0.32 | 0.0034 | 0.06 | 0.1572 | 2.44 | 0.05 | 0.71 | 0.2766 | 4.16 | 0.0137 | 0.21
8 | 21.67 | 334.37 | 8.12 | 15483 | 675.53 | 0.4708 | 7.14 | 0.0139 | 0.21 | 0.0043 | 0.07 | 0.1391 | 2.14 | 0.04 | 0.69 | 0.1066 | 1.62 | 0.0104 | 0.16
9 | 23.09 | 395.7 | 8.04 | 17099 | 712.42 | 0.4406 | 7.52 | 0.0094 | 0.16 | 0.0043 | 0.07 | 0.1356 | 2.31 | 0.05 | 0.85 | 0.0982 | 1.67 | 0.011 | 0.19
10 | 25.86 | 388.61 | 8.01 | 14946 | 583.8 | 0.4659 | 6.76 | 0.0108 | 0.15 | 0.0043 | 0.06 | 0.1481 | 2.2 | 0.05 | 0.7 | 0.0954 | 1.42 | 0.0118 | 0.17
11 | 24.97 | 388.04 | 8.01 | 15229 | 660.82 | 0.4802 | 7.47 | 0.0097 | 0.13 | 0.0043 | 0.07 | 0.1463 | 2.22 | 0.05 | 0.77 | 0.0869 | 1.33 | 0.0107 | 0.16
12 | 25.82 | 354.2 | 8.02 | 13875 | 594.66 | 0.4736 | 6.66 | 0.0061 | 0.08 | 0.0041 | 0.06 | 0.142 | 1.97 | 0.15 | 2.34 | 0.0893 | 1.23 | 0.0106 | 0.15
13 | 23.17 | 297.66 | 8.01 | 13102 | 598.18 | 0.4535 | 5.9 | 0.0076 | 0.09 | 0.004 | 0.05 | 0.1354 | 1.78 | 0.09 | 1.05 | 0.0843 | 1.12 | 0.0106 | 0.14
14 | 24.78 | 356.86 | 7.99 | 14091 | 573.07 | 0.4771 | 6.56 | 0.0073 | 0.1 | 0.0038 | 0.05 | 0.1329 | 1.86 | 0.05 | 0.67 | 0.0859 | 1.21 | 0.0141 | 0.18
15 | 21.91 | 351.99 | 7.96 | 16064 | 664.13 | 0.4764 | 7.66 | 0.0088 | 0.14 | 0.0048 | 0.08 | 0.1328 | 2.13 | 0.04 | 0.67 | 0.1039 | 1.67 | 0.0143 | 0.23
16 | 21.41 | 341.26 | 7.87 | 15937 | 675.49 | 0.4858 | 7.76 | 0.0061 | 0.1 | 0.0043 | 0.07 | 0.1375 | 2.2 | 0.03 | 0.58 | 0.0374 | 0.61 | 0.0101 | 0.17
17 | 20.61 | 319.87 | 7.97 | 15367 | 638.44 | 0.4824 | 7.44 | 0.0084 | 0.13 | 0.0045 | 0.07 | 0.1394 | 2.14 | 0.05 | 0.73 | 0.1128 | 1.6 | 0.0126 | 0.19
18 | 26.34 | 385.67 | 8.1 | 14845 | 620.94 | 0.4681 | 6.83 | 0.0072 | 0.1 | 0.0044 | 0.07 | 0.1369 | 2.03 | 0.08 | 1.1 | 0.0801 | 1.04 | 0.0142 | 0.2
19 | 26.4 | 356.96 | 7.98 | 13998 | 614.38 | 0.4887 | 6.83 | 0.0082 | 0.11 | 0.0046 | 0.06 | 0.1289 | 1.81 | 0.07 | 0.88 | 0.0774 | 0.99 | 0.0132 | 0.17
20 | 22.44 | 327.62 | 7.93 | 14469 | 615.86 | 0.4248 | 5.98 | 0.0058 | 0.08 | 0.0052 | 0.08 | 0.1366 | 1.95 | 0.04 | 0.57 | 0.0968 | 1.54 | 0.0126 | 0.17
21 | 25.24 | 364.37 | 7.87 | 14904 | 650.89 | 0.4437 | 6.53 | 0.0076 | 0.1 | 0.0048 | 0.07 | 0.1339 | 2.02 | 0.06 | 0.8 | 0.0432 | 0.62 | 0.0144 | 0.19
22 | 26.19 | 433.17 | 7.96 | 16584 | 687.09 | 0.4499 | 7.47 | 0.0074 | 0.12 | 0.006 | 0.1 | 0.1331 | 2.22 | 0.05 | 0.91 | 0.036 | 0.59 | 0.0141 | 0.23
23 | 23.23 | 352.76 | 7.9 | 15191 | 633.9 | 0.4412 | 6.72 | 0.0078 | 0.12 | 0.0049 | 0.07 | 0.1294 | 1.97 | 0.07 | 1.06 | 0.1304 | 1.99 | 0.0123 | 0.19
24 | 20.85 | 244.44 | 7.96 | 12041 | 538.59 | 0.4526 | 5.3 | 0.0082 | 0.08 | 0.005 | 0.06 | 0.1401 | 1.64 | 0.06 | 0.73 | 0.1141 | 1.18 | 0.0258 | 0.3
25 | 26.44 | 350.19 | 7.94 | 13310 | 591.85 | 0.4596 | 6.08 | 0.0093 | 0.11 | 0.0049 | 0.07 | 0.1154 | 1.56 | 0.09 | 1.06 | 0.1143 | 1.25 | 0.0177 | 0.22
26 | 23.69 | 331.14 | 7.98 | 13574 | 614.97 | 0.4658 | 6.36 | 0.0099 | 0.12 | 0.0051 | 0.07 | 0.0602 | 0.82 | 0.07 | 0.88 | 0.1297 | 1.46 | 0.0148 | 0.2
27 | 24.03 | 335.15 | 7.89 | 13899 | 627.98 | 0.4667 | 6.5 | 0.0074 | 0.1 | 0.0049 | 0.07 | 0.0569 | 0.79 | 0.06 | 0.85 | 0.0725 | 0.86 | 0.014 | 0.19
28 | 22.63 | 308.93 | 7.87 | 13531 | 612.07 | 0.4844 | 6.66 | 0.0078 | 0.1 | 0.005 | 0.07 | 0.0541 | 0.73 | 0.07 | 0.96 | 0.0758 | 0.91 | 0.0144 | 0.19
最小值 | 15.31 | 0 | 7.72 | 0 | 55.74 | 0.3231 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0.0171 | 0 | 0.0028 | 0
最大值 | 32.61 | 72.84 | 8.53 | 4022 | 904.5 | 0.6071 | 1.9511 | 0.0338 | 0.044 | 0.0198 | 0.028 | 0.1932 | 0.5715 | 0.28 | 0.43 | 0.648 | 0.9584 | 0.1196 | 0.1489
月均值 | 23.68 | 29.76 | 7.95 | 1259.65 | 638.54 | 0.4627 | 0.5803 | 0.0086 | 0.0104 | 0.0045 | 0.0056 | 0.1362 | 0.1735 | 0.07 | 0.09 | 0.1024 | 0.1244 | 0.0135 | 0.0166
总计 |  | 9940.6 |  | 420722 |  |  | 193.81 |  | 3.48 |  | 1.88 |  | 57.95 |  | 28.49 |  | 41.54 |  | 5.53
数据上传率（%）
制表人： | [5 empty] | 审核人： | [6 empty] | 审核时间：