## 翁源县清源污水处理厂
广东省翁源县2015年第二季度企业监督性监测数据报送表
企业名称：翁源县清源污水处理厂
企业类型：
详细地址：翁源县城西区工业大道
监测单位：翁源县环境保护监测站
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
废水 | 污水排放口 | 2015-04-07 | pH | 7.6 | mg/L | 6～9 | 达标
|  | 2015-04-07 | 生化需氧量 | 10.3 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2015-04-07 | 总磷（以P计） | 0.31 | mg/L | 0.5 | 达标
|  | 2015-04-07 | 化学需氧量 | 21.6 | mg/L | 40 | 达标
|  | 2015-04-07 | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标
|  | 2015-04-07 | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2015-04-07 | 氨氮 | 4.45 | mg/L | 8 | 达标
接纳水体名称：翁江
水体所属功能：Ⅲ类
执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准
DB 44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段一级标准

## 翁源县红岭矿业有限责任公司
广东省翁源县2015年第二季度企业监督性监测数据报送表
企业名称：翁源县红岭矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
详细地址：翁源县
监测单位：翁源县环境保护监测站
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
废水 | 污水排放口 | 2015-04-28 | 总汞 | 0.00001L | mg/L | 0.05 | 达标
|  | 2015-04-28 | 总镉 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2015-04-28 | 六价铬 | 0.074L | mg/L | 0.5 | 达标
|  | 2015-04-28 | 总砷 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标
|  | 2015-04-28 | 总铅 | 0.007L | mg/L | 1 | 达标
废水
接纳水体名称：滃江
水体所属功能区:Ⅲ类
执行标准级别：DB44/26-2001《广东省水污染物排放标准》