## 1月份
数据月报表
2015-01-01
自动站名称：翁源县清源污水处理厂
时间 | 水流量 | 累计流量 | 时隔流量 | pH | COD | COD排量 | SS | 氨氮 | 氨氮排量
| m3/h | m3 | m3 | - | mg/l | kg | mg/l | mg/l | kg
2015-01-01 | 153.4 | 17100653.82 | 10906 | 7.46 | 17.42 | 9.6 | 16.78 | 3.168 | 1.7
2015-01-02 | 173.26 | 17113437.67 | 12804 | 7.44 | 23.38 | 14.6 | 16.63 | 3.094 | 1.9
2015-01-03 | 161.93 | 17126095.5 | 12246 | 7.43 | 23.29 | 13.6 | 17.05 | 3.78 | 2.2
2015-01-04 | 143.89 | 17138763.5 | 12652 | 7.44 | 30.22 | 15.7 | 17.67 | 4.36 | 2.3
2015-01-05 | 142.03 | 17149950.67 | 9432 | 7.44 | 28.28 | 14.5 | 16.43 | 4.471 | 2.3
2015-01-06 | 150.27 | 17162120 | 12520 | 7.46 | 27.29 | 14.8 | 16.34 | 4.821 | 2.6
2015-01-07 | 101.55 | 17174229.27 | 10392 | 7.46 | 30.59 | 11.2 | 19.2 | 4.899 | 1.8
2015-01-08 | 148.17 | 17185585.83 | 11372 | 7.48 | 31.38 | 16.7 | 17.97 | 4.328 | 2.3
2015-01-09 | 128.38 | 17197460 | 11362 | 7.5 | 32.03 | 14.8 | 16.03 | 4.472 | 2.1
2015-01-10 | 159.73 | 17210327.17 | 12188 | 7.46 | 27.39 | 15.8 | 16.36 | 4.429 | 2.5
2015-01-11 | 112.78 | 17222359 | 11642 | 7.44 | 30.42 | 12.4 | 16.34 | 4.325 | 1.8
2015-01-12 | 147.24 | 17234428.83 | 12012 | 7.46 | 33.25 | 17.6 | 17.74 | 4.234 | 2.2
2015-01-13 | 149.25 | 17246673.33 | 11248 | 7.39 | 27.37 | 14.7 | 20.59 | 2.669 | 1.4
2015-01-14 | 112.41 | 17257716.67 | 11552 | 7.38 | 22.2 | 9 | 11.44 | 2.485 | 1
2015-01-15 | 130.33 | 17270187.17 | 12706 | 7.42 | 25.92 | 12.2 | 10.16 | 3.257 | 1.5
2015-01-16 | 158.86 | 17282988.5 | 12590 | 7.39 | 26.65 | 15.2 | 9.58 | 4.286 | 2.5
2015-01-17 | 133.94 | 17295035.6 | 9354 | 7.41 | 31.53 | 15.2 | 9.05 | 3.793 | 1.8
2015-01-18 | 139.8 | 17307280.5 | 12728 | 7.42 | 33.9 | 17.1 | 8.59 | 3.926 | 2
2015-01-19 | 141.88 | 17319125.17 | 11014 | 7.41 | 24.58 | 12.6 | 7.91 | 3.805 | 1.9
2015-01-20 | 153.54 | 17331377.67 | 12236 | 7.45 | 25.91 | 14.3 | 7.18 | 4.256 | 2.4
2015-01-21 | 124.82 | 17339643 | 4212 | 7.47 | 21.52 | 9.7 | 6.64 | 3.845 | 1.7
2015-01-22 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-01-23 | 95.57 | 17346210.67 | 5714 | 7.48 | 29.23 | 10.1 | 4.89 | 4.224 | 1.5
2015-01-24 | 121.84 | 17355680.54 | 11298 | 7.51 | 22.46 | 9.9 | 4.8 | 4.049 | 1.8
2015-01-25 | 142.17 | 17368944.36 | 11578 | 7.49 | 15.97 | 8.2 | 10.39 | 3.469 | 1.8
2015-01-26 | 144.62 | 17381796 | 10936 | 7.5 | 16.51 | 8.6 | 16.85 | 3.351 | 1.7
2015-01-27 | 145.45 | 17392106.18 | 8866 | 7.48 | 13.97 | 7.3 | 15.94 | 3.468 | 1.8
2015-01-28 | 120.96 | 17402145.64 | 10358 | 7.48 | 12.68 | 5.5 | 18.64 | 3.628 | 1.6
2015-01-29 | 154.16 | 17413373.67 | 11280 | 7.44 | 17.59 | 9.8 | 19.02 | 3.53 | 2
2015-01-30 | 142.1 | 17425302.36 | 11470 | 7.46 | 28.17 | 14.4 | 17.04 | 3.707 | 1.9
2015-01-31 | 170.58 | 17437566.73 | 10870 | 7.44 | 30.68 | 18.8 | 21.31 | 3.841 | 2.4
最小值 | 95.57 | 17100653.82 | 4212 | 7.38 | 12.68 | 4.4 | 4.8 | 2.4852 | 0.9
最大值 | 173.26 | 17437566.73 | 12804 | 7.51 | 33.9 | 21.1 | 21.31 | 4.8994 | 3.1
月均值 | 140.16 | 17272952.17 | 995.9 | 7.45 | 25.39 | 12.8 | 14.15 | 3.8657 | 2
总计 | [5 empty] | 436 |  |  | 78
单项完整率(%) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 7.1 | 44.5 | 44.5 | 7.1
平均完整率(%) | 44.5
单项有效率(%) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 7.1 | 44.5 | 44.5 | 7.1
平均有效率(%) | 44.5
单项故障率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均故障率(%) | 0
备注 | 各托管站根据水站的实际监测项目、监测频率进行增减填报。
托管站：翁源县清源污水处理厂 填表： 复核： 签发：

## 2月份
数据月报表
2015-02-01
自动站名称：翁源县清源污水处理厂
时间 | 水流量 | 累计流量 | 时隔流量 | pH | COD | COD排量 | SS | 氨氮 | 氨氮排量
| m3/h | m3 | m3 | - | mg/l | kg | mg/l | mg/l | kg
2015-02-01 | 131.6 | 17449105.67 | 11732 | 7.45 | 26.75 | 12.7 | 19.36 | 3.947 | 1.9
2015-02-02 | 142.43 | 17460772.17 | 11420 | 7.5 | 21.94 | 11.3 | 15.92 | 4.015 | 2.1
2015-02-03 | 124.82 | 17473366 | 11574 | 7.5 | 18.71 | 8.4 | 16.21 | 3.743 | 1.7
2015-02-04 | 162 | 17485733.67 | 12086 | 7.48 | 18.79 | 11 | 16.2 | 3.911 | 2.3
2015-02-05 | 137.83 | 17498033.67 | 12220 | 7.49 | 20.99 | 10.4 | 15.98 | 4.086 | 2
2015-02-06 | 142.49 | 17510529.83 | 12376 | 7.45 | 24.55 | 12.6 | 16.67 | 3.862 | 2
2015-02-07 | 145 | 17522973.17 | 12070 | 7.47 | 27.39 | 14.3 | 18.38 | 4.069 | 2.1
2015-02-08 | 96.12 | 17533743.5 | 10288 | 7.49 | 26.82 | 9.3 | 16.68 | 3.902 | 1.4
2015-02-09 | 141.39 | 17546158.73 | 11384 | 7.48 | 28.11 | 14.3 | 7.58 | 3.881 | 2
2015-02-10 | 127.7 | 17558026.8 | 9788 | 7.46 | 21.03 | 9.7 | 6.25 | 3.649 | 1.7
2015-02-11 | 130.4 | 17570248.17 | 12170 | 7.5 | 20.48 | 9.6 | 5.55 | 4.722 | 2.2
2015-02-12 | 155.94 | 17582626.5 | 12172 | 7.52 | 18.91 | 10.6 | 5.55 | 5.397 | 3
2015-02-13 | 148.88 | 17595092 | 12280 | 7.56 | 22.36 | 12 | 5.68 | 5.042 | 2.7
2015-02-14 | 149.56 | 17607363.33 | 11964 | 7.58 | 24.78 | 13.3 | 5.61 | 4.915 | 2.6
2015-02-15 | 153.85 | 17619638.67 | 11226 | 7.61 | 29.28 | 16.2 | 5.95 | 4.965 | 2.7
2015-02-16 | 137.64 | 17630591 | 11560 | 7.58 | 32.75 | 16.2 | 10.84 | 4.732 | 2.3
2015-02-17 | 146.05 | 17643203.46 | 11546 | 7.65 | 27.64 | 14.5 | 11.96 | 4.994 | 2.6
2015-02-18 | 135.72 | 17655698.83 | 12248 | 7.67 | 17.91 | 8.7 | 7.87 | 5.037 | 2.5
2015-02-19 | 137.21 | 17667518.5 | 10964 | 7.66 | 19.02 | 9.4 | 12.91 | 5.125 | 2.5
2015-02-20 | 129.99 | 17678055.5 | 10320 | 7.6 | 16.09 | 7.5 | 9.94 | 5.134 | 2.4
2015-02-21 | 126.19 | 17690013.33 | 12508 | 7.63 | 18.87 | 8.6 | 9.98 | 5.328 | 2.4
2015-02-22 | 73.14 | 17698703.83 | 6924 | 7.64 | 18.95 | 5 | 17.72 | 5.258 | 1.4
2015-02-23 | 173.63 | 17709916.91 | 11146 | 7.65 | 29.63 | 18.5 | 21.42 | 4.772 | 3
2015-02-24 | 105.1 | 17720254.6 | 7922 | 7.64 | 33.22 | 12.6 | 17.81 | 5.147 | 1.9
2015-02-25 | 133.21 | 17732393.64 | 11388 | 7.61 | 22.91 | 11 | 14.04 | 5.036 | 2.4
2015-02-26 | 89.86 | 17743465.82 | 7780 | 7.63 | 21.42 | 6.9 | 15.75 | 4.72 | 1.5
2015-02-27 | 114.7 | 17751359.33 | 10014 | 7.59 | 20.72 | 8.6 | 12.73 | 4.412 | 1.8
2015-02-28 | 159.04 | 17763527.33 | 12342 | 7.59 | 21.71 | 12.4 | 12.08 | 4.244 | 2.4
最小值 | 73.14 | 17449105.67 | 6924 | 7.45 | 16.09 | 4.2 | 5.55 | 3.6494 | 1
最大值 | 173.63 | 17763527.33 | 12508 | 7.67 | 33.22 | 20.8 | 21.42 | 5.3967 | 3.4
月均值 | 133.98 | 17610646.93 | 954.9 | 7.56 | 23.28 | 11.2 | 12.59 | 4.573 | 2.2
总计 | [5 empty] | 369 |  |  | 85
单项完整率(%) | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 8.5 | 48.5 | 48.5 | 8.5
平均完整率(%) | 48.5
单项有效率(%) | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 8.5 | 48.5 | 48.5 | 8.5
平均有效率(%) | 48.5
单项故障率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均故障率(%) | 0
备注 | 各托管站根据水站的实际监测项目、监测频率进行增减填报。
托管站：翁源县清源污水处理厂 填表： 复核： 签发：

## 3月份
数据月报表
2015-03-01
自动站名称：翁源县清源污水处理厂
时间 | 水流量 | 累计流量 | 时隔流量 | pH | COD | COD排量 | SS | 氨氮 | 氨氮排量
| m3/h | m3 | m3 | - | mg/l | kg | mg/l | mg/l | kg
2015-03-01 | 146.64 | 17775763.5 | 11870 | 7.6 | 29.58 | 15.6 | 14.89 | 4.383 | 2.3
2015-03-02 | 135.47 | 17788098.36 | 11214 | 7.58 | 30.33 | 14.8 | 11.23 | 4.354 | 2.1
2015-03-03 | 138.98 | 17800406.83 | 12372 | 7.58 | 27.34 | 13.7 | 11.7 | 4.19 | 2.1
2015-03-04 | 171.13 | 17812998.17 | 12160 | 7.56 | 27.42 | 16.9 | 12.01 | 4.047 | 2.5
2015-03-05 | 151.76 | 17824752 | 11200 | 7.55 | 28.99 | 15.8 | 11.32 | 3.988 | 2.2
2015-03-06 | 151.06 | 17837830.17 | 12402 | 7.55 | 37.96 | 20.6 | 13.42 | 3.964 | 2.2
2015-03-07 | 144.36 | 17850426 | 12540 | 7.56 | 25.76 | 13.4 | 11.17 | 4.159 | 2.2
2015-03-08 | 163.54 | 17863198 | 12488 | 7.58 | 19.36 | 11.4 | 13.89 | 4.004 | 2.4
2015-03-09 | 131.84 | 17875875.83 | 12434 | 7.6 | 16.01 | 7.6 | 10.33 | 4.152 | 2
2015-03-10 | 144.89 | 17888477.33 | 12394 | 7.63 | 22.19 | 11.6 | 10.96 | 4.344 | 2.3
2015-03-11 | 140.88 | 17900884 | 12212 | 7.68 | 27.55 | 14 | 10.89 | 4.436 | 2.2
2015-03-12 | 125.84 | 17913082.2 | 9974 | 7.77 | 26.58 | 12 | 11.56 | 4.184 | 1.9
2015-03-13 | 139.29 | 17925487.17 | 12066 | 7.86 | 23.28 | 11.7 | 10.73 | 3.995 | 2
2015-03-14 | 121.42 | 17936765 | 10066 | 7.83 | 22.48 | 9.8 | 12.08 | 4.091 | 1.8
2015-03-15 | 150.14 | 17949810.73 | 11432 | 7.81 | 19.67 | 10.6 | 12.55 | 4.01 | 2.2
2015-03-16 | 137.12 | 17962565.67 | 12126 | 7.83 | 17.77 | 8.8 | 11.27 | 4.111 | 2
2015-03-17 | 130.18 | 17974851.83 | 12116 | 7.81 | 19.32 | 9.1 | 11.42 | 4.34 | 2
2015-03-18 | 141.6 | 17987213.6 | 10192 | 7.81 | 23.42 | 11.9 | 9.89 | 3.932 | 2
2015-03-19 | 157.11 | 17999398.36 | 11478 | 7.82 | 19.84 | 11.2 | 11.26 | 4.009 | 2.3
2015-03-20 | 141.92 | 18012443.09 | 11656 | 7.78 | 18.63 | 9.5 | 10.04 | 3.941 | 2
2015-03-21 | 138.62 | 18025434 | 12384 | 7.76 | 23.81 | 11.9 | 9.35 | 3.772 | 1.9
2015-03-22 | 153.24 | 18038037.83 | 12396 | 7.81 | 26.39 | 14.6 | 12.07 | 3.916 | 2.2
2015-03-23 | 115.58 | 18050386.36 | 11076 | 7.8 | 25.23 | 10.5 | 11.13 | 4.393 | 1.8
2015-03-24 | 101.92 | 18060517.83 | 9038 | 7.79 | 28.33 | 10.4 | 11.76 | 4.387 | 1.6
2015-03-25 | 143.3 | 18068328.8 | 4922 | 7.83 | 25.04 | 12.9 | 12.08 | 4.437 | 2.3
2015-03-26 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-03-27 | 147.13 | 18071940.67 | 2620 | 7.81 | 18.53 | 9.8 | 15.26 | 4.894 | 2.6
2015-03-28 | 138.39 | 18078967.46 | 10000 | 7.9 | 18.48 | 9.2 | 13.78 | 5.095 | 2.5
2015-03-29 | 122.02 | 18090200.8 | 9914 | 7.89 | 16.97 | 7.5 | 12.09 | 4.946 | 2.2
2015-03-30 | 141.42 | 18102394.5 | 11576 | 7.85 | 15.91 | 8.1 | 12.75 | 4.849 | 2.5
2015-03-31 | 124.98 | 18113743.33 | 9698 | 7.82 | 20.26 | 9.1 | 13.26 | 4.416 | 2
最小值 | 101.92 | 17775763.5 | 2620 | 7.55 | 15.91 | 5.8 | 9.35 | 3.7718 | 1.4
最大值 | 171.13 | 18113743.33 | 12540 | 7.89 | 37.96 | 23.4 | 15.26 | 5.0954 | 3.1
月均值 | 139.73 | 17952675.98 | 994.1 | 7.74 | 23.41 | 11.8 | 11.87 | 4.2579 | 2.1
总计 | [5 empty] | 409 |  |  | 85
单项完整率(%) | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 7 | 44.2 | 44.2 | 7
平均完整率(%) | 44.2
单项有效率(%) | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 7 | 44.2 | 44.2 | 7
平均有效率(%) | 44.2
单项故障率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均故障率(%) | 0
备注 | 各托管站根据水站的实际监测项目、监测频率进行增减填报。
托管站：翁源县清源污水处理厂 填表： 复核： 签发：