2015国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核

合格标志核发信息报送内容（第一季度）

报送单位：翁源县环境保护局监察分局                          报送人：陈颖      电话：0751-2872608

| 序号 | 企业名称 | 考核单位 | 监测项目 | 排污口名称 | 排污口编号 | 设备生产厂家 | 设备型号 | 设备编号 | 标志编号 | 设备监督考核日期 | 标志核发日期 | 标志有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 翁源县清源污水处理厂 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量、悬浮物 | 废水总排口 | WS-WY00101 | 河北先河 | XH-9005型 |  | 440229211510035 | 2015.3.18 | 2015.3.18 | 2015.6.17 |
| 36 | 翁源县清源污水处理厂 | 韶关市环保局、仁化县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量、悬浮物 | 废水总排口 | WS-WY00101 | 杭州岛津仪器 | NHN-4200 |  | 440229211510036 | 2015.3.18 | 2015.3.18 | 2015.6.17 |
| 49 | 广东省大宝山矿业公司 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、铅、锌、铬、铜、砷、锰、PH值 | 李屋栏泥坝污水处理站排口 | WS-WY00301 | 长沙华时捷 | HSJ-CODcr/11139 |  | 440229211510049 | 2015.3.21 | 2015.3.21 | 2015.6.20 |
| 50 | 广东省大宝山矿业公司 | 韶关市环保局、曲江区环保局 | COD、氨氮、铅、锌、铬、铜、砷、锰、PH值 | 李屋栏泥坝污水处理站排口 | WS-WY00301 | 长沙华时捷 | HSJ-NH4-N/11153 |  | 440229211510050 | 2015.3.21 | 2015.3.21 | 2015.6.20 |
| 65 | 广东翁源茂源糖业有限公司 | 韶关市环保局、翁源县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-QJ00601 | 长沙华时捷 | HSJ-CODcr |  | 440229211510065 | 2015.3.18 | 2015.3.18 | 2015.6.17 |
| 66 | 广东翁源茂源糖业有限公司 | 韶关市环保局、翁源县环保局 | COD、氨氮、PH值、流量 | 废水总排口 | WS-QJ00601 | 长沙华时捷 | HSJ-NH4-N |  | 440229211510066 | 2015.3.18 | 2015.3.18 | 2015.6.17 |