## 4月份
数据月报表
2015-04-01
自动站名称：翁源县清源污水处理厂
时间 | 水流量 | 累计流量 | 时隔流量 | pH | COD | COD排量 | SS | 氨氮 | 氨氮排量
| m3/h | m3 | m3 | - | mg/l | kg | mg/l | mg/l | kg
2015-04-01 | 135.36 | 18123617.67 | 10818 | 7.87 | 22.18 | 10.8 | 16.36 | 6.408 | 3.1
2015-04-02 | 149.09 | 18135025.17 | 11320 | 7.84 | 20.98 | 11.3 | 14.97 | 6.249 | 3.4
2015-04-03 | 136.94 | 18146303.83 | 10966 | 7.87 | 23.33 | 11.5 | 13.78 | 6.14 | 3
2015-04-04 | 145.78 | 18156911.5 | 10266 | 7.89 | 21.22 | 11.1 | 9.87 | 5.981 | 3.1
2015-04-05 | 131.36 | 18168298.33 | 11556 | 7.9 | 21.28 | 10.1 | 10.62 | 5.807 | 2.7
2015-04-06 | 134.71 | 18180114.33 | 11666 | 7.87 | 21.15 | 10.3 | 10.47 | 5.32 | 2.6
2015-04-07 | 128.59 | 18191734.5 | 11208 | 7.87 | 22.62 | 10.5 | 15.49 | 5.463 | 2.5
2015-04-08 | 124.84 | 18202759.67 | 10840 | 7.89 | 24.78 | 11.1 | 13.84 | 5.955 | 2.7
2015-04-09 | 138.49 | 18214662.83 | 12260 | 7.91 | 21.12 | 10.5 | 14.8 | 6.144 | 3.1
2015-04-10 | 146.06 | 18226874 | 11826 | 7.93 | 23.33 | 12.3 | 13.56 | 5.994 | 3.2
2015-04-11 | 123.9 | 18238373.11 | 8050 | 7.94 | 24.1 | 10.7 | 12.34 | 5.355 | 2.4
2015-04-12 | 93.92 | 18246146.8 | 3218 | 7.92 | 22.1 | 7.5 | 10.77 | 5.002 | 1.7
2015-04-13 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-14 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-15 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-16 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-17 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-18 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-19 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-20 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-21 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-22 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-23 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-24 | 0 | 18238340 | 0 | 8.27 | 24.37 | 0 | 34.05 | 3.371 | 0
2015-04-25 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-26 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-27 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-28 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-29 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-04-30 | - | - | - | - | - |  | - | -
最小值 | 0 | 18123617.67 | 0 | 7.84 | 20.98 | 0 | 9.87 | 3.371 | 0
最大值 | 149.09 | 18246146.8 | 12260 | 8.27 | 24.78 | 13.3 | 34.05 | 6.4079 | 3.4
月均值 | 122.24 | 18189935.52 | 840.9 | 7.92 | 22.51 | 9.9 | 14.69 | 5.6299 | 2.5
总计 | [5 empty] | 153 |  |  | 42
单项完整率(%) | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 1.3 | 18.8 | 18.8 | 1.3
平均完整率(%) | 18.8
单项有效率(%) | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 1.3 | 18.8 | 18.8 | 1.3
平均有效率(%) | 18.8
单项故障率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均故障率(%) | 0
备注 | 各托管站根据水站的实际监测项目、监测频率进行增减填报。
托管站：翁源县清源污水处理厂 填表： 复核： 签发：

## 5月份
数据月报表
2015-05-01
自动站名称：翁源县清源污水处理厂
时间 | 水流量 | 累计流量 | 时隔流量 | pH | COD | COD排量 | SS | 氨氮 | 氨氮排量
| m3/h | m3 | m3 | - | mg/l | kg | mg/l | mg/l | kg
2015-05-01 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-05-02 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-05-03 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-05-04 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-05-05 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-05-06 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-05-07 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-05-08 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-05-09 | 47.38 | 18203854 | 18.4 | 8.12 | 32.44 | 5.5 | 8.2 | 0.262 | 0
2015-05-10 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-05-11 | 159.98 | 18240547.75 | 2620.5 | 7.67 | 0 | 0 | 12.51 | 2.709 | 1.6
2015-05-12 | 144.62 | 18248897.75 | 9878 | 7.57 | 0 | 0 | 12.78 | 2.015 | 1
2015-05-13 | 142.28 | 18260713.5 | 11992 | 7.5 | 0 | 0 | 10.39 | 1.767 | 0.9
2015-05-14 | 152.17 | 18273251.67 | 12426 | 7.53 | 0 | 0 | 9.24 | 3.208 | 1.8
2015-05-15 | 152.57 | 18285726.67 | 11696 | 7.59 | 0 | 0 | 9.39 | 1.732 | 1
2015-05-16 | 134.24 | 18297067.27 | 11148 | 7.53 | 0 | 0 | 9.43 | 1.625 | 0.8
2015-05-17 | 153.3 | 18309439.6 | 10404 | 7.52 | 0 | 0 | 8.62 | 1.498 | 0.8
2015-05-18 | 134.04 | 18321368.36 | 10738 | 7.5 | 13.2 | 6.4 | 9.34 | 2.935 | 1.4
2015-05-19 | 129.01 | 18332574.4 | 9582 | 7.55 | 29.91 | 13.9 | 16.35 | 4.61 | 2.1
2015-05-20 | 145.86 | 18341898.89 | 9210 | 7.5 | 54.21 | 28.5 | 13.57 | 3.907 | 2.1
2015-05-21 | 128.95 | 18352680.4 | 9646 | 7.42 | 18.83 | 8.7 | 14.36 | 2.717 | 1.3
2015-05-22 | 142.14 | 18364162.17 | 11894 | 7.43 | 20.2 | 10.3 | 12.57 | 2.966 | 1.5
2015-05-23 | 156.54 | 18377099.09 | 11630 | 7.38 | 20.82 | 11.7 | 15.74 | 2.638 | 1.5
2015-05-24 | 150.71 | 18389716.17 | 12592 | 7.36 | 19.06 | 10.3 | 15.06 | 1.666 | 0.9
2015-05-25 | 147.94 | 18400859 | 9684 | 7.44 | 15.67 | 8.3 | 11.62 | 2.591 | 1.4
2015-05-26 | 129.19 | 18412288.91 | 10782 | 7.54 | 19.26 | 9 | 10.91 | 4.395 | 2
2015-05-27 | 145.72 | 18424780.91 | 11318 | 7.66 | 19.51 | 10.2 | 12.13 | 3.868 | 2
2015-05-28 | 132.01 | 18436906.33 | 12094 | 7.72 | 19.57 | 9.3 | 9.74 | 4.278 | 2
2015-05-29 | 149.33 | 18449857.6 | 10226 | 7.72 | 17.8 | 9.6 | 10.23 | 4.696 | 2.5
2015-05-30 | 146.94 | 18461425.09 | 11390 | 7.68 | 19.26 | 10.2 | 8.36 | 4.914 | 2.6
2015-05-31 | 140.92 | 18474947.64 | 11140 | 7.63 | 18.44 | 9.4 | 8.42 | 4.997 | 2.5
最小值 | 47.38 | 18203854 | 18.4 | 7.36 | 0 | 0 | 8.2 | 0.262 | 0
最大值 | 159.98 | 18474947.64 | 12592 | 8.12 | 54.21 | 31.2 | 16.35 | 4.9968 | 2.9
月均值 | 139.36 | 18348184.69 | 913.8 | 7.57 | 15.37 | 7.7 | 11.32 | 2.9996 | 1.5
总计 | [5 empty] | 207 |  |  | 45
单项完整率(%) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 3.5 | 31.3 | 31.3 | 3.5
平均完整率(%) | 31.3
单项有效率(%) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 3.5 | 31.3 | 31.3 | 3.5
平均有效率(%) | 31.3
单项故障率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均故障率(%) | 0
备注 | 各托管站根据水站的实际监测项目、监测频率进行增减填报。
托管站：翁源县清源污水处理厂 填表： 复核： 签发：

## 6月份
数据月报表
2015-06-01
自动站名称：翁源县清源污水处理厂
时间 | 水流量 | 累计流量 | 时隔流量 | pH | COD | COD排量 | SS | 氨氮 | 氨氮排量
| m3/h | m3 | m3 | - | mg/l | kg | mg/l | mg/l | kg
2015-06-01 | 118.95 | 18485238.75 | 7268 | 7.57 | 16.36 | 7 | 14.14 | 4.954 | 2.1
2015-06-02 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-03 | 71.94 | 18489990 | 1456 | 7.7 | 19.02 | 4.9 | 15.13 | 3.842 | 1
2015-06-04 | 113.28 | 18496360.54 | 10156 | 7.74 | 16.8 | 6.9 | 11.46 | 5.08 | 2.1
2015-06-05 | 136.82 | 18507574 | 11040 | 7.73 | 20.32 | 10 | 13.68 | 5.225 | 2.6
2015-06-06 | 129.69 | 18518938 | 10558 | 7.64 | 21.61 | 10.1 | 10.05 | 3.171 | 1.5
2015-06-07 | 142.33 | 18530119.82 | 11274 | 7.66 | 18.9 | 9.7 | 9.95 | 2.23 | 1.1
2015-06-08 | 141.08 | 18542556 | 12454 | 7.61 | 17.61 | 8.9 | 9.43 | 1.763 | 0.9
2015-06-09 | 109.18 | 18547608 | 9228.6 | 7.55 | 16.06 | 6.3 | 9.33 | 2.389 | 0.9
2015-06-10 | 130.07 | 18560253.57 | 9894.5 | 7.52 | 14.18 | 6.6 | 8.64 | 2.66 | 1.2
2015-06-11 | 123.68 | 18573101.75 | 7120 | 7.5 | 14.28 | 6.4 | 8.27 | 2.346 | 1
2015-06-12 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-13 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-14 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-15 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-16 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-17 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-18 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-19 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-20 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-21 | - | - | - | - | - |  | - | -
2015-06-22 | 142.57 | 18579579.67 | 5550 | 7.76 | 21.26 | 10.9 | 9.18 | 1.547 | 0.8
2015-06-23 | 144.7 | 18588797.6 | 9632 | 7.78 | 19.97 | 10.4 | 8.24 | 1.882 | 1
2015-06-24 | 141.71 | 18600626.73 | 10936 | 7.78 | 19.03 | 9.7 | 7.92 | 2.007 | 1
2015-06-25 | 147 | 18612592.8 | 9660 | 7.78 | 17.04 | 9 | 15.72 | 1.816 | 1
2015-06-26 | 138.78 | 18623948.18 | 10828 | 7.75 | 15.48 | 7.7 | 6.85 | 2.577 | 1.3
2015-06-27 | 140.12 | 18636659.5 | 12286 | 7.71 | 17.14 | 8.6 | 6.53 | 4.492 | 2.3
2015-06-28 | 146.04 | 18648708.91 | 10852 | 7.69 | 17.39 | 9.1 | 13.39 | 4.379 | 2.3
2015-06-29 | 127.58 | 18660318.44 | 8326 | 7.64 | 16.65 | 7.6 | 15.72 | 3.971 | 1.8
2015-06-30 | 135.1 | 18671607.5 | 11002 | 7.6 | 18.4 | 9 | 5.8 | 4.209 | 2
最小值 | 71.94 | 18485238.75 | 1456 | 7.5 | 14.18 | 3.7 | 5.8 | 1.5472 | 0.4
最大值 | 147 | 18671607.5 | 12454 | 7.78 | 21.61 | 11.4 | 15.72 | 5.2252 | 2.8
月均值 | 130.56 | 18572346.3 | 924.2 | 7.67 | 17.76 | 8.3 | 10.5 | 3.1863 | 1.5
总计 | [5 empty] | 187 |  |  | 38
单项完整率(%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 2.5 | 26.5 | 26.5 | 2.5
平均完整率(%) | 26.5
单项有效率(%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 2.5 | 26.5 | 26.5 | 2.5
平均有效率(%) | 26.5
单项故障率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均故障率(%) | 0
备注 | 各托管站根据水站的实际监测项目、监测频率进行增减填报。
托管站：翁源县清源污水处理厂 填表： 复核： 签发：