| 企业事业单位环境信息公开表（2017年度） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |
| 单位名称 | 翁源县清源污水处理厂 |  |  |
| 生产地址 | 翁源县城西区工业大道 |  |  |
| 地理位置 | 东经114度5分， 北纬24度20分 |  |  |
| 法定代表人 | 高伟英 | 组织机构代码证 | 914402296730723596 |
| 联系方式 | 环保联系人 | 廖薇薇 |  |
|  | 电话号码 | 13827997038 |  |
|  | 传真号码 | 0751-2825679 |  |
|  | 邮政编码 | 512600 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 城镇生活污水处理 |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1城镇生活污水 | 吨 | 5042396 |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |

二、排污信息

（一）废水污染物信息表

| 排污口信息 | 废水执行标准 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 允许排放的废水总量（t/a) | 513.8万 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | （间歇式排放） |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向 |
|  | 1、WS-WY00101 | 厂区总排口 | COD，NH3-N | 滃江 |
|  | 2 |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量（t） |
|  | 1 COD | ≤40 | 22.02mg/L | 111 |
|  | 2 NH3-N | ≤8 | 3.79 mg/L | 19.12 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 1、2017年1月20日 | （翁）环境监测（水）字（2017）第0014号 | 无 |  |
|  | 2、2017年4月20日 | （韶）环境监测（水）字（2017）第0081号 | 无 |  |

（二）废气污染物信息表

| 排污口信息 | 废气执行标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | （连续排放或者间歇式排放） |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量（t） |
|  | 1、 |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |

（三）危险废物信息表

| 废物名称 | 计划产生量 | 实际产生量 | 贮存量 | 规范转移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

（四）噪声污染物信息表

| 噪声执行标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

（一）废水防治污染设施

| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翁源县清源污水处理厂 | 3827 | 2008年12月 | 2009年12月 | 翁源县清源污水处理厂 | CASS | 15000 | 14000 | 8472 |

（二）废气防治污染设施

| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）噪声防治污染设施

| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 制作或审批单位 | 批复日期 | 批复文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目环境影响报告 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 2007年6月4日 | 韶环函[2007]214号 |  |
| 2 | 环评批复文件 | 韶关市环境保护局 | 2007年6月4日 | 韶环函[2007]214号 |  |
| 3 | 竣工验收文件 | 韶关市环境保护局 | 2010年9月6日 | 韶环审[2010]317 |  |
| 4 | 排污许可证 | 翁源县环境保护局 | 2015年8月25日 |  |  |

五、突发环境事件应急预案情况

| 环境事件应急预案编制情况 | 是否编制 | 是否备案 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是（备案号：粤环应急备{2015}183号） |
| 突发环境事件应急预案电子版 | 报送电子版 |  |

六、其他环境信息

| 项目名称 | 审核单位 | 审核时间 | 审核结果 | 文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | 广东省环境保护厅 | 2016年度 | 蓝牌 | 粤环[2017]71号 |
| ISO14001环境管理体系认证 |  |  |  |  |
| 清洁生产审核 |  |  |  |  |
| 缴纳排污费情况 |  |  |  |  |